Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Оренбург, 2023

| Рассмотрено и одобрено на заседании МЦК Т и ТОП Протокол № ___ от___________2023г. Председатель МЦК _______________/_Новокрещенова ГА_/ | СОГЛАСОВАНО Зам. директора ________________ /_Горшенина НВ_/ «___»________________2023г. |
| --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. №802, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ: от 22 августа 2014 г №1039; от 17 марта 2015 г №247; с изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения РФ от 13 июля 2021 г №450 и от 01 сентября 2022 г №796 с учетом Российских профессиональных стандартов и интересов работодателей.

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Организация-разработчик: ГАПОУ «ОГК»

Разработчики:

Туркевич Светлана Георгиевна, преподаватель  высшей квалификационной  категории

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Новокрещенова Галина Анатольевна, преподаватель  первой квалификационной  категории

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Дегтярева Маргарита Иосифовна, преподаватель  высшей квалификационной  категории

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ………… - Область применения рабочей программы………………………………………………. 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля………………… 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля……………... 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…………………… 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля………………. 3.1. Тематический план профессионального модуля……………………………………….. 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю……………………………….. 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…... 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению…………….. 4.2. Информационное обеспечение обучения……………………………………………….. 4.3.Общие требования к организации образовательного процесса………………………... 4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса……………………………………... 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)…………………………. | 4 4 4 5 6 7 7 8 16 16 16 18 19 20 |
| --- | --- |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования

  - Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). Целью программы является освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД) проверка и наладка электрооборудования и профессионального стандарта «Слесарь-электрик», утвержденного приказом Минтруда России от 17.09.2014 N 646н.

и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно – технического персонала

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно – измерительные приборы и инструменты

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области проведения технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора,  при наличии среднего (полного) общего образования и основного общего образования.

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования реализуется в соответствии с современными требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, тематика занятий имеет практико-ориентированный характер.

Демонстрационный экзамен– это форма государственной итоговой или промежуточной аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которая предусматривает:

моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков;

независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий;

определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами.

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой  или промежуточной аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур.

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена получают возможность:

-одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;

-подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации;

-одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций. Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которому предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала.

  - Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПО 1 | заполнения технологической документации; |
| ПО 2 | работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами. |

уметь:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| У 1 | выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; |
| У 2 | проводить электрические измерения; |
| У 3 | снимать показания приборов; |
| У 4 | проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. |

знать:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| З 1 | общую классификацию измерительных приборов; |
| З 2 | схемы включения приборов в электрическую цепь; |
| З 3 | документацию на техническое обслуживание приборов; |
| З 4 | систему эксплуатации и поверки приборов; |
| З 5 | общие правила технического обслуживания измерительных приборов. |

  - Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

| Вид учебной деятельности | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 734 423 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 230 225 |
| Учебная практика | 144 54 |
| производственная практика | 360 144 |
| Самостоятельная работа обучающегося | 70 75 |
| Точки рубежного контроля: |  |
| МДК 02.01 | Экзамен в 3 семестре |
| МДК 02.02 |  |
| УП.02 | Дифференцированный зачет в 3 семестре |
| ПП.02 |  |
| ПМ.02 | Экзамен квалификационный в 3 семестре |

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности проверка и наладка электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами (ВЛР) в соответствии с Программой воспитания:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2 | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно – технического персонала. |
| ПК 2.3 | Настраивать и регулировать контрольно – измерительные приборы и инструменты. |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ВЛР14 | Проявлять сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |
| ВЛР 16 | Признавать ценность непрерывного образования, ориентироваться в изменяющемся рынке труда, избегать безработицы; управлять собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивать собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. |
| ВЛР17 | Проектно-мыслить, эффективно взаимодействовать с членами команды и сотрудничать с другими людьми, осознанно выполнять профессиональные требования, быть ответственным, дисциплинированным, критически мыслить, быть нацеленным на достижение поставленных целей; демонстрировать профессиональную жизнестойкость |
| ВЛР 18 | Быть готовым к самообразованию и саморазвитию, демонстрировать сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |
| ВЛР 19 | Быть готовым к выполнению профессиональной деятельности в нестандартной (внештатной) ситуации. Проявлять упорство и настойчивость в достижении цели, прикладывать максимум усилий для ее достижения, в том числе при столкновении с трудностями |
| ВЛР 20 | Быть способным в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей. Демонстрировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям в интернет – пространстве, их позициям, взглядам. |

3.СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования

  - Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

| Коды профессиональных компетенций, личностных результатов | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов |  | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| ПК 2.1, 2.2, ВЛР14,ВЛР16ВЛР17,ВЛР18ВЛР19,ВЛР20 | МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования | 111 | 74 | 26 | 37 |  |  | - |
| ПК 2.3, ВЛР14,ВЛР16, ВЛР 17,ВЛР18 ВЛР19, ВЛР20 | МДК.02.02. Контрольно – измерительные приборы | 114 | 76 | 30 | 38 |  |  | - |
|  | Учебная практика, часов | 54 |  |  |  | 54 |  |  |
|  | Производственная практика, часов | 144 |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Всего: | 423 | 150 | 56 | 75 |  | 54 | 144 |

Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов | Уровень освоения | Домашнее задание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |
| МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  |  |  |  | 111 |  |  |
| Тема 1.1. Общие указания по испытаниям электрооборудования |  | Содержание |  |  | 2 | 1 |  |
|  |  | 1 |  | Категории контроля. Применяемые понятия | 2 |  | Термины и определения, С.р.№1 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 4 | 2 |  |
|  |  | №1 Составить глоссарий применяемых понятий по испытанию электрооборудования |  |  | 4 |  |  |
| Тема 1.2. Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В |  | Содержание |  |  | 10 | 1 |  |
|  |  | 2 |  | Измерение сопротивления изоляции. Испытания повышенным напряжением частоты 50 Гц | 2 |  | Устройство и принцип работы мегаомметра |
|  |  | 3 |  | Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматов | 2 |  | 2§12.4 |
|  |  | 4 |  | Проверка работы контакторов и автоматов при пониженном напряжении оперативного тока | 2 |  | 2§12.4, С.р.№2 |
|  |  | 5 |  | Проверка предохранителей, предохранителей-разъединителей | 2 |  | Технология проверки |
|  |  | Лабораторно - практические занятия |  |  | 4 | 2 |  |
|  |  | 6 |  | №1 Испытания магнитного пускателя | 2 |  | Повторить тему |
|  |  | 7 |  | №1 Испытания магнитного пускателя | 2 |  | Оформить отчет |
|  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | 4 | 2 |  |
|  |  | №2 Составить презентацию « Автоматические выключатели» |  |  | 4 |  |  |
| Тема 1.3. Кабельные линии |  | Содержание |  |  | 10 | 1 |  |
|  |  | 8 |  | Измерение сопротивления изоляции и испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | 2 |  | Составить инструкцию |
|  |  | 9 |  | Определение целостности жил кабелей и фазировка кабельных линий | 2 |  | 2§14.7, С.р.№3 |
|  |  | 10 |  | Проверка антикоррозийных защит | 2 |  | Повторить схемы |
|  |  | 11 |  | Проверка заземляющего устройства. Меры безопасности при работе на КЛ | 2 |  | Измерения заземляющих устройств, С.р.№4 |
|  |  | Лабораторно - практические занятия |  |  | 4 | 1 |  |
|  |  | 12 |  | №2 Кабель. Определение сопротивления жил, фазировка. | 2 |  | Повторить тему |
|  |  | 13 |  | №2 Кабель. Определение сопротивления жил фазировка. | 2 |  | Оформить отчет |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 7 | 2 |  |
|  |  |  |  | №3 Подготовить реферат «Испытания КЛ» | 4 |  |  |
|  |  |  |  | №4 Подготовить конспект «Измерение сопротивлений» | 3 |  |  |
| Тема 1.4. Воздушные линии |  | Содержание |  |  | 10 | 1 |  |
|  |  | 14 |  | Измерения на трассе воздушных линий, проходящей в лесных массивах, зонах зеленых насаждений | 2 |  | 2§15.1, С.р.№5 |
|  |  | 15 |  | Контроль проводов, грозозащитных тросов, изоляторов, изолирующих подвесок | 2 |  | Технология проверки |
|  |  | 16 |  | Контроль линейной арматуры. Проверка заземляющего устройства | 2 |  | Технология проверки |
|  |  | 17 |  | Меры безопасности при работе на ВЛ | 2 |  | ТБ на ВЛ, С.р.№6 |
|  |  | Лабораторно - практические занятия |  |  | 4 | 2 |  |
|  |  | 18 |  | №3 Контроль опор | 4 |  | Повторить тему |
|  |  | 19 |  | №3 Контроль опор |  |  | Оформить отчет |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 6 | 2 |  |
|  |  | №5 Подготовить презентацию «Защита воздушных линий» |  |  | 3 |  |  |
|  |  | №6 Составить инструкционную карту по испытанию воздушных линий до 10 кВ |  |  | 3 |  |  |
| Тема 1.5. Электрические машины |  | Содержание |  |  | 12 | 1 |  |
|  |  | 20 |  | Определение условий включения в работу без сушки и измерение сопротивления изоляции | 2 |  | Условия включения машин |
|  |  | 21 |  | Испытание изоляции обмоток Содержание: Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки и испытание повышенным напряжением промышленной частоты. Измерение сопротивления постоянному току и измерение сопротивления обмотки ротора переменному току | 2 |  | Технология выполнения испытаний |
|  |  | 22 |  | Измерение воздушного зазора и определение характеристик. Проверка паек лобовых частей обмотки статора. Фазировка | 2 |  | Технология проверки, С.р.№8 |
|  |  | Лабораторно - практические занятия |  |  | 4 | 3 |  |
|  |  | 23 |  | №4 Испытания электрических машин | 2 |  | Повторить тему |
|  |  | 24 |  | №4 Испытания электрических машин | 2 |  | Оформить отчет |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 8 | 2 |  |
|  |  | №7 Условия приемки двигателя в работу |  |  | 4 |  |  |
|  |  | №8 Схемы подключения машин |  |  | 4 |  |  |
| Тема 1.6. Трансформаторы |  | Содержание |  |  | 10 | 1 |  |
|  |  | 25 |  | Характерные повреждения силовых трансформаторов | 2 |  | 2§18.7 |
|  |  | 26 |  | Определение условий включения трансформаторов | 2 |  | Заполнить таблицу |
|  |  | 27 |  | Измерение сопротивления изоляции. Проверка коэффициента трансформации | 2 |  | Технология измерения |
|  |  | 28 |  | Проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов. Ремонт обмоток | 2 |  | Схемы проверки, 2§18.8 |
|  |  | 29 |  | Испытание бака на плотность. Испытание трансформаторного масла | 2 |  | Технология испытания |
|  |  | Лабораторно - практические занятия |  |  | 4 | 2 |  |
|  |  | 30 |  | №5 Испытания трансформаторов | 2 |  | Повторить тему |
|  |  | 31 |  | №5 Испытания трансформаторов | 2 |  | Оформить отчет |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 4 | 2 |  |
|  |  | №9 Подготовить реферат «Испытания силовых трансформаторов» |  |  | 4 |  |  |
| Тема 1.7. Аппараты и РУ выше 1 кВ |  | Содержание |  |  | 4 | 1 |  |
|  |  | 32 |  | Измерение сопротивления изоляции. Измерение скоростных и временных характеристик выключателей | 2 |  | 2§19.8 |
|  |  | 33 |  | Проверка минимального напряжения (давления) срабатывания выключателей. Испытание выключателей многократными опробованиями |  |  | 2§19.8, С.р.№10 |
|  |  | 34 |  | Лабораторно - практические занятия | 6 |  |  |
|  |  | 35 |  | №6 Испытания КРУ | 2 |  | Устройство КРУ |
|  |  | 36 |  | №6 Испытания КРУ | 2 |  | Неисправности КРУ |
|  |  | 37 |  | №6 Испытания КРУ | 2 |  | Подготовка к экзамену |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 4 | 2 |  |
|  |  | №10 Составить инструкцию по проверке предохранителей ВН |  |  | 4 |  |  |
| Итого по МДК.02.01 обязательная нагрузка 74 часов + самостоятельная работа 37 часа = 111 ч |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.02. Контрольно – измерительные приборы |  |  |  |  | 114 |  |  |
| Тема 1. Основы метрологии | Содержание |  |  |  | 4 | 1 |  |
|  | 1 |  | Термины и определения. Системы единиц физических величин |  | 2 |  | 3§1.1-1.3 |
|  | 2 |  | Основы теории измерения. Классификация средств измерения и контроля |  | 2 |  | 3§1.4 |
| Тема 2. Измерение и контроль весовых величин | Содержание |  |  |  | 4 | 1 |  |
|  | 3 |  | Виды весоизмерительных устройств |  | 2 |  | 3§2.1стр.67-72; С.Р.№1 |
|  | 4 |  | Гири общего и специального назначения |  | 2 |  | 3§2.1 стр.72-75 |
|  | Лабораторно - практические занятия |  |  |  | 4 | 2 |  |
|  | 5 |  | №1.Определение массы тела с помощью весов и гирь |  | 2 |  | Оформить отчет |
|  | 6 |  | №1.Определение массы тела с помощью весов и гирь |  | 2 |  | Повторить тему |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 5 | 2 |  |
|  | №1 Подготовить презентацию «Средства измерения весовых величин» |  |  |  | 5 |  |  |
| Тема 3 Измерение и контроль геометрических тел | Содержание |  |  |  | 6 | 1 |  |
|  | 7 |  | Измерительные линейки, штангенинструмент и микрометрические инструменты |  | 2 |  | 3§2.2.2; С.Р.№2 |
|  | 8 |  | Средства измерения с механическим, оптическим, пневматическим и электрическим преобразователями. |  | 2 |  | 3§2.2.3 |
|  | 9 |  | Калибры |  | 2 |  | 3§2.2.8 |
|  | Лабораторно - практические занятия |  |  |  | 4 | 2 |  |
|  | 10 |  | №2.Измерение наружных поверхностей штангенинструментом и микрометром |  | 2 |  | Оформить отчет |
|  | 11 |  | №2.Измерение наружных поверхностей штангенинструментом и микрометром |  | 2 |  | Повторить тему |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 5 | 2 |  |
|  | №2 Подготовить презентацию «Средства измерения геометрических тел» |  |  |  | 5 |  |  |
| Тема 4 Измерение и контроль механических величин | Содержание |  |  |  | 6 | 1 |  |
|  | 12 |  | Методы и средства измерения и контроля кинематических величин |  | 2 |  | 3§2.3.1; С.р.№3 |
|  | 13 |  | Методы и средства измерения и контроля динамических величин |  | 2 |  | 3§2.3.2 |
|  | 14 |  | Методы и средства измерения и контроля механических величин |  | 2 |  | 3§2.3.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 5 | 2 |  |
|  | №3 Подготовить презентацию «Средства измерения механических величин» |  |  |  | 5 |  |  |
| Тема 5 Измерение и контроль тепловых величин | Содержание |  |  |  | 4 | 1 |  |
|  | 15 |  | Средства контактного измерения и контроля температуры |  | 2 |  | 3§2.4.1 стр.207-224 |
|  | 16 |  | Средства бесконтактного измерения и контроля температуры |  | 2 |  | 3§2.4.1 стр.224-227; С.р.№4 |
|  | Лабораторно - практические занятия |  |  |  | 4 | 2 |  |
|  | 17 |  | №3 Устройство и поверка средств измерения температуры |  | 2 |  | Оформить отчет |
|  | 18 |  | №3 Устройство и поверка средств измерения температуры |  | 2 |  | Повторить тему |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 5 |  |  |
|  | №4 Подготовить презентацию «Средства измерения температуры» |  |  |  | 5 |  |  |
| Тема 6. Измерение и контроль электрических и магнитных величин | Содержание |  |  |  | 8 | 1 |  |
|  | 19 |  | Средства и единицы измерения |  | 2 |  | 3§2.5.1 |
|  | 20 |  | Методика измерения в электрических цепях. Измерение напряжения, ЭДС, тока, сопротивления |  | 2 |  | 3§2.5.2 стр.242-248 |
|  | 21 |  | Методика измерения в электрических цепях. Измерение емкости и индуктивности |  | 2 |  | 3§2.5.2 стр.248-256 |
|  | 22 |  | Методика измерения магнитных величин |  | 2 |  | 3§2.5.3; С.р.№5 |
|  | Лабораторно - практические занятия |  |  |  | 12 | 2 |  |
|  | 23 |  | №4 Устройство ЭИП |  | 2 |  | Оформить отчет |
|  | 24 |  | №4 Устройство ЭИП |  | 2 |  | Повторить схемы ЭИП |
|  | 25 |  | №5 Схемы включения электроизмерительных приборов |  | 2 |  | Оформить отчет |
|  | 26 |  | №5 Схемы включения электроизмерительных приборов |  | 2 |  | Повторить счетчики |
|  | 27 |  | №6 Схемы включения электросчетчиков |  | 2 |  | Оформить отчет |
|  | 28 |  | №6 Схемы включения электросчетчиков |  | 2 |  | Повторить тему |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 6 | 2 |  |
|  | №5 Виды счетчиков (презентация) |  |  |  | 6 |  |  |
| Тема 7. Измерение давления, количества и расхода газов и жидкостей | Содержание |  |  |  | 4 | 1 |  |
|  | 29 |  | Методы и средства измерения и контроля давления |  | 2 |  | 3§2.8.1 |
|  | 30 |  | Методы и средства измерения и контроля расхода и количества газов и жидкостей. |  | 2 |  | 3§2.8.2; 2.8.3 |
|  | Лабораторно - практические занятия |  |  |  | 6 | 2 |  |
|  | 31 |  | №6 Устройство и поверка средств измерения давления жидкостей и газов |  | 2 |  | Повторить манометры |
|  | 32 |  | №6 Устройство и поверка средств измерения давления жидкостей и газов |  | 2 |  | Оформить отчет |
|  | 33 |  | №6 Устройство и поверка средств измерения давления жидкостей и газов |  | 2 |  | Повторить тему |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 6 | 2 |  |
|  | №6 Подготовить презентацию «Средства измерения давления» |  |  |  | 6 |  |  |
| Тема 8. Эксплуатация и поверка средств измерения | Содержание |  |  |  | 10 | 1 |  |
|  | 34 |  | Эксплуатация и поверка средств измерения температуры |  | 2 |  | Повторить правила эксплуатации |
|  | 35 |  | Эксплуатация и поверка средств измерения электрических величин |  | 2 |  | Повторить поверку ЭИП |
|  | 36 |  | Эксплуатация средств измерения давления |  | 2 |  | Повторить поверку термометров |
|  | 37 |  | Поверка средств измерения давления |  | 2 |  | Тех.карту составить |
|  | 38 |  | Меры безопасности при эксплуатации средств измерения |  | 2 |  | Подготовка к экзамену |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 6 | 2 |  |
|  | №7 Составить технологическую карту поверки счетчиков активной электроэнергии |  |  |  | 6 |  |  |
| Итого по МДК.02.02 обязательная нагрузка 76 часов + самостоятельная работа 38 часа = 114 ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Проверка и наладка схемы освещения с контактором и кнопочным постом - Проверка и наладка схемы освещения с проходными выключателями - Проверка и наладка схемы освещения с датчиком движения - Испытания и пробный пуск электродвигателя со схемой управления с двух мест - Проверка схемы пуска нереверсивного асинхронного двигателя на соответствие электрической схеме - Проверка схемы пуска реверсивного асинхронного двигателя на соответствие электрической схеме - Настройка и регулировка схемы с ЭИП для измерения напряжения - Настройка и регулировка схемы с ЭИП для измерения силы тока - Настройка и регулировка схемы с комбинированным ЭИП |  |  |  |  | 54 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |  |  |
| Производственная практика Виды работ: - Инструктаж по охране труда и ознакомление с предприятием - Проверка и наладка внутрицеховых электросетей - Наладка осветительных электроустановок - Проверка газоразрядных источников света - Проверка кабельных линий - Проверка воздушных линий - Проверка и наладка силовых трансформаторов - Проверка приборов релейной защиты - Проверка электроизмерительных приборов - Проверка и наладка подшипников скольжения в электрических машинах - Проверка и наладка щеточно-коллекторного узла - Проверка обмоток электрических машин - Проверка и наладка контакторов - Проверка и наладка магнитных пускателей - Проверка и наладка автоматических выключателей - Проверка и наладка тепловых реле - Проверка и наладка асинхронных двигателей - Проверка и наладка синхронных двигателей - Проверка и наладка автотрансформаторов - Проверка и наладка трансформаторов напряжения - Проверка электроизмерительных приборов - Проверка измерительных трансформаторов тока - Проверка измерительных трансформаторов напряжения - Дифференцированный зачет |  |  |  |  | 144 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 3 |  |
| Всего |  |  |  |  | 423 |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета электротехники и электроники; электромонтажной мастерской.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета электротехники и электроники:

- комплект натуральных образцов;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия;

- комплект учебной литературы;

- персональный компьютер;

- диск с обучающей программой: «Практикум электромонтера по ремонту электрооборудования».

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест электромонтажной мастерской:

- электрифицированные места учащихся;

- комплект инструментов электромонтера;

- комплект измерительных приборов;

- комплект электротехнических изделий для проведения практических занятий и учебной практики;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия;

- персональный компьютер.

В случае необходимости рабочая программа может быть использована для реализации образовательной программы в условиях дистанционного обучения.

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между обучающимся и преподавателем.

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) совокупность электронных образовательных ресурсов, средств информационно- коммуникационных технологий и автоматизированных систем, необходимых для обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их местонахождения.

В ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» используется образовательная платформа «Сферум»,  предназначенная исключительно для обучающихся, преподавателей и администрации Колледжа, является закрытой системой, вход разрешен при наличии корпоративного логина и пароля.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Сибикин, Ю. Д.  Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.1 : учебник / Ю.Д.Сибикин. - 12-е изд., стер.- Москва: Академия, 2018.- 208 с.- (Профессиональное образование). -    ISBN  978-5-4468-7390-6. - Рекомендовано ФГУ "ФИРО" №337 от 16.06.2009.  - URL: http://ogk.edu.ru/  .

2.Сибикин, Ю. Д.   Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.2 : учебник / Ю.Д.Сибикин. - 12-е изд., стер.- Москва: Академия, 2018.- 256 с.- (Профессиональное образование). -    ISBN  978-5-4468-7391-3. - Рекомендовано ФГУ "ФИРО" №337 от 16.06.2009.  - URL: http://ogk.edu.ru/

3. Зайцев, С. А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты : учебник для студентов образовательных учреждений НПО / С.А.Зайцев [и др.].- Москва: Академия, 2013.- 464 с. : [ил.]..- (Начальное профессиональное образование) (Металлообработка).- Рекомендовано ФГУ "ФИРО"", № 059 от 07.04.2009 г Зевин М.Б., Парини Е.П. Справочник молодого электромонтера. – М.: Высш. шк., 1990. – 208 с.

Дополнительные источники:

- Дайнеко, В. А.  Технология ремонта и обслуживания электрооборудования: учебное пособие / В. А. Дайнеко. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 392 c. — ISBN 978-985-503-700-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84901.html

- Клочкова, Н. Н.   Электрооборудование подстанций: учебное пособие / Н. Н. Клочкова, А. В. Обухова. — 2-е изд. — Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 89 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91161.html

- Кобринец, Н. В.  Общий курс слесарного дела. Средства контроля : учебное пособие / Н. В. Кобринец, Н. В. Веренич. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 48 c. — ISBN 978-985-503-537-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67676.htm

- Покровский Б.С.  Основы слесарного дела : учебник / Б.С.Покровский. - 3-е изд., стер.- Москва: Академия, 2018.- 208 с.- (Профессиональное образование). -    ISBN 978-5-4468-7304-3. - Рекомендовано ФГАУ "ФИРО" №253 от 17.07.2017.  - URL: http://ogk.edu.ru/

- Суворин, А. В.    Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем электроснабжения : учебное пособие / А. В. Суворин. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 400 c. — ISBN 978-5-7638-3813-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84254.html

- Осадчий, В. А.  Ремонт и обслуживание электрооборудования. Лабораторный практикум : учебное пособие / В. А. Осадчий. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 116 c. — ISBN 978-985-503-449-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67732.html

- Зюзин А.Ф., Поконов Н.З., Антонов М.В. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок. – М.: Высш. шк., 1986. – 415 с.

- Зюзин А.Ф., Поконов Н.З., Вишток А.Н. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок. – М.: Высш. шк., 1980. – 367 с.

- Камнев В.Н. Электромонтажные работы. Вторичные цепи. – М.: Высш. шк., 1990. – 208 с.

- Кисаримов Р.И. Справочник электрика. – М.: РадиоСофт, 2005. – 212 с.

- Корнилов Ю.В., Крюков В.И. Обслуживание и ремонт электрооборудования промышленных предприятий. – М.: Высш. шк., 2000. – 335 с.

- Ктиторов А.Ф. Практическое руководство по монтажу электрического освещения. – М.: Высш. шк., 1990. – 240 с.

- Магидин Ф.А. Электромонтажные работы. Воздушные линии электропередачи. – М.: Высш. шк., 1991. – 208 с.

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера. – М.: Академия, 2008. – 368 с.

- Рожкова Л.Д. и др. Электрооборудование электрических станций и подстанций. – М.: Академия, 2008. – 448 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. – М.: Высш.шк., 2006. – 248 с.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника. – М.: Мастерство, 2001. – 224 с.

- Трунковский Л.Е. Обслуживание электрооборудования промышленных предприятий. – М.: Высш. шк., 2001. – 280 с.

- Хорунжин В.В. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования компрессорных станций. – М.: Недра, 1985. – 175 с.

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Синтюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – М.: Мастерство, 2001. – 296 с.

- www.fips.ru – официальный сайт федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (роспатент)

- www.gosnadzor.ru – официальный сайт федеральной службы по экологическому, технологическому и ------ надзору

- www.mnogozakonov.ru – сборник кодексов РФ, законов РФ, постановлений правительства РФ и пр.

Нормативная документация:

- Электроустановки. Сборник нормативных документов. – М.: ЭНАС, 2008. – 685 с.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. – М.: Главгосэнергонадзор России, 2001. – 212 с.

- Правила устройства электроустановок. 7 –е и 6 – е издание. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2008. – 1165 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – Екатеринбург. ИД «Урал Юр Издат», 2008. – 303 с.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – М.: ЭНАС, 2008. – 180 с.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования производится в соответствии с учебном планом по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и календарным графиком, утвержденным директором колледжа.

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвержденному заместителем директора по УПР. График освоения ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования предполагает последовательное освоение МДК 02.01 Организация и технология проверка электрооборудования, МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы, включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия.

Освоению ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования предшествует обязательное изучение учебных дисциплин ОДП.03 Физика, ОП.01 Техническое черчение, ОП.02 Электротехника, ОП.04 Материаловедение, ОП.05 Охрана труда, ОП.06 Безопасность жизнедеятельности.

При проведении лабораторно-практических работ проводится деление группы студентов на подгруппы, численностью не более 13 чел. Лабораторно-практические работы проводятся в специально оборудованной мастерской: электромонтажная мастерская.

В процессе освоения ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования предполагается проведение рубежного контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача точек рубежного контроля является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования выступают ПК, оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические рекомендации.

С целью методического обеспечения прохождения учебной или производственной практики разрабатываются методические рекомендации для обучающихся.

При освоении ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования является освоение учебной практики  для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования.

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журналах теоретического и производственного обучения. Наличие оценок по точкам рубежного контроля является для каждого обучающегося обязательным. В случае отсутствия оценок обучающийся не допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Проверка и наладка электрооборудования» и специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Электротехника»; «Техническое черчение»; «Материаловедение»;  обязательная стажировка в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно-измерительных приборов, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам Экзамен по МДК 02.01, оценка Дифференцированный зачет по МДК 02.02, оценка Дифференцированный зачет по учебной практике, оценка Дифференцированный зачет по производственной практике, оценка Экзамен квалификационный, оценка |
| ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно – технического персонала | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно-измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно – измерительные приборы | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно-измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам Экзамен по МДК 02.01, оценка Дифференцированный зачет по МДК 02.02, оценка Дифференцированный зачет по учебной практике, оценка Дифференцированный зачет по производственной практике, оценка Экзамен квалификационный, оценка |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области технологии приготовления пищи; - оценка эффективности и качества выполнения; |  |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные ресурсы |  |
| ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области разработки новых приемов и способов кулинарной обработки сырья, оборудования; - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |  |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |