Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

СОГЛАСОВАНО

____________________________________

(наименование предприятия/организации)

_____________________________________

(должность согласовавшего)

___________/________________________

(Подпись, ФИО)

«___» ____________ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

по профессиональному модулю ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

по профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Оренбург

2023 г

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора

________________________/ Н.В. Горшенина/
«___» ___________ 2023    г.

РАССМОТРЕНА

на заседании МЦК__________________________

__________________________________________

Протокол № __ от «___» __________ 2023   г.

Председатель МЦК __________/ Г.А. Новокрещенова/

Рабочая программа производственной практики разработана в соответствии ФГОС СПО и является частью  ППКРС по профессии 13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Разработчик:

Дегтярева Маргарита Иосифовна, преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ «ОГК»

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ……4 2.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ…………………………………………… 6 3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ………………………………………. 7 4. Материально-техническое обеспечение производственной практикИ………………………………… 7 5.Информационное обеспечение ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ…………………………………………………………….. 8 Приложение 1…………………………………………………………… 9 Приложение 2………………………………………………………… 11 Приложение 3………………………………………………………… 12 Приложение 4………………………………………………………… 13

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики по профессиональному модулю ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования является частью Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения квалификации Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и основного вида профессиональной деятельности (ВПД 2): «Проверка и наладка электрооборудования».

1.2. Цели производственной практики

Цели производственной практики:

- Закрепить и совершенствовать приобретенные в процессе обучения профессиональные умения.

- Способствовать формированию общих и профессиональных компетенций.

- Освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.

Результатом освоения программы учебной и производственной практик являются:

умения:

-Выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

-Проводить электрические измерения;

-Снимать показания приборов;

-Проверять электрооборудование на соответствие  чертежам, электрическим схемам, техническим условиям.

Знания:

-Общую классификацию  измерительных приборов;

-Схемы включения приборов в электрическую цепь;

-Документацию на техническое обслуживание приборов;

-Систему эксплуатации и поверки приборов;

-Общие правила технического обслуживания измерительных приборов;

Практический опыт:

- заполнения технологической документации;

-  работа с измерительными приборами, средствами измерений, стендами

Профессиональные и общие компетенции:

| Код | Наименование компетенции | Показатели оценки результата (ПК) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно-измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно- измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно- измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |  |  |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |  |  |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  |  |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |  |  |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |  |  |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  |  |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  |  |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |  |  |
| ВЛР 18 | Готовый к самообразованию и саморазвитию, демонстрирующий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |  | - готовность к самообразованию - демонстрация сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |
| ВЛР 19 | Готовый к выполнению профессиональной деятельности в нестандартной (внештатной) ситуации. Проявляющий упорство и настойчивость в достижении цели, прикладывающий максимум усилий для ее достижения, в том числе при столкновении с трудностями |  | - готовность к выполнению профессиональной деятельности - проявление упорства и настойчивости в достижении цели - приложение максимума усилий для ее достижения |
| ВЛР 20 | Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей. Демонстрирующий осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям в интернет – пространстве, их позициям, взглядам. |  | - способность в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленной цели -демонстрация осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим людям в интернет-пространстве |

1.3 Формы контроля:

Учебная и производственная практика – единый дифференцированный зачет

1.4 График практики:

| Курс | Семестр проведения разделов практики | Место практики (или разделов практики) в образовательной программе | Кол-во часов |  | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования | 144 |  | Базовые предприятия практики |
|  |  | ИТОГО | 144 |  |  |

1.5 Перечень документов/материалов, предоставляемых обучающимися по итогам прохождения практики:

- дневник производственной практики  (Приложение 1)

- отчет по практики (Приложение 2)

- характеристика с предприятия  (Приложение 3)

- аттестационный лист по практике  (Приложение 4)

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02

| № п\п | Код ПК и ОК | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Виды работ, обеспечивающих формирований ПК | Объём часов |
| 1 | ПК 2.1 ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ВЛР18,ВЛР19, ВЛР20 | Инструктаж по охране труда и ознакомление с предприятием | 6 |
| 2 |  | Проверка и наладка внутрицеховых электросетей | 6 |
| 3 |  | Наладка осветительных электроустановок | 6 |
| 4 |  | Проверка газоразрядных источников света | 6 |
| 5 |  | Проверка кабельных линий | 6 |
| 6 |  | Проверка воздушных линий | 6 |
| 7 | ПК 2.2 ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,ОК 6, ОК7,ОК8, ОК9, ВЛР18,ВЛР19, ВЛР20 | Проверка и наладка силовых трансформаторов | 6 |
| 8 |  | Проверка приборов релейной защиты | 6 |
| 9 |  | Проверка электроизмерительных приборов | 6 |
| 10 |  | Проверка и наладка подшипников скольжения в электрических машинах | 6 |
| 11 |  | Проверка и наладка щеточно-коллекторного узла | 6 |
| 12 |  | Проверка обмоток электрических машин | 6 |
| 13 |  | Проверка и наладка контакторов | 6 |
| 14 |  | Проверка и наладка магнитных пускателей | 6 |
| 15 |  | Проверка и наладка автоматических выключателей | 6 |
| 16 |  | Проверка и наладка тепловых реле | 6 |
| 17 |  | Проверка и наладка асинхронных двигателей | 6 |
| 18 |  | Проверка и наладка синхронных двигателей | 6 |
| 19 |  | Проверка и наладка автотрансформаторов | 6 |
| 20 |  | Проверка и наладка трансформаторов напряжения | 6 |
| 21 | ПК 2.3 ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,ОК 6, ОК7, ОК8, ОК9, ВЛР18,ВЛР19, ВЛР20 | Проверка электроизмерительных приборов | 6 |
| 22 |  | Проверка измерительных трансформаторов тока | 6 |
| 23 |  | Проверка измерительных трансформаторов напряжения | 6 |
| 24 |  | Дифференцированный зачет | 6 |
|  |  | Итого | 144 |

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ

3.1. Задания дифференцированного зачета по производственной практике ПП.02

Задание дифференцированного зачета по ПП.02 – защита презентаций обучающихся по производственной практике на базе предприятий/организаций города.

Критерии оценок по презентации

- содержание презентации выполнено в полном объеме – «отлично»

- содержание презентации выполнено с небольшими нарушениями – «хорошо»

- содержание презентации не соответствует требованиям – «удовлетворительно»

- не выполнение презентации – «неудовлетворительно»

4. Материально-техническое обеспечение производственной

практики

Реализация программы производственной практики предполагает наличие специального оборудованного помещения электромонтажной мастерской на базовых предприятиях и организациях.

Оснащение:

1. Оборудование (станки, тренажеры, симуляторы и т.д.): сверлильный станок, заточной станок.

2. Инструменты и приспособления: пассатижи, плоскогубцы, набор отверток, ножи монтерские, измерительные линейки, тестер, электроизмерительные приборы

3. Средства обучения (инструктивные /технологические карты, технические средства обучения, наглядные пособия).

В ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» используется образовательная платформа «Сферум»,  предназначенная исключительно для обучающихся, преподавателей и администрации Колледжа, является закрытой системой, вход разрешен при наличии корпоративного логина и пароля.

## 5. Информационное обеспечение ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Основные источники:

- Дайнеко, В. А.  Технология ремонта и обслуживания электрооборудования : учебное пособие / В. А. Дайнеко. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 392 c. — ISBN 978-985-503-700-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84901.html

- Кобринец, Н. В.  Общий курс слесарного дела. Средства контроля : учебное пособие / Н. В. Кобринец, Н. В. Веренич. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 48 c. — ISBN 978-985-503-537-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67676.htm

- Нестеренко, В. М   Технология электромонтажных работ : учебное пособие / В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов. -15-е изд., стер .- Москва: Академия, 2018.- 592 с.- (Профессиональное образование).-   ISBN 978-5-4468-7395-1. - Рекомендовано ФГАУ "ФИРО", рецензия №787 от 26.12.12.- URL: http://ogk.edu.ru/

- Осадчий, В. А.  Ремонт и обслуживание электрооборудования. Лабораторный практикум : учебное пособие / В. А. Осадчий. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 116 c. — ISBN 978-985-503-449-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67732.html

- Покровский Б.С.  Основы слесарного дела : учебник / Б.С.Покровский. - 3-е изд., стер.- Москва: Академия, 2018.- 208 с.- (Профессиональное образование). -    ISBN 978-5-4468-7304-3. - Рекомендовано ФГАУ "ФИРО" №253 от 17.07.2017.  - URL: http://ogk.edu.ru/

- Сибикин, Ю. Д.  Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.1 : учебник / Ю.Д.Сибикин. - 12-е изд., стер.- Москва: Академия, 2018.- 208 с.- (Профессиональное образование). -    ISBN  978-5-4468-7390-6. - Рекомендовано ФГУ "ФИРО" №337 от 16.06.2009.  - URL: http://ogk.edu.ru/  Сибикин, Ю. Д.   Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.2 : учебник / Ю.Д.Сибикин. - 12-е изд., стер.- Москва: Академия, 2018.- 256 с.- (Профессиональное образование). -    ISBN  978-5-4468-7391-3. - Рекомендовано ФГУ "ФИРО" №337 от 16.06.2009.  - URL: http://ogk.edu.ru/

- Синюкова, Т. В.  Электрические аппараты : учебное пособие для СПО / Т. В. Синюкова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2021. — 49 c. — ISBN 978-5-00175-033-8, 978-5-4488-0983-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101617.html

- Суворин, А. В.    Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем электроснабжения : учебное пособие / А. В. Суворин. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 400 c. — ISBN 978-5-7638-3813-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84254.html

Дополнительные источники:

- Акимов Н.А., Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – Мастерство, 2015, 296с.

- Павлович С.Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования. – Минск, «Высшая школа», 2016.- 240 с.

- Покровский Б.С. Основы технологии сборочных работ. – М: Академия, 2015. – 156 с.

- Ю.Д. Сибикин, Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий, ООО « Издательство КНОРУС», 2016., - 288С.

Интернет-источники:

- http://www.motor-remont

- http://electricalschool.info

- http:// energetic-ltd.ru

Приложение 1

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

ДНЕВНИК

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

по профессиональному модулю ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

База практики _______________________________________________________________

(полное наименование предприятия/организации)

Обучающийся гр. № ____________________________________________________________ (Ф.И.О., № группы) Руководитель практики от организации __________________________________________ (Ф.И.О.) Руководитель практики от ГАПОУ «ОГК» ____________________________________ (Ф.И.О.)

Оренбург

20__.

Внутренние страницы дневника по производственной практике

| Дата | Краткое содержание выполненных работ | Оценка | Подпись руководителя практики от организации |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Оренбургский государственный колледж»

ОТЧЕТ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

по профессиональному модулю ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

База практики _______________________________________________________________

(Полное наименование предприятия/ организации)

Обучающийся гр. № ___________________

____________________________________

(Ф.И.О.)

«____» ______________________20__г

Руководитель практики

____________________________________

(Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20__г.

г. Оренбург 20___

Приложение 3

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики

Обучающийся __________________________________________________ № группы ____ по  профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования проходил производственную практику в рамках профессионального модуля  ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования _____

(Код и наименование профессионального модуля)

с «___» ___________ 20__ г. по «___» ________ 20__г. на базе ____________________________________

(Полное наименование предприятия, организации)

За время прохождения практики обучающийся  продемонстрировал  следующие результаты деятельности (общие компетенции):

1. _____________ выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к

(может / не может)

Различным контекстам

2 ______________ осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

(способен / не способен)

выполнения задач профессиональной деятельности.

3. _______________________________________ собственное профессиональное и личностное развитие.

(планирует и реализует/ не планирует и не реализует)

4. _______________ работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

(способен / не способен)

руководством, клиентами.

5. ____________________ осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

(способен / не способен)

с учетом особенностей социального и культурного контекста.

6. ______________ гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на

(проявляет/ не проявляет)

основе общечеловеческих ценностей.

7. __________________ сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в

(содействует/ не содействует )

чрезвычайных ситуациях.

8.  ________________ средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе

(использует/ не использует )

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности.

9. _______________ информационные технологии в профессиональной деятельности информационные

(использует/ не использует )

технологии в профессиональной деятельности.

10. ______________ пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

(может / не может)

языках.

В ходе практики обучающимся освоены следующие профессиональные компетенции:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Итоговая оценка по практике_________________________________________________________

_________________________________/____________________/_____________________

Должности руководителя практики 	от предприятия 		подпись				Ф.И.О.

М.п.

«____» ______________20___г.

Приложение 4

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

аттестационный лист по практике

Ф.И.О.                                                                                                            , обучающийся на ___ курсе по профессии  13.10.01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования успешно прошел учебную и производственную практику по профессиональному модулю ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования в объеме 198 часов  с «__» ________20__  г. по «__ » _________20__ г. на предприятии (в организации) ________________________________________________________________________________

наименование организации

Сведения об уровне освоения профессиональных компетенций:

| Профессиональные компетенции | Показатель результата | Отметка об уровне освоения | Подпись руководителя практики |
| --- | --- | --- | --- |
| Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно-измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда | Низкий Средний Высокий |  |
| Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно- измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда | Низкий Средний Высокий |  |
| Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты | - точность и скорость чтения чертежей; - качество анализа конструктивно-технологических свойств узлов и деталей оборудования; - качество рекомендаций по повышению технологичности ремонтных операций; - точность и грамотность оформления технологической документации | Низкий Средний Высокий |  |

Заключение:

В ходе учебной и производственной практики по ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования обучающийся (достиг или не достиг)__________________________ результатов обучения по профессиональным компетенциям.

Итоговая оценка по учебной практике__________________________________________________

Итоговая оценка по производственной практике_________________________________________

Дата «___» _______ 20___

Подпись руководителя практики от колледжа ________________/_________________________/

Подпись руководителя практики от предприятия (организации)____________/_____________/

М.п.

*При определении качественного уровня освоения профессиональной компетенции преподаватель используется следующая система показателей:

- низкий уровень освоения компетенции – предполагает наличие знаний у обучающегося по выполнению видов работ, предусмотренных тематическим планом программы практики;

- средний уровень освоения компетенции – предполагает  наличие умений у обучающегося, необходимых для выполнения видов работ, предусмотренных тематическим планом программы практики;

- высокий уровень освоения компетенции – предполагает сформированность практических навыков в соответствии с видами работ, предусмотренными тематическим планом программы практики.

** При подведении итоговой оценки выводится среднее значение результата. При этом используется следующая оценочная шкала:

- «3» - средний уровень освоения компетенции;

- «4» - средний уровень освоения компетенции;

- «5» - высокий уровень освоения компетенции