Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение «Оренбургский государственный колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики

Оренбург, 2021 г.

| Рассмотрено и одобрено на заседании МЦК автоматизации и обслуживания производства Протокол № ____ от «___»_______2021 г. Председатель МЦК ____/Андрухива Т.Е./. |  | СОГЛАСОВАНО Зам. директора ________________/__________/ «___»________________2021 г. |
| --- | --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 9.12.2016 г. № 1579, с учетом передового международного опыта WorldSkills International (WSI), обусловленных требованиями к компетенции WorldSkills Russia (WSR) Т25 Метрология и КИП, с учетом Российских профессиональных стандартов и интересов работодателей.

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Организация-разработчик: ГАПОУ «ОГК»

Разработчик(-и):

Андрухива Татьяна Евгеньевна, преподаватель высшей квалификационной категории

Голик Сергей Вячеславович, преподаватель первой квалификационной категории

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ……….…. | 4 |
| --- | --- |
| 1.1. Область применения рабочей программы……………………………………………........ | 4 |
| 1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля………….......... | 5 |
| 1.2.1. Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций по междисциплинарным курсам профессионального модуля………………………………………………. | 5 |
| 1.2.2. Дескрипторы сформированности общих компетенций………………………………... | 8 |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ………………… | 12 |
| 2.1. Структура профессионального модуля……………………………………………………. | 12 |
| 2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля…………………………. | 13 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ………………………………………………… | 20 |
| 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению………………. | 20 |
| 3.2. Информационное обеспечение обучения…………………………………………………………... | 20 |
| 3.3.Общие требования к организации образовательного процесс…………………………… | 21 |
| 3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса……………………………………… | 22 |
| 4.. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ………………………………………………………………………………………… | 24 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области проведения монтажа приборов и электрических схем систем автоматики промышленных предприятий, при наличии среднего (полного) общего образования и основного общего образования.

ПМ 01 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности реализуется в соответствии с современными требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, тематика занятий имеет практико-ориентированный характер, соответствовует элементам конкурсных заданий программы Worldskillsrussia.

Во исполнение поручения Президента РФ, отраженного в  послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р  «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015 - 2020 годы», в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденным протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9, Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводится демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой или промежуточной аттестации.

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма государственной итоговой или промежуточной аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которая предусматривает:

моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков;

независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий;

определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой  или промежуточной аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур.

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена получают возможность:

-одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;

-подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации;

-одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills Passport). Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которому предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности: ВД 03 «Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности» и соответствующие профессиональные и общие компетенции:

| Код | Профессиональные и общие компетенции |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием |
| ПК 3.2 | Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем автоматики в соответствии с заданием |
| ПК 3.3 | Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ |
| ПК 3.4 | Программировать и конфигурировать средства автоматизации |
| ПК 3.5 | Осуществлять отладку системы шин |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| ОК11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |
| ЛР 13 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР 14 | Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. |
| ЛР 15 | Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. |
| ЛР 16 | Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. |
| ЛР 17 | Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации. |
| ЛР 18 | Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение. |
| ЛР 19 | Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования, |
| ЛР 20 | Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. |
| ЛР 21 | Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством |
| ЛР 22 | Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. |
| ЛР 23 | Проектно-мыслящий, эффективно-взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, дисциплинированный, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость |
| ЛР 24 | Готовый к самообразованию и саморазвитию, демонстрирующий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |
| ЛР 25 | Готовый к выполнению профессиональной деятельности в нестандартной (внештатной) ситуации. Проявляющий упорство и настойчивость в достижении цели, прикладывающий максимум усилий для ее достижения, в том числе при столкновении с трудностями |
| ЛР 26 | Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей. Демонстрирующий осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям в интернет – пространстве, их позициям, взглядам. |

1.2.1. Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций по междисциплинарным курсам профессионального модуля

Спецификация профессиональных компетенций/ междисциплинарных курсов (МДК) профессионального модуля

| Формируемые компетенции | Действия | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК.03.01 Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  |  |  |
| ПК.3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием | - Выбирать необходимые приборы и инструменты - Определять пригодность приборов и инструментов к использованию - Проводить необходимую подготовку приборов к работе | - подбирать необходимые приборы и инструменты - оценивать пригодность приборов и инструментов к использованию - готовить приборы к работе | - основные типы и виды контрольно-измерительных приборов Классификацию и основные характеристики измерительных инструментов и приборов. - принципы взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов. - методы подготовки инструментов и приборов к работе |
| ПК.3.2 Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем автоматики в соответствии с заданием | - Определять необходимый объём работ по обслуживанию контрольно- измерительных приборов и систем автоматики - Составлять график ППР и последовательность работ по техническому обслуживанию | - выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных систем, контроллеров и др. оборудования. - разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем автоматики. - эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики. - выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики | - правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности. - правила и нормы пожарной безопасности при эксплуатации - технология организации комплекса работ по поиску неисправностей - технические условия эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - технологии диагностики различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |
| ПК.3.3 Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматикивсоответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ | - Выполнять проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Выполнять поверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Определять качество выполненных работ по обслуживанию - Выполнять проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | - контролировать линейные размеры деталей и узлов - проводить проверку работоспособности блоков различной сложности - пользоваться поверочной аппаратурой - работать с поверочной аппаратурой - проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов. - оформлять сдаточную документацию | - основные метрологические термины и определения - погрешности измерений - основные сведения об измерениях методах и средствах их назначение и виды измерений, метрологического контроля. - понятия о поверочных схемах - принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам - порядок работы с поверочной аппаратурой - способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы и последовательность работы - способы коррекции тестовых программ - устройство диагностической аппаратуры на МП-техники - тестовые программы и методику их применения. - правила оформления сдаточной документации |
| МДК.03.02 Программирование контроллера и отладка системы шин |  |  |  |
| ПК 3.4 Программировать и конфигурировать средства автоматизации | - Сбор и первичная обработка поступающей информации; - Отображение и запись значений технических параметров; - Фиксирование сигналов состояния оборудования; - Фиксирование сигналов отклонения параметров от нормы; - Диагностика измерительных каналов; - Архивирование параметров системы; - Оперативное оповещение технического персонала об аварийных ситуациях с помощью СМС сообщений; - Получение текущих параметров технологического процесса через СМС запросы; - Управление насосами с помощью СМС сообщений. - Включение и отключение клапана-отсекателя газа | - связывать оборудование АСУ ТП в информационную сеть для отображения информации на операторских панелях - оперативно выявлять аварийные и предаварийные ситуации - поддерживать заданную температуру прямого теплоносителя на выходе котельной в зависимости от температуры наружного воздуха по отопительному графику. - включать защиту системы отопления от превышения температуры обратного теплоносителя. - переключать на ночной/дневной режим работы системы отопления. - управлять сдвоенными (основной/резервный) насосами внутреннего и внешнего теплового контура. - управлять клапаном подпитки системы теплоснабжения. - включать запрет включения котлов при отключенном состоянии циркуляционных котловых насосов. - управлять клапаном-отсекателем газа на вводе газа. - автоматически фиксировать очередность появления аварийных ситуаций с формированием соответствующих защитных воздействий на исполнительные механизмы котельной. - выдавать аварийные сигналы на пульт диспетчера по средством GSM-связи в виде голосовых сообщений | - основные приемы создания алгоритмов, настройки экрана и подключения внешних модулей ввода-вывода - базовые навыки работы со средой программирования OWEN Logic - программирование контроллеров OWEN в среде CODESYS 2.3 - связь оборудования АСУ ТП и информационной сети для отображения информации на операторских панелях - устройство и работу щита управления общекотельным и газовым оборудованием - тестовые программы и методику их применения. - правила оформления сдаточной документации |
| ПК 3.5 Осуществлять отладку системы шин встроенных систем | - Выполнять проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Выполнять поверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Определять качество выполненных работ по обслуживанию - Выполнять проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | - контролировать линейные размеры деталей и узлов - проводить проверку работоспособности блоков различной сложности - пользоваться поверочной аппаратурой - работать с поверочной аппаратурой - проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов. - оформлять сдаточную документацию | - основные метрологические термины и определения погрешности измерений - основные сведения об измерениях методах и средствах их назначение и виды измерений, метрологического контроля. - понятия о поверочных схемах - принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам - порядок работы с поверочной аппаратурой - способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы и последовательность работы - способы коррекции тестовых программ - устройство диагностической аппаратуры на МП-техники - тестовые программы и методику их применения. - правила оформления сдаточной документации |

1.2.2. Дескрипторы сформированности общих компетенций

| Наименование ОК | Дескрипторы (показатели сформированности) | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | - Распознавание сложных проблемные ситуации в различных контекстах. - Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности - Определение этапов решения задачи. - Определение потребности в информации - Осуществление эффективного поиска. - Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка детального плана действий - Оценка рисков на каждом шагу - Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана. | - Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - Составить план действия, - Определить необходимые ресурсы; - Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - Реализовать составленный план; - Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | - Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. - Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - Методы работы в профессиональной и смежных сферах. - Структура плана для решения задач - Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | - Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач - Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. - Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска; - Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности | - Определять задачи поиска информации - Определять необходимые источники информации - Планировать процесс поиска - Структурировать получаемую информацию - Выделять наиболее значимое в перечне информации - Оценивать практическую значимость результатов поиска - Оформлять результаты поиска | - Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности - Приемы структурирования информации - Формат оформления результатов поиска информации |
| ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | - Использование актуальной нормативно-правовой документацию по профессии (специальности) - Применение современной научной профессиональной терминологии - Определение траектории профессионального развития и самообразования | - Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности - Выстраивать траектории профессионального и личностного развития | - Содержание актуальной нормативно-правовой документации - Современная научная и профессиональная терминология - Возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач - Планирование профессиональной деятельность | - Организовывать работу коллектива и команды - Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - Психология коллектива - Психология личности - Основы проектной деятельности |
| ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке - Проявление толерантность в рабочем коллективе | - Излагать свои мысли на государственном языке - Оформлять документы | - Особенности социального и культурного контекста - Правила оформления документов. |
| ОК.06 Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. | - Понимать значимость своей профессии (специальности) - Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей. | - Описывать значимость своей профессии - Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности) | - Сущность гражданско-патриотической позиции - Общечеловеческие ценности - Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности |
| ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте | - Соблюдать нормы экологической безопасности - Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) | - Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности - Пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности | - Сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств физической культуры - Поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации профессиональной деятельности | - Использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности - Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) | - Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - Основы здорового образа жизни; - Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности) - Средства профилактики перенапряжения |
| ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | - Применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности | - Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - Использовать современное программное обеспечение | - Современные средства и устройства информатизации - Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | - Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. - Ведение общения на профессиональные темы | - Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - построение простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | - Определение инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности - Составлять бизнес план - Презентовать бизнес-идею - Определение источников финансирования - Применение грамотных кредитных продуктов для открытия дела | - Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи - Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности - Оформлять бизнес-план - Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования | - Основы предпринимательской деятельности - Основы финансовой грамотности - Правила разработки бизнес-планов - Порядок выстраивания презентации - Кредитные банковские продукты |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования МДК профессионального модуля | Всего (ИТОГ) | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Учебные занятия |  |  |  |  | Самостоятельная учебная нагрузка, часов | Промежуточная аттестация |  |
|  |  |  | Теоретическое обучение, час | лабораторные работы и практические занятия, часов | Учебная практика | Производственная практика | консультации |  | количество часов Форма промежуточной аттестации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3.1 – 3.3 ОК 01 – 11 ЛР 13-26 | МДК.03.01 Технология эксплуатации контрольно- измерительных приборов и систем автоматики | 249 | 143 | 62 |  |  | 8 | 36 | ДЗ |  |
| ПК 3.1 – 3.5 ОК 01 – 11, ЛР 13 | УП 03 Учебная практика | 72 |  |  | 72 |  |  |  | ДЗ |  |
| ПК 3.1 – 3.5 ОК 01 – 11, ЛР13 | ПП 03 Производственная практика | 504 |  |  |  | 504 |  |  | ДЗ |  |
|  | Демонстрационный экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 831 | 143 | 62 | 72 | 504 | 8 | 36 |  |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики

| Наименование междисциплинарных курсов (МДК) и тем профессионального модуля | Содержание учебного материала (включая дидактические единицы), лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| МДК.03.01 Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  | 249 |
| Тема 1. Техническое обслуживание контрольно- измерительных приборов и систем автоматики | Содержание | 70 |
|  | 1.Организация службы эксплуатации и обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Требования к персоналу, выполнение работ по ТО. | 2 |
|  | 2.Материалы, инструменты приборы, испытательные стенды, поверочные приборы. Содержание. Правила работы с применением инструментов, предъявляемые к ним требования, правила и периодичность испытаний. | 2 |
|  | 3.Техническое обслуживание стрелочных приборов для измерения электрических величин. | 2 |
|  | 4.Техническое обслуживание электронных и цифровых приборов для измерения электрических величин | 2 |
|  | 5.Техническое обслуживание весовых устройств (механических, электронных, цифровых) | 2 |
|  | 6.Техническое обслуживание оптико-механических приборов оперативного наблюдения и фиксации | 2 |
|  | 7.Техническое обслуживание манометрических приборов для измерения температуры | 2 |
|  | 8.Техническое обслуживание термометров сопротивления и термоэлектрических термометров | 2 |
|  | 9.Техническое обслуживание пирометров | 2 |
|  | 10.Техническое обслуживание манометрических приборов для измерения давления | 2 |
|  | 11.Техническое обслуживание жидкостных и пружинных манометров | 2 |
|  | 12.Техническое обслуживание дифманометров и вакууметров | 2 |
|  | 13.Техническое обслуживание потенциометрических приборов химического контроля и газового анализа | 2 |
|  | 14.Техническое обслуживание кондуктометрических приборов химического контроля и газового анализа | 2 |
|  | 15.Техническое обслуживание инфракрасных и рефрактометрических анализаторов. | 2 |
|  | 16.Техническое обслуживание приборов для измерения расхода жидкости и газа | 2 |
|  | 17.Техническое обслуживание приборов для измерения количества | 2 |
|  | 18.Техническое обслуживание механических приборов для измерения уровня | 2 |
|  | 19.Техническое обслуживание пьезометрических приборов для измерения уровня | 2 |
|  | 20.Техническое обслуживание электрических приборов для измерения уровня | 2 |
|  | 21.Техническое обслуживание автоматических регуляторов прямого и непрямого действия. | 2 |
|  | 22.Техническое обслуживание автоматических выключателей. Техническое обслуживание магнитных пускателей | 2 |
|  | 23.Техническое обслуживание промежуточных реле. Техническое обслуживание реле времени | 2 |
|  | 24.Техническое обслуживание коммутационных аппаратов | 2 |
|  | 25.Техническое обслуживание пневматических исполнительных механизмов | 2 |
|  | 26.Техническое обслуживание гидравлических исполнительных механизмов | 2 |
|  | 27.Техническое обслуживание схем предупредительной и предаварийной сигнализации | 2 |
|  | 28.Техническое обслуживание схем блокировок | 2 |
|  | 29.Техническое обслуживание систем пожаротушения. | 2 |
|  | 30.Техническое обслуживание гидро- и пневмоприводов | 2 |
|  | 31.Техническое обслуживание электромеханических регистрационных приборов | 2 |
|  | 32.Техническое обслуживание электронных и цифровых регистрационных приборов | 2 |
|  | 33.Техническое обслуживание автоматических приборов выполненных на базе микроконтроллеров | 2 |
|  | 34.Техническое обслуживание щелочных, литийионных, кислотных аккумуляторов | 2 |
|  | 35.Техника безопасности при обслуживании контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 2 |
|  | Лабораторно-практические работы | 42 |
|  | ЛПЗ № 1 . Составление графика технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 2 |
|  | ЛПЗ № 2. Заполнение документации на приём контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в эксплуатацию | 4 |
|  | ЛПЗ № 3. Техническое обслуживание датчиков освещения | 4 |
|  | ЛПЗ № 4. Техническое обслуживание электромеханических реле | 4 |
|  | ЛПЗ № 5. Техническое обслуживание электродвигателей | 4 |
|  | ЛПЗ № 6. Техническое обслуживание исполнительных механизмов | 4 |
|  | ЛПЗ № 7. Техническое обслуживание сигнализаторов | 4 |
|  | ЛПЗ № 8. Техническое обслуживание расходомера | 4 |
|  | ЛПЗ № 9. Техническое обслуживание регистраторов | 4 |
|  | ЛПЗ № 10. Техническое обслуживание программируемых устройств | 4 |
|  | ЛПЗ № 11. Обслуживание электрических машин | 4 |
| Тема 2. Ремонт контрольно- измерительных приборов и систем автоматики | Содержание | 70 |
|  | 1.Организация службы ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | 2 |
|  | 2.Оборудование рабочего места и инструменты для ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 2 |
|  | 3.Виды ремонтов. Структура ремонтного цикла. Система планово-предупредительного ремонта | 2 |
|  | 4.Износ деталей. Виды, причины износа. Восстановление деталей различными способами | 2 |
|  | 5.Ремонт контактных соединений и винтовых соединений. | 2 |
|  | 6.Причины выхода из строя п/п приборов, способы диагностики п/п приборов | 2 |
|  | 7.Поиск неисправностей в аналоговых схемах. Поиск неисправностей в цифровых схемах | 2 |
|  | 8.Техническое обслуживание стрелочных приборов для измерения электрических величин. | 2 |
|  | 9.Ремонт электронных и цифровых приборов для измерения электрических величин | 2 |
|  | 10.Ремонт механических и электронных весовых устройств | 2 |
|  | 11.Ремонт оптико-механических приборов оперативного наблюдения. | 2 |
|  | 12.Ремонт оптико-механических приборов фиксации информации. Ремонт оптико-механических приборов и исследования | 2 |
|  | 13.Ремонт манометрических приборов для измерения температуры. Ремонт термометров сопротивления | 2 |
|  | 14.Ремонт термоэлектрических термометров. Ремонт пирометров | 2 |
|  | 15.Ремонт манометрических приборов для измерения давления | 2 |
|  | 16.Ремонт жидкостных и пружинных манометров. Ремонт дифманометров и вакууметров | 2 |
|  | 17.Ремонт потенциометрических приборов химического контроля и газового анализа. | 2 |
|  | 18.Ремонт кондуктометрических приборов химического контроля и газового анализа | 2 |
|  | 19.Ремонт инфракрасных и рефрактометрических анализаторов | 2 |
|  | 20.Ремонт приборов для измерения расхода жидкости. Ремонт приборов для измерения расхода газа | 2 |
|  | 21.Ремонт механических и электрических приборов для измерения уровня | 2 |
|  | 22.Ремонт автоматических выключателей | 2 |
|  | 23.Ремонт промежуточных реле. Ремонт реле времени | 2 |
|  | 24.Ремонт автоматических приборов выполненных на базе микроконтроллеров | 2 |
|  | 25.Ремонт коммутационных аппаратов. Ремонт исполнительных механизмов | 2 |
|  | 26.Ремонт пневматических исполнительных механизмов. | 2 |
|  | 27.Ремонт гидравлических исполнительных механизмов | 2 |
|  | 28.Ремонт электрических машин постоянного тока и переменного тока | 2 |
|  | 29.Ремонт схем предупредительной сигнализации. Ремонт схем предаварийной сигнализации | 2 |
|  | 30.Ремонт схем блокировок. Ремонт систем сигнализации и пожаротушения | 2 |
|  | 31.Ремонт гидроприводов и пневмоприводов | 2 |
|  | 32.Ремонт электромеханических регистрационных приборов. Ремонт электронных и цифровых регистрационных приборов | 2 |
|  | 33.Ремонт электромагнитных муфт. Ремонт муфт скольжения | 2 |
|  | 34.Проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | 2 |
|  | 35.Техника безопасности при выполнении ремонтных работ | 2 |
|  | Лабораторно-практические работы | 20 |
|  | ЛПЗ № 12. Поиск неисправностей в релейных схемах | 2 |
|  | ЛПЗ № 13. Диагностика неисправностей электромеханических реле | 2 |
|  | ЛПЗ № 14. Диагностика неисправностей автоматических выключателей. | 2 |
|  | ЛПЗ № 15. Определение неисправностей электрических машин | 2 |
|  | ЛПЗ № 16. Поверка вольтметров и амперметров | 2 |
|  | ЛПЗ № 17. Поверка манометра | 2 |
|  | ЛПЗ № 18. Поверка термометра сопротивления | 2 |
|  | ЛПЗ № 19. Поверка термоэлектрического термометра | 2 |
|  | ЛПЗ № 20. Поверка манометрических приборов | 2 |
|  | ЛПЗ № 21. Поверка расходомеров | 2 |
| Консультации |  | 8 |
| Дифференцированный зачет |  | 3 |
| Самостоятельная работа обучающихся Составление типовых форм обследования объектов автоматизации |  | 36 |
| Учебная практика Виды работ: - Определение неисправностей и ремонт манометра, электроконтактного манометра - Определение неисправностей и ремонт преобразователей давления МПП - Ремонт электроизмерительных приборов (амперметра, вольтметра) - Определение неисправностей и ремонт вторичных приборов температуры - Определение неисправностей и ремонт дифманометров и уровнемеров, прибора ПВ - Определение неисправностей и ремонт преобразователя ДПП-2, манометрических термометров. - Изучение неисправностей и ремонт термопар, термометров сопротивления, логометра - Определение неисправностей и ремонт моста автоматического, сужающего устройства (диафрагма) - Определение неисправностей и ремонт ротаметров, пневматических уровнемеров УБП, гигрометра Байкал - Восстановление изношенных деталей приборов КИПиА - Проведение поверки приборов КИП с оформлением результатов поверки в протоколе - Дифференцированный зачет |  | 72 |
| Производственная практика Виды работ: - Обслуживание весовых устройств - Ремонт весовых устройств - Обслуживание оптико-механических устройств - Ремонт оптико-механических устройств - Обслуживание манометрических термометров - Ремонт манометрических термометров - Поверка манометрических термометров - Обслуживание датчиков температуры - Поверка датчиков температуры - Ремонт логометров - Поверка логометров - Ремонт мостов автоматических - Поверка мостов автоматических - Ремонт потенциометров - Поверка потенциометров - Техническое обслуживание вторичных приборов температуры - Ремонт и регулировка манометра - Поверка манометров - Ремонт кислородных манометров - Поверка кислородных манометров - Ремонт пневматических датчиков давления - Поверка пневматических датчиков давления - Ремонт преобразователей давления с электрическим выходным сигналом - Поверка преобразователей с электрическим выходным сигналом - Техническое обслуживание преобразователей давления - Ремонт вторичных приборов давления - Поверка вторичных приборов давления - Оформление результатов поверки - Ремонт электроизмерительных приборов - Ремонт амперметра - Поверка амперметра - Ремонт вольтметра - Поверка вольтметра - Ремонт расходомеров - Обслуживание расходомеров - Ревизия сужающих устройств - Приборы постоянного перепада, устройство и работа - Обслуживание расходомеров переменного перепада - Техническое обслуживание ротаметров и счётчиков - Ремонт ротаметров и счётчиков - Техническое обслуживание микропроцессорных комплексов по учёту расхода газа - Техническое обслуживание микропроцессорных комплексов по учёту расхода газа - Ремонт пневматических уровнемеров - Техническое обслуживание пневматических уровнемеров - Поверка пневматических уровнемеров - Ремонт электрических уровнемеров - Ремонт сигнализаторов уровня - Техническое обслуживание сигнализаторов уровня - Техническое обслуживание гидростатических уровнемеров - Ремонт гидростатических уровнемеров - Ремонт гигрометров - Проверка герметичности газовой схемы гигрометра - Техническое обслуживание гигрометров - Ремонт газоанализаторов - Техническое обслуживание газоанализаторов - Проверка газоанализатора по поверочным газовым схемам - Техническое обслуживание газоанализатора-сигнализатора СТМ-10 - Ремонт газоанализатора-сигнализатора СТМ-10 - Поверка газоанализатора-сигнализатора СТМ-10 - Оформление результатов поверки газоанализаторов - Оборудование для ремонта контрольно-измерительных приборов - Подготовка к восстановлению изношенных деталей КИП и А - Ремонт реле давления РД - Ремонт электромагнитных реле - Ремонт реле уровня - Ремонт пневматических исполнительных механизмов, Техническое обслуживание пневматических исполнительных механизмов - Ремонт электрических исполнительных механизмов - Техническое обслуживание электрических исполнительных механизмов - Ремонт пневматических регуляторов - Настройка регуляторов - Техническое обслуживание пневматических и электронных регуляторов - Выполнение монтажа аппаратуры автоматики - Выполнение монтажа аппаратуры автоматики - Выполнение монтажа щитов КИП и А - Выполнение монтажа щитов КИП и А - Монтаж дифманометров - Монтаж преобразователей давления - Монтаж линии «датчик - вторичный прибор» - Монтаж сужающих устройств - Монтаж уровнемера - Техническое обслуживание систем автоматического регулирования - Ремонт электроизмерительных приборов - Поверка электроизмерительных приборов - Дифференцированный зачет |  | 504 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| Демонстрационный экзамен |  | 6 |
| Всего |  | 831 |

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия: кабинета «Средств измерений и контрольно-измерительных приборов метрологии, стандартизации и сертификации»; учебных мастерских «Метрология и КИП», лаборатории гидравлики и пневматики; лаборатории монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматизации; слесарно-механической мастерской.

Оборудование кабинета средств измерения, контрольно-измерительных приборов, технологии обще слесарных работ, материаловедения, испытания материалов :

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- учебно-методический комплекс;

- мультимедийные и интерактивные обучающие материалы;

- компьютер, ноутбук с установленным программным обеспечением;

- образцы средств КИПиА;

- комплект плакатов.

Оборудование учебных мастерских «Метрология и КИП»

- Стационарный лабораторный стенд по поверке вторичного прибора температуры «Логометр»;

- Блок питания;

- Блок испытания датчика давления;

- Блок мультиметров;

- Ваттметр;

- Мультиметр;

- Набор датчиков температуры: термопреобразователь сопротивления, термоэлектрический преобразователь (термопара ХК), микроэлектронный датчик температуры, терморезистор с положительным температурным коэффициентом;

- Вольтметр;

- Магазин сопротивлений Р33;

- Магазин сопротивлений ITS-8;

- Набор аксессуаров: Шнур сетевой с евровилкой и кабельной розеткой; Шнур сетевой с кабельными розеткой и вилкой; Проводники с незащищенными контактами Ø 4 мм; Проводник с незащищенными контактами Ø 2 мм; Втулка для магазина сопротивлений;

- Руководство по выполнению базовых экспериментов и лабораторных работ «Основы метрологии и электрические измерения»;

- Стационарный лабораторный стенд по поверке вторичного пневматического прибора серии ПВ;

- Комплект пневматических элементов;

-  Пневмодвигатель поворотный лопастной;

- Клапан редукционный с манометром;

- Пневмо-клапан выдержки времени;

- Реле давления регулируемое;

- стенды «Измерительные приборы давления, расхода, температуры» ИПДРТ;

- компрессор с ресивером;

- ноутбук с установленным программным обеспечением;

- описание программного обеспечения;

- описание лабораторных работ;

- руководство по эксплуатации;

- паспорт

Интерактивная доска

Мобильный компьютерный класс

Учебная лаборатория «Контрольно-измерительные приборы и элементы автоматики»

Учебная лаборатория «Мехатроника и автоматизация»

Типовые комплекты учебного оборудования ( ПУМ 6 М)

Учебные стенды

Контрольно-измерительные приборы и автоматика. Исполнение стендовое компьютерное

Сервер

Сетевой фильтр

Управляемый коммутатор

Интерактивная доска

Мобильный компьютерный класс

Комплект планшетов «Автоматизация технологических процессов»

Электронные плакаты на CD по курсу «Автоматизация технологических процессов»

Программа экранного доступа Jaws for Windows для слабослышащих

Электронный учебно-методический комплекс

Оборудование слесарно-механической мастерской:

- Технические средства обучения:

- Лабораторные стенды

- Образцовые приборы: инструменты для технических работ, инструкции к приборам

Оборудование рабочих мест:

- сверлильные станки;

- слесарный верстак

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Александровская А.Н. Автоматика: Учебник для обучающихся учреждеий среднего профессионального образования / А.Н. Александровская. – М.: ИЦ Академия, 2013. – 256с.

- Иванов Б.К. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике: Учебное пособие. –Ростов н/Д: Феникс, 2011 – 314 с.

- Алексеев, К. А.  Монтаж средств измерений и автоматизации : справочник / Алексеев К.А., Антипин В.С., Ганашек А.Л. [и др.].- Изд. 3-е, перераб. и доп..- Москва: АльянС, 2020.- 488 с.: ил.-   . - ISBN 978-5-00106-230 . - URL: http://ogk.edu.ru/

- Клюев, А. С.  Автоматическое регулирование : учебник для учащихся средних специальных учебных заведений / А.С.Клюев.- Москва: АльянС, 2017.- 351 с.: ил . - ISBN 978-5-00106-143-4. - URL: http://ogk.edu.ru/

- Котов, К. И.  Монтаж, эксплуатация и ремонт автоматических устройств : учебник для учащихся средних специальных учебных заведений / К.И.Котов, М.А.Шершевер.- Москва: АльянС, 2019.- 320 с.: ил . - ISBN 978-5-00106-356-8. - URL: http://ogk.edu.ru/

Дополнительные источники:

Учебники и учебные пособия:

- Борозняк И.Г., Юров П.И. Ремонт и поверка первичных контрольно- измерительных приборов. - М.: Химия. 1988. – 240 с.

- Иванов Б.К. Слесарь по контрольно измерительным приборам и автоматике: учебное пособие. - Ростов н/Д Феникс, 2008. – 314 с.

- Жарковский Б.И., Шапкин В.В. Справочник молодого слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике. - М:Высш.шк., 1991. – 159 с.

- Котюк А.Ф. Датчики  в  современных  измерениях. – М.: Радио и связь, Горячая  линия – Телеком, 2006. – 96 с.

- Приборы автоматического контроля и регулирования (устройство и ремонт) /Жарковский Б.И. Учебник для ПТУ. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1989. – 336 с.

- Вострокнутов, Н. Н. Электрические измерения : учебное пособие / Н. Н. Вострокнутов. — Москва : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2017. — 321 c. — ISBN 978-5-93088-188-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78189.html

- Захаренко, В. А.  Методы и средства теплового контроля : учебное пособие / В. А. Захаренко, А. А. Вальке. — Омск : Омский государственный технический университет, 2017. — 116 c. — ISBN 978-5-8149-2537-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78443.html

- Калиниченко, А. В.  Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике / А. В. Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. Дойников. — Москва : Инфра-Инженерия, 2017. — 564 c. — ISBN 978-5-9729-0116-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69024.html

- Лепявко, А. П.    Измерительные преобразователи давления. Поверка и калибровка : конспект лекций / А. П. Лепявко. — Москва : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2018. — 36 c. — ISBN 978-5-93088-196-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88722.html

- Рыжова, А. А.   Устройство, работа и метрологическое обслуживание датчиков систем автоматизации : учебно-методическое пособие / А. А. Рыжова, В. В. Кузьмин, Р. К. Нургалиев. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 220 c. — ISBN 978-5-7882-2428-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95056.html

- Тугов В.В.  Технические средства автоматизации и управления. Часть 1. Контрольно-измерительные средства систем автоматизации и управления : учебное пособие / В. В. Тугов, А. И. Сергеев, Д. А. Проскурин, А. Л. Коннов. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 110 c. — ISBN 978-5-7410-1594-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69956.html

- Смирнов А.А. Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов. -М.: Энергоатомиздат, 1989. – 832 с.

- Справочник  инженера  по  контрольно-измерительным  приборам  и  автоматике / Под ред. А.В. Калиниченко. – М.: «Инфра - Инженерия», 2008. – 576 с.

- Отечественные журналы:  «КИП и автоматика: обслуживание  и  ремонт», «Радио».

Интернет – ресурсы:

http://www.metran.ru/, http://www.informika.ru/ и т.д.

3.3.Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики производится в соответствии с учебном планом по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики и календарным графиком, утвержденным директором колледжа.

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. График освоения профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики предполагает последовательное освоение междисциплинарных курсов, включающих в себя теоретические, лабораторно-практические занятия, консультации, промежуточную аттестацию.

Освоению профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики предшествует обязательное изучение учебных дисциплин ОП. 02 Технические измерения, ОП. 06 Техническое черчение, ОП. 07 Основы материаловедения, ОПД. 08 Основы технической механики, ОП. 03 Основы автоматизации производства, ПМ.01 Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности, ПМ.02 Наладка электрических схем и приборов автоматики.

При проведении лабораторно-практических работ проводится деление группы обучающихся на подгруппы, численностью не более 13 чел. Лабораторно-практические работы проводятся в специально оборудованных помещениях: кабинет «Контрольно-измерительных приборов и автоматики; лаборатория технической эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; слесарная мастерская.

В случае необходимости рабочая программа может быть использована для реализации образовательной программы в условиях дистанционного обучения.

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между обучающимся и преподавателем. Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) совокупность электронных образовательных ресурсов, средств информационно- коммуникационных технологий и автоматизированных систем, необходимых для обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их местонахождения.

Google Сlassroom (Гугл-класс) бесплатный веб-сервис, разработанный Google для образовательных организаций, который призван упростить создание, распространение и оценку заданий безбумажным способом. Google Класс – это образовательный инструмент, который помогает учителям быстро создавать и управлять учебными заданиями, обеспечивать обратную связь и общаться со своими классами.

Домен ogk56.ru - домен, на котором размещена образовательная платформа Google Сlassroom, предназначенная для организации образовательного процесса в ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» как в дистанционном формате, так и для использования элементов ЭИОС при обучении в очном формате. Подключен к почтовому серверу G-mail.com. Домен ogk56.ru предназначен исключительно для обучающихся, преподавателей и администрации Колледжа, является закрытой системой, вход разрешен при наличии корпоративного логина и пароля.

В процессе освоения профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики предполагается проведение текущего контроля успеваемости обучающихся.

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики выступают общие и профессиональные компетенции, оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.

С целью методического обеспечения прохождения учебной или производственной практики разрабатываются методические рекомендации для обучающихся.

Текущий учет результатов освоения профессионального модуля производится в журналах теоретического и практического обучения.

Условием допуска к экзамену квалификационному по профессиональному модулю является успешное прохождение обучающимся аттестации по междисциплинарным курсам, учебной и производственной практики.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

К педагогической деятельности в соответствии с требованиями ст. 331 ТК РФ допускается лицо:

- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением если уголовное преследование в отношении него прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности; - не имеющее неснятой или непогашенной судимости за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке;

- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| ПК/ОК | Оцениваемые знания, умения, действия | Методы оценки | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК 03.01 Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  |  |  |
| ПК 3.1, 3.2, 3.3 ОК 01-11 | Знать - основные типы и виды контрольно-измерительных приборов Классификацию и основные характеристики измерительных инструментов и приборов. - принципы взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов. - методы подготовки инструментов и приборов к работе - правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности. - правила и нормы пожарной безопасности при эксплуатации - технология организации комплекса работ по поиску неисправностей - технические условия эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - технологии диагностики различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - основные метрологические термины и определения - погрешности измерений - основные сведения об измерениях методах и средствах их назначение и виды измерений, метрологического контроля. - понятия о поверочных схемах - принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам - порядок работы с поверочной аппаратурой - способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы и последовательность работы - способы коррекции тестовых программ - устройство диагностической аппаратуры на МП-техники - тестовые программы и методику их применения. - правила оформления сдаточной документации | Тестирование Устный опрос Дифференцированный зачет | 90-100% правильных ответов – 5(отлично) 70-89% правильных ответов – 4(хорошо) 55-69% правильных ответов 3(удовлетворительно) Менее 55% - 2 (не удовлетворительно) |
|  | Уметь - подбирать необходимые приборы и инструменты - оценивать пригодность приборов и инструментов к использованию готовить приборы к работе - выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных систем, контроллеров и др. оборудования. - разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем автоматики. - эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики. - выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики - контролировать линейные размеры деталей и узлов - проводить проверку работоспособности блоков различной сложности - пользоваться поверочной аппаратурой - работать с поверочной аппаратурой - проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов. оформлять сдаточную документацию | Защита лабораторных и практических работ | Экспертное наблюдение |
|  | Действия - Выбирать необходимые приборы и инструменты - Определять пригодность приборов и инструментов к использованию - Проводить необходимую подготовку приборов к работе - Определять необходимый объём работ по обслуживанию контрольно- измерительных приборов и систем автоматики - Составлять график ППР и последовательность работ по техническому обслуживанию - Выполнять проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Выполнять поверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Определять качество выполненных работ по обслуживанию - Выполнять проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | Защита лабораторных и практических работ Демонстрационный экзамен | Экспертное наблюдение |
| МДК.03.02 Программирование контроллера и отладка системы шин |  |  |  |
| ПК 3.4, 3.5 ОК 02-11 | Знать - основные приемы создания алгоритмов, настройки экрана и подключения внешних модулей ввода-вывода - базовые навыки работы со средой программирования OWEN Logic - программирование контроллеров OWEN в среде CODESYS 2.3 - связь оборудования АСУ ТП и информационной сети для отображения информации на операторских панелях - устройство и работу щита управления общекотельным и газовым оборудованием - тестовые программы и методику их применения. - правила оформления сдаточной документации - основные метрологические термины и определения погрешности измерений - основные сведения об измерениях методах и средствах их назначение и виды измерений, метрологического контроля. - понятия о поверочных схемах - принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам - порядок работы с поверочной аппаратурой - способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы и последовательность работы - способы коррекции тестовых программ - устройство диагностической аппаратуры на МП-техники - тестовые программы и методику их применения. правила оформления сдаточной документации | Тестирование Устный опрос Дифференцированный зачет | 90-100% правильных ответов – 5(отлично) 70-89% правильных ответов – 4(хорошо) 55-69% правильных ответов 3(удовлетворительно) Менее 55% - 2 (не удовлетворительно) |
|  | Уметь - связывать оборудование АСУ ТП в информационную сеть для отображения информации на операторских панелях - оперативно выявлять аварийные и предаварийные ситуации - поддерживать заданную температуру прямого теплоносителя на выходе котельной в зависимости от температуры наружного воздуха по отопительному графику. - включать защиту системы отопления от превышения температуры обратного теплоносителя. - переключать на ночной/дневной режим работы системы отопления. - управлять сдвоенными (основной/резервный) насосами внутреннего и внешнего теплового контура. - управлять клапаном подпитки системы теплоснабжения. - включать запрет включения котлов при отключенном состоянии циркуляционных котловых насосов. - управлять клапаном-отсекателем газа на вводе газа. - автоматически фиксировать очередность появления аварийных ситуаций с формированием соответствующих защитных воздействий на исполнительные механизмы котельной. выдавать аварийные сигналы на пульт диспетчера по средством GSM-связи в виде голосовых сообщений - контролировать линейные размеры деталей и узлов - проводить проверку работоспособности блоков различной сложности - пользоваться поверочной аппаратурой - работать с поверочной аппаратурой - проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов. - оформлять сдаточную документацию | Защита лабораторных и практических работ | Экспертное наблюдение |
|  | Действия - Сбор и первичная обработка поступающей информации; - Отображение и запись значений технических параметров; - Фиксирование сигналов состояния оборудования; - Фиксирование сигналов отклонения параметров от нормы; - Диагностика измерительных каналов; - Архивирование параметров системы; - Оперативное оповещение технического персонала об аварийных ситуациях с помощью СМС сообщений; - Получение текущих параметров технологического процесса через СМС запросы; - Управление насосами с помощью СМС сообщений. - Включение и отключение клапана-отсекателя газа - Выполнять проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Выполнять поверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Определять качество выполненных работ по обслуживанию - Выполнять проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | Защита лабораторных и практических работ Демонстрационный экзамен | Экспертное наблюдение |