Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

| СОГЛАСОВАНО _______________________________ наименование предприятия/организации) _______________________________ Должность согласовавшего ___________/___________________ (подпись) Ф.И.О. согласовавшего М.п. «___» ____________ 20 г. |  |
| --- | --- |

ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ 03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики

по профессии/специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики

Оренбург,  2021

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора

_____________/__________________/
«___» ___________ 20   г.

РАССМОТРЕНА

на заседании МЦК__________________________

__________________________________________

Протокол № __ от «___» __________ 20   г.

Председатель МЦК __________/_______________/

СОГЛАСОВАНА

Заведующий учебно-производственными мастерскими

_______________ /_____________/

«___» ___________ 20   г.

Организация-разработчик: ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж»

Разработчики:

Андрухива Татьяна Евгеньевна, преподаватель высшей квалификационной категории

Голик Сергей Вячеславович, преподаватель первой квалификационной категории

СОДЕРЖАНИЕ

|  | - 1. Паспорт программы …………………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | - 2. Структура и содержание практики …………..……………………………………...… | 11 |
|  | 3. Требования к условиям проведения практики ………………………………………. 4. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья………………………………………………….………………….…..... 5. Методические указания по оформлению отчетной документации по практике …… | 13 17 18 |
|  | Приложение………………………………………………………………………………… | 29 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения

Настоящая программа производственной практики ПП.03 по профессиональному модулю ПМ 03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и является частью основной образовательной программы по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Цели производственной практики:

- Закрепить и совершенствовать приобретенные в процессе обучения профессиональные умения.

- Развить общие и профессиональные компетенции.

- Освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.

Проведение учебной практики планируется в учебно-производственных мастерских и  лабораториях колледжа.

Производственная практика организуется на предприятиях и в организациях, профиль деятельности которых соответствуют направлению профессиональной подготовки практикантов.

Количество часов на освоение программы производственной практики

производственная практика - 504 часа

Формы контроля:

производственная практика – дифференцированный зачет

Результаты прохождения практики обучающимися учитываются при итоговой аттестации.

Учебная практика в соответствие с календарным учебным графиков проводится, как концентрировано, так и рассредоточено.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения практики

Практика имеет целью овладение основным видом деятельности ВД 03 «Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности», формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии:

| Код | Профессиональные и общие компетенции |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием |
| ПК 3.2 | Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем автоматики в соответствии с заданием |
| ПК 3.3 | Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ |
| ПК 3.4 | Программировать и конфигурировать средства автоматизации |
| ПК 3.5 | Осуществлять отладку системы шин |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| ОК11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

| Курс | Семестр проведения разделов практики | Место практики (или разделов практики) в образовательной программе (после изучения, каких дисциплин, разделов ПМ) | Кол-во часов | Концентрировано/ рассредоточено | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 8 | Производственная практика, в том числе: дифференцированный зачет | 504 | концентрировано | Организации и предприятия промышленной отрасли. |
|  |  | ИТОГО | 504 |  |  |

Требования к результатам освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, умениям

Производственная практика по профессии направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций

| Код ПК | Действия | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1 | - Выбирать необходимые приборы и инструменты - Определять пригодность приборов и инструментов к использованию - Проводить необходимую подготовку приборов к работе | - подбирать необходимые приборы и инструменты - оценивать пригодность приборов и инструментов к использованию - готовить приборы к работе | - основные типы и виды контрольно-измерительных приборов Классификацию и основные характеристики измерительных инструментов и приборов. - принципы взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов. - методы подготовки инструментов и приборов к работе |
| ПК 3.2 | - Определять необходимый объём работ по обслуживанию контрольно- измерительных приборов и систем автоматики - Составлять график ППР и последовательность работ по техническому обслуживанию | - выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных систем, контроллеров и др. оборудования. - разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем автоматики. - эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики. - выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики | - правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности. - правила и нормы пожарной безопасности при эксплуатации - технология организации комплекса работ по поиску неисправностей - технические условия эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - технологии диагностики различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |
| ПК 3.3 | - Выполнять проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Выполнять поверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Определять качество выполненных работ по обслуживанию - Выполнять проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | - контролировать линейные размеры деталей и узлов - проводить проверку работоспособности блоков различной сложности - пользоваться поверочной аппаратурой - работать с поверочной аппаратурой - проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов. - оформлять сдаточную документацию | - основные метрологические термины и определения - погрешности измерений - основные сведения об измерениях методах и средствах их назначение и виды измерений, метрологического контроля. - понятия о поверочных схемах - принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам - порядок работы с поверочной аппаратурой - способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы и последовательность работы - способы коррекции тестовых программ - устройство диагностической аппаратуры на МП-техники - тестовые программы и методику их применения. - правила оформления сдаточной документации |
| ПК 3.4 | - Сбор и первичная обработка поступающей информации; - Отображение и запись значений технических параметров; - Фиксирование сигналов состояния оборудования; - Фиксирование сигналов отклонения параметров от нормы; - Диагностика измерительных каналов; - Архивирование параметров системы; - Оперативное оповещение технического персонала об аварийных ситуациях с помощью СМС сообщений; - Получение текущих параметров технологического процесса через СМС запросы; - Управление насосами с помощью СМС сообщений. - Включение и отключение клапана-отсекателя газа | - связывать оборудование АСУ ТП в информационную сеть для отображения информации на операторских панелях - оперативно выявлять аварийные и предаварийные ситуации - поддерживать заданную температуру прямого теплоносителя на выходе котельной в зависимости от температуры наружного воздуха по отопительному графику. - включать защиту системы отопления от превышения температуры обратного теплоносителя. - переключать на ночной/дневной режим работы системы отопления. - управлять сдвоенными (основной/резервный) насосами внутреннего и внешнего теплового контура. - управлять клапаном подпитки системы теплоснабжения. - включать запрет включения котлов при отключенном состоянии циркуляционных котловых насосов. - управлять клапаном-отсекателем газа на вводе газа. - автоматически фиксировать очередность появления аварийных ситуаций с формированием соответствующих защитных воздействий на исполнительные механизмы котельной. - выдавать аварийные сигналы на пульт диспетчера по средством GSM-связи в виде голосовых сообщений | - основные приемы создания алгоритмов, настройки экрана и подключения внешних модулей ввода-вывода - базовые навыки работы со средой программирования OWEN Logic - программирование контроллеров OWEN в среде CODESYS 2.3 - связь оборудования АСУ ТП и информационной сети для отображения информации на операторских панелях - устройство и работу щита управления общекотельным и газовым оборудованием - тестовые программы и методику их применения. - правила оформления сдаточной документации |
| ПК 3.5 | - Выполнять проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Выполнять поверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Определять качество выполненных работ по обслуживанию - Выполнять проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | - контролировать линейные размеры деталей и узлов - проводить проверку работоспособности блоков различной сложности - пользоваться поверочной аппаратурой - работать с поверочной аппаратурой - проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов. - оформлять сдаточную документацию | - основные метрологические термины и определения погрешности измерений - основные сведения об измерениях методах и средствах их назначение и виды измерений, метрологического контроля. - понятия о поверочных схемах - принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам - порядок работы с поверочной аппаратурой - способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы и последовательность работы - способы коррекции тестовых программ - устройство диагностической аппаратуры на МП-техники - тестовые программы и методику их применения. - правила оформления сдаточной документации |

Дескрипторы сформированности общих компетенций

| Компетенции | Показатели |
| --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Владеет разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности. Использует специальные методы и способы решения профессиональных задач в конкретной области и на стыке областей. Разрабатывает вариативные алгоритмы решения профессиональных задач деятельности применительно к различным контекстам. Выбирает эффективные технологии и рациональные способы выполнения профессиональных задач. |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Планирует информационный поиск из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности и деятельности подчиненного персонала. Анализирует информацию, выделяет в ней главные аспекты, структурирует, презентует. Владеет способами систематизации и интерпретирует полученную информацию в контексте своей деятельности и в соответствии с задачей информационного поиска. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Проводит объективный анализ качества результатов собственной деятельности и указывает субъективное значение результатов деятельности. Принимает управленческие решения по совершенствованию собственной деятельности. Организует собственное профессиональное развитие и самообразование в целях эффективной профессиональной и личностной самореализации и развития карьеры. Занимается самообразованием для решения четко определенных, сложных и нестандартных проблем в области профессиональной деятельности. |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Обучает членов группы (команды) рациональным приемам по организации деятельности для эффективного выполнения коллективного проекта. Распределяет объем работы среди участников коллективного проекта. Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами группы (команды). Проводит объективный анализ и указывает субъективное значение результатов деятельности. Использует вербальные и невербальные способы эффективной коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими заинтересованными сторонами. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Использует вербальные и невербальные способы коммуникации на государственном языке с учетом особенностей и различий социального и культурного контекста. Соблюдает нормы публичной речи и регламент. Самостоятельно выбирает стиль монологического высказывания (служебный доклад, выступление на совещании, презентация проекта и т.п.) в зависимости от его цели и целевой аудитории и с учетом особенностей и различий социального и культурного контекста. Создает продукт письменной коммуникации определенной структуры на государственном языке. Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной коммуникации на государственном языке в зависимости от цели, содержания и адресата. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. | Осознает конституционные права и обязанности. Соблюдает закон и правопорядок. Участвует в мероприятиях гражданско-патриотического характера, волонтерском движении. Аргументировано представляет и отстаивает свое мнение с соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей. Осуществляет свою деятельность на основе соблюдения этических норм и общечеловеческих ценностей. Демонстрирует сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну). |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Соблюдает нормы экологической чистоты и безопасности. Осуществляет деятельность по сбережению ресурсов и сохранению окружающей среды. Прогнозирует техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека. Прогнозирует возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников. Владеет приемами эффективных действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности | Классифицирует оздоровительные системы физического воспитания, направленные на укрепление здоровья, профилактике профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни. Соблюдает нормы здорового образа жизни, осознанно выполняет правила безопасности жизнедеятельности. Составляет свой индивидуальный комплекс физических упражнений для поддержания необходимого уровня физической подготовленности. Организовывает собственную деятельность по укреплению здоровья и физической выносливости. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Планирует информационный поиск. Принимает решение о завершении (продолжении) информационного поиска на основе оценки достоверности (противоречивости) полученной информации для решения профессиональных задач. Осуществляет обмен информации с использованием современного оборудования и программного обеспечения, в том числе на основе сетевого взаимодействия. Анализирует информацию, выделяет в ней главные аспекты, структурирует, презентует. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Изучает нормативно-правовую документацию, техническую литературу и современные научные разработки в области будущей профессиональной деятельности на государственном языке. Применяет необходимый лексический и грамматический минимум для чтения и перевода иностранных текстов профессиональной направленности. Владеет современной научной и профессиональной терминологией, самостоятельно совершенствует устную и письменную речь и пополняет словарный запас. Владеет навыками технического перевода текста, понимает содержание инструкций и графической документации на иностранном языке в области профессиональной деятельности. |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Определяет успешные стратегии решения проблемы, разбивает поставленную цель на задачи. Разрабатывает альтернативные решения проблемы. Самостоятельно организует собственные приемы обучения в рамках предпринимательской деятельности. Разрабатывает и презентует бизнес-план в области своей профессиональной деятельности. |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Определяет успешные стратегии решения проблемы, разбивает поставленную цель на задачи. Разрабатывает альтернативные решения проблемы. Самостоятельно организует собственные приемы обучения в рамках предпринимательской деятельности. Разрабатывает и презентует бизнес-план в области своей профессиональной деятельности. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Содержание производственной практики

| Формируемые ПК | Содержание практики | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК.3.1-3.5 | Содержание | 504 |
|  | Обслуживание весовых устройств | 6 |
|  | Ремонт весовых устройств | 6 |
|  | Обслуживание оптико-механических устройств | 6 |
|  | Ремонт оптико-механических устройств | 6 |
|  | Обслуживание манометрических термометров | 6 |
|  | Ремонт манометрических термометров | 6 |
|  | Поверка манометрических термометров | 6 |
|  | Обслуживание датчиков температуры | 6 |
|  | Поверка датчиков температуры | 6 |
|  | Ремонт логометров | 6 |
|  | Поверка логометров | 6 |
|  | Ремонт мостов автоматических | 6 |
|  | Поверка мостов автоматических | 6 |
|  | Ремонт потенциометров | 6 |
|  | Поверка потенциометров | 6 |
|  | Техническое обслуживание вторичных приборов температуры | 6 |
|  | Ремонт и регулировка манометра | 6 |
|  | Поверка манометров | 6 |
|  | Ремонт кислородных манометров | 6 |
|  | Поверка кислородных манометров | 6 |
|  | Ремонт пневматических датчиков давления | 6 |
|  | Поверка пневматических датчиков давления | 6 |
|  | Ремонт преобразователей давления с электрическим выходным сигналом | 6 |
|  | Поверка преобразователей с электрическим выходным сигналом | 6 |
|  | Техническое обслуживание преобразователей давления | 6 |
|  | Ремонт вторичных приборов давления | 6 |
|  | Поверка вторичных приборов давления | 6 |
|  | Оформление результатов поверки | 6 |
|  | Ремонт электроизмерительных приборов | 6 |
|  | Ремонт амперметра | 6 |
|  | Поверка амперметра | 6 |
|  | Ремонт вольтметра | 6 |
|  | Поверка вольтметра | 6 |
|  | Ремонт расходомеров | 6 |
|  | Обслуживание расходомеров | 6 |
|  | Ревизия сужающих устройств | 6 |
|  | Приборы постоянного перепада, устройство и работа | 6 |
|  | Обслуживание расходомеров переменного перепада | 6 |
|  | Техническое обслуживание ротаметров и счётчиков | 6 |
|  | Ремонт ротаметров и счётчиков | 6 |
|  | Техническое обслуживание микропроцессорных комплексов по учёту расхода газа | 6 |
|  | Техническое обслуживание микропроцессорных комплексов по учёту расхода газа | 6 |
|  | Ремонт пневматических уровнемеров | 6 |
|  | Техническое обслуживание пневматических уровнемеров | 6 |
|  | Поверка пневматических уровнемеров | 6 |
|  | Ремонт электрических уровнемеров | 6 |
|  | Ремонт сигнализаторов уровня | 6 |
|  | Техническое обслуживание сигнализаторов уровня | 6 |
|  | Техническое обслуживание гидростатических уровнемеров | 6 |
|  | Ремонт гидростатических уровнемеров | 6 |
|  | Ремонт гигрометров | 6 |
|  | Проверка герметичности газовой схемы гигрометра | 6 |
|  | Техническое обслуживание гигрометров | 6 |
|  | Ремонт газоанализаторов | 6 |
|  | Техническое обслуживание газоанализаторов | 6 |
|  | Проверка газоанализатора по поверочным газовым схемам | 6 |
|  | Техническое обслуживание газоанализатора-сигнализатора СТМ-10 | 6 |
|  | Ремонт газоанализатора-сигнализатора СТМ-10 | 6 |
|  | Поверка газоанализатора-сигнализатора СТМ-10 | 6 |
|  | Оформление результатов поверки газоанализаторов | 6 |
|  | Оборудование для ремонта контрольно-измерительных приборов | 6 |
|  | Подготовка к восстановлению изношенных деталей КИП и А | 6 |
|  | Ремонт реле давления РД | 6 |
|  | Ремонт электромагнитных реле | 6 |
|  | Ремонт реле уровня | 6 |
|  | Ремонт пневматических исполнительных механизмов, Техническое обслуживание пневматических исполнительных механизмов | 6 |
|  | Ремонт электрических исполнительных механизмов | 6 |
|  | Техническое обслуживание электрических исполнительных механизмов | 6 |
|  | Ремонт пневматических регуляторов | 6 |
|  | Настройка регуляторов | 6 |
|  | Техническое обслуживание пневматических и электронных регуляторов | 6 |
|  | Выполнение монтажа аппаратуры автоматики | 6 |
|  | Выполнение монтажа аппаратуры автоматики | 6 |
|  | Выполнение монтажа щитов КИП и А | 6 |
|  | Выполнение монтажа щитов КИП и А | 6 |
|  | Монтаж дифманометров | 6 |
|  | Монтаж преобразователей давления | 6 |
|  | Монтаж линии «датчик - вторичный прибор» | 6 |
|  | Монтаж сужающих устройств | 6 |
|  | Монтаж уровнемера | 6 |
|  | Техническое обслуживание систем автоматического регулирования | 6 |
|  | Ремонт электроизмерительных приборов | 6 |
|  | Поверка электроизмерительных приборов | 6 |
|  | Дифференцированный зачет по ПП.03 | 6 |
|  | ВСЕГО | 504 |

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению места практики

Реализация производственной практики предполагает наличие в организации, где         проходит практика, условий для обучающегося: наличие отдельного рабочего места, обеспечивающего деятельность обучающихся в профессиональной области 40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и выполнение всех видов деятельности, определенных содержанием ФГОС СПО.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест                        производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и дать          возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Аптечка первой медицинской помощи.

Наличие средств пожаротушения.

Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности должны соответствовать правилам и нормам.

Производственную практику по модулю обучающийся может проходить в организации по своему основному месту работы, если профиль деятельности организации соответствует получаемой специальности. При этом руководитель практики может дать обучающемуся индивидуальные задания, которые формируют соответствующие компетенции.

3.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, который обучающийся может использовать для выполнения заданий практики

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

- Александровская А.Н. Автоматика: Учебник для обучающихся учреждеий среднего профессионального образования / А.Н. Александровская. – М.: ИЦ Академия, 2013. – 256с.

- Иванов Б.К. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике: Учебное пособие / Б.К. Иванов –Рн/Д: Феникс, 2011 – 314 с.

Дополнительные источники:

Учебники и учебные пособия:

- Борозняк И.Г., Юров П.И – Ремонт и поверка первичных контрольно- измерительных приборов. М.: Химия. 1988- 240 с.

- Иванов Б.К. Слесарь по контрольно измерительным приборам и автоматике: учебное пособие Б.К. Иванов-Ростов н/Д Феникс 2008-314с.:-(Начальное профессиональное образование.)

- Жарковский Б.И., Шапкин В.В. Справочник молодого слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике.- М:Высш.шк.,1991.-159с.:ил.

- Котюк А.Ф. Датчики  в  современных  измерениях. – М.: Радио и связь, Горячая  линия – Телеком, 2006. 96 с.: ил. – ( Массовая  радиобиблиотека; Вып.1277).

- Приборы автоматического контроля и регулирования (устройство и ремонт) /Жарковский Б.И. – Учебник для ПТУ- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1989-336 с.:  ил.

- Смирнов А.А. Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов.-М.:Энергоатомиздат,1989.-832.:ил.

- Справочник  инженера  по  контрольно-измерительным  приборам  и  автоматике. Под ред. А.В. Калиниченко  М.; «Инфра - Инженерия», 2008. – 576 с. Отечественные журналы:  «КИП и автоматика: обслуживание  и  ремонт», «Радио».

Интернет – ресурсы:

http://www.metran.ru/, http://www.informika.ru/ и т.д.

3.3.Требования к соблюдению охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми

Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации нефтеперерабатывающих производств, нефтебаз и автозаправочных станций - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 610

Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих  производств пб 09-310-99.

Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ РМ) при эксплуатации газового хозяйства организаций ПОТ РМ-26-2003, утверждены Постановлением Минтруда России от 12 мая 2003 года.

Пожарная безопасность:

ППБО 116-85- Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности, утверждены первым заместителем министра нефтяной промышленности 25.11.1985 г.

Отраслевые:

ВППБ 01-04-98 ОАО «Газпром», утверждены Минтопэнерго РФ от 18.06 1998 г. № 214.

Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом

РД 153-34.0-03.299/5-2001

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ  И АВТОМАТИКЕ

К техническому обслуживанию и ремонту контрольно-измерительных приборов и средств автоматики допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, теоретическую и практическую подготовку, проверку знаний в квалификационной комиссии с присвоением группы по электробезопасности не ниже III и получившие удостоверение на допуск к самостоятельной работе.

Слесарь КИПиА может быть подвержен воздействию следующих опасных для здоровья факторов:

поражению электрическим током;

отравлению токсичными парами и газами;

термическим ожогам.

Слесарь КИПиА обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

При работе с электрооборудованием слесаря КИПиА необходимо обеспечить основными и дополнительными защитными средствами, обеспечивающими безопасность его работы (диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, инструмент с изолирующими рукоятками, переносные заземления, плакаты и т.д.).

Слесарю КИПиА необходимо уметь пользоваться средствами пожаротушения, знать места их расположения.

Безопасность эксплуатации приборов автоматики, находящихся в пожаро- и взрывоопасных зонах, необходимо обеспечивать наличием систем соответствующей защиты.

Требования охраны труда перед началом работы

Надеть спецодежду, проверить наличие и исправность средств защиты, приспособлений и инструментов, применяемых в работе.

Осмотреть свое рабочее место, проверить исправность инструмента и приспособлений

Убедиться в нормальной освещенности при обслуживании КИП и А.

При обнаружении неисправности средств защиты, слесарь КИП и А обязан поставить об этом в известность непосредственного руководителя.

Запрещается применение защитных средств, не прошедших очередного испытания.

Для подготовки рабочего места при работах на электрооборудовании со снятием          напряжения после согласования с оперативным персоналом провести необходимые отключения (переключения) и принять меры, препятствующие подаче напряжения на место работы      вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры.

При необходимости производства каких-либо работ в цепях или на аппаратуре релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики при включенном основном оборудовании следует принять меры против его случайного отключения.

Не допускается установка и пользование контрольно-измерительными приборами:

не имеющими клейма или с просроченным клеймом, без свидетельств и аттестатов;

не отвечающими установленному классу точности измерения;

поврежденными и нуждающимися в ремонте и поверке.

При работах в устройствах КИПиА следует пользоваться слесарно-монтажным инструментом с изолирующими рукоятками.

Работу в цепях устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики проводить по исполнительным схемам; работа без схем (по памяти) запрещается.

Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измерительных приборов и устройств релейной защиты, все вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока и напряжения должны иметь постоянное заземление.

Не допускается вскрывать и осматривать КИПиА во взрывоопасных зонах без снятия электрического напряжения.

Контрольно-измерительные и регулирующие приборы, не имеющие соответствующей маркировки о виде и уровне взрывозащищенности, необходимо установить в изолированных от взрывоопасной среды помещениях.

Не допускается складывать инструмент, приборы и детали на работающее технологическое оборудование, загромождать рабочее место или проходы какими-либо предметами.

При загорании на электроустановках следует пользоваться углекислотными и порошковыми огнетушителями.

Требования безопасности во время работы

Результаты осмотров и ремонта КИП и А фиксируются в оперативном журнале осмотров

Поставить в известность персонал, кто обслуживает оборудование, оснащенными КИП, о проводимых работах.

При просмотре внутренних частей КИП и А отключить приборы от питающих сетей с последующей проверкой отсутствия напряжения на отключенном оборудовании.

Отключение производить в диэлектрических перчатках, стоя на резиновом коврике.

Правильность отключения коммуникационных аппаратов напряжением до 1000В с недоступными для осмотра контактами (автоматы, пакетные выключатели, рубильники в закрытом исполнении) определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах или отходящих шинах, или проводах.

Слесарю КИП и А запрещается:

- выполнять работы на установках, находящихся под напряжением;

- прикасаться к неизолированным токоведущим частям установок после их подключению к электросети;

- использовать приборы с просроченным сроком испытания;

- снимать предупреждающие плакаты и ограждения в электроустановках;

- допускать посторонних лиц на рабочие места;

- брать ртуть незащищенными руками или производить ее отбор отсасыванием через трубу;

- сливать ртуть в канализацию.

Произвести необходимые для производства работ отключения, вывесить предупредительные плакаты: «Не включать – работают люди!», при необходимости оградить рабочее место и вывесить плакат: «Стой! Опасно для жизни!».

Выполнить все необходимые организационные и технические мероприятия для обеспечения безопасных условий труда на рабочем месте.

Слесарь КИПиА перед пуском временно отключенного оборудования обязан это оборудование осмотреть, убедиться в готовности к приему напряжения и предупредить работающий на нем персонал о предстоящем включении.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

При возникновении аварийной ситуации (повышенная загазованность, загорание) необходимо отключить общий рубильник, работы немедленно прекратить, выйти из опасной зоны, сообщить старшему по смене, приступить к устранению аварийной ситуации согласно плану ликвидации аварий.

При загорании на электроустановках следует пользоваться углекислыми и порошковыми огнетушителями.

При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от напряжения, при необходимости вызвать «Скорую помощь», оказать первую помощь. Сообщить старшему по смене.

Требования безопасности по окончании работ

Удалить временное ограждение и снять предупреждающие и запрещающие плакаты.

Убрать инструмент и оставшиеся неиспользованные материалы на свои места

Убрать рабочее место.

Убрать нефтепродукты, разлитые при вскрытии приборов для ремонта или отсоединении их от технологического оборудования или трубопроводов, а место, залитое нефтепродуктами, засыпать песком или промыть водой.

Установить на место постоянные ограждения.

После согласования с оперативным персоналом произвести необходимые включения (переключения).

Оформить окончание работ записью в оперативном журнале о произведенной работе.

Сообщить непосредственному руководителю об окончании работ.

Правила электробезопасности для слесаря КИПиА

Электрический ток напряжением 220/380В представляет опасность. Контакт с таким напряжением может привести к травмам и даже к летальному исходу. Поражение электротоком возможно при касании к оголенным частям обслуживаемого оборудования без средств индивидуальной защиты.

Электрооборудование должно быть изготовлено во взрывобезопасном исполнении, заземлено и ограждено. Слесари КИП и А должны быть обучены безопасным приёмам и методам труда при работе в электроустановках с присвоением квалификационной группы по электробезопасности, которая ежегодно подтверждается после сдачи экзамена допуск к самостоятельной работе в электроустановках.

Не допускается самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания распоряжением или утвержденным перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо:

- оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение;

- работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре;

- применять изолированный инструмент (у отверток, кроме того, должен быть изолирован стержень) или пользоваться диэлектрическими перчатками:

- не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и т.п.

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

4.1. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (далее - индивидуальные особенности).

4.2. При организации практики обеспечивается соблюдение следующих  требований:

проведение практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, допускается, если это не создает трудностей для обучающихся;

присутствие на практике ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с руководителем практики, наставником);

пользование необходимыми техническими средствами при прохождении практики, выполнении заданий с учетом их индивидуальных особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся на базу практики, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию организации.

4.3.При прохождении практики возможно:

предоставление обучающимся права выбора последовательности выполнения работ;

увеличение времени для выполнения отдельных видов работ в рамках времени, предусмотренного на практику календарным учебным графиком.

4.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья направляются на производственную практику (по профилю специальности) в организации, в которых, предусмотрено создание для них специальных условий.

5.Методические указания по оформлению отчетной документации

Отчетная документация по практике представляет собой комплект материалов, включающий в себя документы на прохождение практики, материалы, подготовленные практикантами подтверждающие выполнение заданий на практике.

Документация по итогам производственной практики:

студент уже погружается в рабочую обстановку.

- дневник по производственной практике, включающий графические, текстовые, аудио-, фото-, видео -, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике (приложение А)

Дневник имеет титульный лист и внутренние страницы. На титульном листе должны быть указаны наименование учебного заведения, наименование вида практики, наименование профессионального модуля, профессии. Обязательно указано точное наименование базы практики, фамилию, имя, отчество студента, прошедшего практику, руководителя-наставника от базового предприятия (производственная практика), руководителя практики от колледжа.

Оформление дневника представляет собой краткое содержание всех видов работ, выполняемых студентом во время практики. Заполнять и оформлять дневник по практике лучше ежедневно. При формулировке краткого описания лучше избегать общих фраз. Необходимо указывать конкретные документы, фамилии, с которыми приходилось работать. Руководитель практики (руководитель-наставник от предприятия (организации)) ежедневно выставляет оценку за качество выполненных работ и ставит свою подпись.

В качестве приложений к дневнику возможны: графические, текстовые, аудио-, фото-, видео -, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике согласно с заданием на практику.

Обязательной частью являются фотоматериалы с места практики.

По итогам практики руководителем практики от колледжа выставляется общая отметка о проверке дневника.

- отчет по производственной практике (портфолио) (приложение Б)

Отчет должен содержать следующие разделы:

1.  Титульный лист. Оформляется согласно ГОСТу. Текст титульного листа набирается шрифтом Times New Roman, кегль № 14, с использованием полей: верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм;

2. Задание на практику с отметками о выполнении

3. Содержание отчета по следующему плану:

Введение. ( Описываются цели, задачи производственной практик, сроки практики, Ф.И.О. наставника на практике)

Производственную часть.

- характеристика места практики (Полное юридическое название, адрес предприятия, история создания, руководитель, основные виды деятельности по уставу предприятия)

- должностные обязанности специалиста;

- охрана туда на предприятии;

- техника безопасности непосредственно на рабочем месте

Заключение

Дневник прохождения практики

Общий объем отчет 8-15 страниц печатного текста

- Характеристика на практиканта (Приложение В).

Документ, где наставник от организации-базы практики делает отметки об уровне сформированности общих и профессиональных компетенций, дает рекомендуемую оценку по практике. Характеристика должна содержать подпись наставника и печать организации.

- Аттестационный лист по практике (Приложение Г)

-  Задание на производственную практику ( Приложение Д)

Приложение А

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

ДНЕВНИК

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

по профессиональному модулю ПМ 03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики

База практики _______________________________________________________________

(полное наименование предприятия/организации)

Обучающийся (-аяся)____________________________________________________________ (Ф.И.О., № группы) Руководитель практики от организации ______________________________________________ (Ф.И.О.) Руководитель практики от ГАПОУ «ОГК» ___________________________________________

Оренбург

20__.

Внутренние страницы дневника по производственной практике

| Дата | Описание ежедневной работы | Оценка за выполнение | Подпись руководителя практики от организации |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение Б

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

ОТЧЕТ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

по профессиональному модулю ПМ 03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики

по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики

База практики _______________________________________________________________

(полное наименование предприятия/организации)

Обучающегося (-ейся) гр.№ __________ ____________________________________ «_____» ___________________.20__г Руководитель практики ____________________________________ «____» ________________________ 20__г.

Оренбург, 20__г.

Приложение Д

| СОГЛАСОВАНО Наставник от предприятия _______________ /________________/ подпись «____» _____________ 20___г. |  | СОГЛАСОВАНО Руководитель практики от ГАПОУ «ОГК» ________________/ ___________________/ подпись «____» _____________ 20___г. |
| --- | --- | --- |

ЗаданиЕ

ПМ 03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики

Сроки практики ___________________________________________________________________

Место проведения практики _________________________________________________________

| № п/п | Наименование задания | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание весовых устройств | 6 |
| 2 | Ремонт весовых устройств | 6 |
| 3 | Обслуживание оптико-механических устройств | 6 |
| 4 | Ремонт оптико-механических устройств | 6 |
| 5 | Обслуживание манометрических термометров | 6 |
| 6 | Ремонт манометрических термометров | 6 |
| 7 | Поверка манометрических термометров | 6 |
| 8 | Обслуживание датчиков температуры | 6 |
| 9 | Поверка датчиков температуры | 6 |
| 10 | Ремонт логометров | 6 |
| 11 | Поверка логометров | 6 |
| 12 | Ремонт мостов автоматических | 6 |
| 13 | Поверка мостов автоматических | 6 |
| 14 | Ремонт потенциометров | 6 |
| 15 | Поверка потенциометров | 6 |
| 16 | Техническое обслуживание вторичных приборов температуры | 6 |
| 17 | Ремонт и регулировка манометра | 6 |
| 18 | Поверка манометров | 6 |
| 19 | Ремонт кислородных манометров | 6 |
| 20 | Поверка кислородных манометров | 6 |
| 21 | Ремонт пневматических датчиков давления | 6 |
| 22 | Поверка пневматических датчиков давления | 6 |
| 23 | Ремонт преобразователей давления с электрическим выходным сигналом | 6 |
| 24 | Поверка преобразователей с электрическим выходным сигналом | 6 |
| 25 | Техническое обслуживание преобразователей давления | 6 |
| 26 | Ремонт вторичных приборов давления | 6 |
| 27 | Поверка вторичных приборов давления | 6 |
| 28 | Оформление результатов поверки | 6 |
| 29 | Ремонт электроизмерительных приборов | 6 |
| 30 | Ремонт амперметра | 6 |
| 31 | Поверка амперметра | 6 |
| 32 | Ремонт вольтметра | 6 |
| 33 | Поверка вольтметра | 6 |
| 34 | Ремонт расходомеров | 6 |
| 35 | Обслуживание расходомеров | 6 |
| 36 | Ревизия сужающих устройств | 6 |
| 37 | Приборы постоянного перепада, устройство и работа | 6 |
| 38 | Обслуживание расходомеров переменного перепада | 6 |
| 39 | Техническое обслуживание ротаметров и счётчиков | 6 |
| 40 | Ремонт ротаметров и счётчиков | 6 |
| 41 | Техническое обслуживание микропроцессорных комплексов по учёту расхода газа | 6 |
| 42 | Техническое обслуживание микропроцессорных комплексов по учёту расхода газа | 6 |
| 43 | Ремонт пневматических уровнемеров | 6 |
| 44 | Техническое обслуживание пневматических уровнемеров | 6 |
| 45 | Поверка пневматических уровнемеров | 6 |
| 46 | Ремонт электрических уровнемеров | 6 |
| 47 | Ремонт сигнализаторов уровня | 6 |
| 48 | Техническое обслуживание сигнализаторов уровня | 6 |
| 49 | Техническое обслуживание гидростатических уровнемеров | 6 |
| 50 | Ремонт гидростатических уровнемеров | 6 |
| 51 | Ремонт гигрометров | 6 |
| 52 | Проверка герметичности газовой схемы гигрометра | 6 |
| 53 | Техническое обслуживание гигрометров | 6 |
| 54 | Ремонт газоанализаторов | 6 |
| 55 | Техническое обслуживание газоанализаторов | 6 |
| 56 | Проверка газоанализатора по поверочным газовым схемам | 6 |
| 57 | Техническое обслуживание газоанализатора-сигнализатора СТМ-10 | 6 |
| 58 | Ремонт газоанализатора-сигнализатора СТМ-10 | 6 |
| 59 | Поверка газоанализатора-сигнализатора СТМ-10 | 6 |
| 60 | Оформление результатов поверки газоанализаторов | 6 |
| 61 | Оборудование для ремонта контрольно-измерительных приборов | 6 |
| 61 | Подготовка к восстановлению изношенных деталей КИП и А | 6 |
| 63 | Ремонт реле давления РД | 6 |
| 64 | Ремонт электромагнитных реле | 6 |
| 65 | Ремонт реле уровня | 6 |
| 66 | Ремонт пневматических исполнительных механизмов, Техническое обслуживание пневматических исполнительных механизмов | 6 |
| 67 | Ремонт электрических исполнительных механизмов | 6 |
| 68 | Техническое обслуживание электрических исполнительных механизмов | 6 |
| 69 | Ремонт пневматических регуляторов | 6 |
| 70 | Настройка регуляторов | 6 |
| 71 | Техническое обслуживание пневматических и электронных регуляторов | 6 |
| 72 | Выполнение монтажа аппаратуры автоматики | 6 |
| 73 | Выполнение монтажа аппаратуры автоматики | 6 |
| 74 | Выполнение монтажа щитов КИП и А | 6 |
| 75 | Выполнение монтажа щитов КИП и А | 6 |
| 76 | Монтаж дифманометров | 6 |
| 77 | Монтаж преобразователей давления | 6 |
| 78 | Монтаж линии «датчик - вторичный прибор» | 6 |
| 79 | Монтаж сужающих устройств | 6 |
| 80 | Монтаж уровнемера | 6 |
| 81 | Техническое обслуживание систем автоматического регулирования | 6 |
| 82 | Ремонт электроизмерительных приборов | 6 |
| 83 | Поверка электроизмерительных приборов | 6 |
| 84 | Дифференцированный зачет по ПП.03 | 6 |

Студент (ка)/_______________________________ Фамилия, И.О.

Приложение В

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики

Обучающийся  _____________________________________________________ № группы ___

по специальности/ профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики проходил производственную практику в рамках профессионального модуля ПМ 03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики с «___» ______________ 20__г. по «___» ___________ 20___г. на базе  ____________________________

(Полное наименование предприятия, организации)

За время прохождения практики обучающийся (-аяся) продемонстрировал (-а) следующие результаты деятельности:

1. _____________ выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к

(может / не может)

Различным контекстам

2 ______________ осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

(способен / не способен)

выполнения задач профессиональной деятельности.

3. _______________________________________ собственное профессиональное и личностное развитие.

(планирует и реализует/ не планирует и не реализует)

4. _______________ работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

(способен / не способен)

руководством, клиентами.

5. ____________________ осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

(способен / не способен)

с учетом особенностей социального и культурного контекста.

6. ______________ гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на

(проявляет/ не проявляет)

основе общечеловеческих ценностей.

7. __________________ сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в

(содействует/ не содействует )

чрезвычайных ситуациях.

8.  ________________ средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе

(использует/ не использует )

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности.

9. _______________ информационные технологии в профессиональной деятельности информационные

(использует/ не использует )

технологии в профессиональной деятельности.

10. ______________ пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

(может / не может)

языках.

В ходе практики обучающимся освоены следующие профессиональные компетенции:

ПК.3.1 Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием

ПК.3.2 Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем автоматики в соответствии с заданием

ПК 3.3 Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ

ПК 3.4 Программировать и конфигурировать средства автоматизации

ПК 3.5  Осуществлять отладку системы шин

Итоговая оценка по практике_________________________________________________________

_________________________________/____________________/_____________________

Должности руководителя практики 	 подпись				Ф.И.О.

от предприятия

М.п.

«____» ______________20___г.

Приложение Г

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

аттестационный лист по практике

Ф.И.О ___________________________________________________________________________

обучающийся на 3 курсе по профессии  / специальности 15.01.31 Мастер контрольно- измерительных приборов и автоматики успешно прошел учебную и производственную практику по профессиональному модулю ПМ 03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в объеме 576 часов  с «___» ____________ 20__г. по «___» ________ 20___г. на базе  ____________________________

Виды и качество выполнения работ:

| освоенные профессиональные компетенции | Уровень освоения компетенции* |
| --- | --- |
| ПК.1.1 Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности |  |
| ПК.1.2 Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации |  |
| ПК 1.3 Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности |  |

Заключение:

Итоговая оценка ______________________________________

М.П.  Подпись руководителя практики от организации _______________/

М.П.  Подпись руководителя практики от образовательной организации     _______________/

Дата «___»_______20____ г

*При определении качественного уровня освоения профессиональной компетенции преподаватель используется следующая система показателей:

- низкий уровень освоения компетенции – предполагает наличие знаний у обучающегося по выполнению видов работ, предусмотренных тематическим планом программы практики;

- средний уровень освоения компетенции – предполагает  наличие умений у обучающегося, необходимых для выполнения видов работ, предусмотренных тематическим планом программы практики;

- высокий уровень освоения компетенции – предполагает сформированность практических навыков в соответствии с видами работ, предусмотренными тематическим планом программы практики.

** При подведении итоговой оценки выводится среднее значение результата. При этом используется следующая оценочная шкала:

- «3» - средний уровень освоения компетенции;

- «4» - средний уровень освоения компетенции;

- «5» - высокий уровень освоения компетенции.