Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

| СОГЛАСОВАНО _______________________________ наименование предприятия/организации) _______________________________ Должность согласовавшего ___________/___________________ (подпись) Ф.И.О. согласовавшего М.п. «___» ____________ 20 г. |  |
| --- | --- |

ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

по профессиональному модулю ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация         приборов и систем автоматики

по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики

Оренбург

2021

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора

_____________/__________________/
«___» ___________ 20   г.

РАССМОТРЕНА

на заседании МЦК__________________________

__________________________________________

Протокол № __ от «___» __________ 20   г.

Председатель МЦК __________/_______________/

СОГЛАСОВАНА

Заведующий учебно-производственными мастерскими

_______________ /_____________/

«___» ___________ 20   г.

Организация-разработчик: ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж»

Разработчики:

Андрухива Татьяна Евгеньевна, преподаватель высшей квалификационной категории
Голик Сергей Вячеславович, преподаватель первой квалификационной категории

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Паспорт программы ………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Требования к условиям проведения практики …………..………………………… | 5 |
| 3. | Структура и содержание практики ………………………………………………… | 9 |
| 4. | Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья …………………………………………………… | 14 |
| 5. | Приложение………………………………………………………………………… | 16 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ 03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики, разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 9.12.2016 г. № 1579 с учетом передового международного опыта WorldSkills International (WSI), обусловленных требованиями к компетенции WorldSkills Russia (WSR) Т25 «Метрология и КИП» с учетом Российских профессиональных стандартов и интересов работодателей и является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Программа практики обеспечивает подготовку обучающихся для освоения квалификации

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  и основных видов деятельности (ВД) ВД 03 «Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности».

1.2 Цель учебной практики:

- Сформировать у обучающихся профессиональные первоначальные практические умения в рамках профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики

- Обучить трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

1.3 Количество часов на освоение программы учебной  практики по профессиональному модулю

| Курс | Семестр проведения разделов практики | Место практики (или разделов практики) в образовательной программе (после изучения, каких дисциплин, разделов ПМ) | Кол-во часов | Концентрировано/ рассредоточено | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 7,8 | Учебная практика МДК03.01 | 72 | рассредоточено | ГАПОУ ОГК Учебная мастерская «Метрология и КИП», Лаборатория электротехники и электроники |
|  |  | Дифференцированный зачет по УП |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 72 |  |  |

1.4. Требования к результатам освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, умениям

Учебная практика по профессии направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

Перечень общих компетенций

| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. | Умения: описывать значимость своей профессии Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

Перечень профессиональных компетенций

В результате освоения программы практики обучающийся должен знать, уметь, иметь практический опыт в процесс освоения профессиональных компетенций:

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК.3.1 Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием | Иметь практический опыт: - Выбирать необходимые приборы и инструменты - Определять пригодность приборов и инструментов к использованию Проводить необходимую подготовку приборов к работе Уметь: - подбирать необходимые приборы и инструменты - оценивать пригодность приборов и инструментов к использованию готовить приборы к работе Знать: - основные типы и виды контрольно-измерительных приборов Классификацию и основные характеристики измерительных инструментов и приборов. - принципы взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов. методы подготовки инструментов и приборов к работе |
| ПК.3.2 Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем автоматики в соответствии с заданием | Иметь практический опыт: - Определять необходимый объём работ по обслуживанию контрольно- измерительных приборов и систем автоматики Составлять график ППР и последовательность работ по техническому обслуживанию; Уметь: - выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных систем, контроллеров и др. оборудования. - разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем автоматики. - эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики. - выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики Знать: - правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности. - правила и нормы пожарной безопасности при эксплуатации - технология организации комплекса работ по поиску неисправностей - технические условия эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - технологии диагностики различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |
| ПК 3.3 Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ | Иметь практический опыт: Выполнять проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Выполнять поверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Определять качество выполненных работ по обслуживанию Выполнять проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики Уметь: контролировать линейные размеры деталей и узлов - проводить проверку работоспособности блоков различной сложности - пользоваться поверочной аппаратурой - работать с поверочной аппаратурой - проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов. оформлять сдаточную документацию Знать: основные метрологические термины и определения - погрешности измерений - основные сведения об измерениях методах и средствах их назначение и виды измерений, метрологического контроля. - понятия о поверочных схемах - принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам -порядок работы с поверочной аппаратурой - способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы и последовательность работы - способы коррекции тестовых программ - устройство диагностической аппаратуры на МП-техники - тестовые программы и методику их применения. правила оформления сдаточной документации |

1.5. Формы контроля:

учебная практика – дифференцированный зачет

Учебная практика в соответствии с календарным учебным графиком проводится, как концентрировано, так и рассредоточено.

1.6. Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций

Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций осуществляется:

- в ходе проведения учебной практики (по результатам выполнения видов работ, предусмотренных программой практики);

- по итогам учебной практики (по результатам выполненного задания по практике - отчета о практике).

Обучающийся выполняет задания, предусмотренные программой практики, и составляет отчет, заполняет дневник практики. В качестве приложения к отчету практики обучающийся оформляет графические, фото-, видео-, материалы, бланки, отчетность, схемы, рисунки, эскизы, технологические или маршрутные карты и т.д., подтверждающие практический опыт, полученный на практике

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Содержание учебной практики

| Наименование разделов, МДК | Содержание практики | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МДК 03.01 Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | Содержание | 72 |
|  | 1.Определение неисправностей и ремонт манометра, электроконтактного манометра | 6 |
|  | 2.Определение неисправностей и ремонт преобразователей давления МПП | 6 |
|  | 3.Ремонт электроизмерительных приборов (амперметра, вольтметра) | 6 |
|  | 4.Определение неисправностей и ремонт вторичных приборов температуры | 6 |
|  | 5.Определение неисправностей и ремонт дифманометров и уровнемеров, прибора ПВ | 6 |
|  | 6.Определение неисправностей и ремонт преобразователя ДПП-2, манометрических термометров. | 6 |
|  | 7.Изучение неисправностей и ремонт термопар, термометров сопротивления, логометра | 6 |
|  | 8.Определение неисправностей и ремонт моста автоматического, сужающего устройства (диафрагма) | 6 |
|  | 9.Определение неисправностей и ремонт ротаметров, пневматических уровнемеров УБП, гигрометра Байкал | 6 |
|  | 10.Восстановление изношенных деталей приборов КИПиА | 6 |
|  | 11.Проведение поверки приборов КИП с оформлением результатов поверки в протоколе | 6 |
|  | 12.Дифференцированный зачет по УП.03 | 6 |
|  | ВСЕГО: | 72 |

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению места практики

Реализация учебной практики предполагает наличие:

Учебная мастерская «Метрология и КИП»

Учебные лабораторные стенды с наборами измерительных приборов и оборудования, комплекты измерительных и диагностических приборов по направлениям, слесарные инструменты, компьютер с доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника.

Учебный стенд «Измерительные приборы давления»

Учебный стенд «Измерительные приборы расхода»

Учебный стенд «Измерительные приборы температуры»

Лаборатории электротехники и электроники

Лабораторные стенды "Электротехника и основы электроники", комплекты приборов по направлениям физических основ электротехники и электроники, наборы измерительных       приборов и оборудования, компьютер с доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника.

Монтажные столы, паяльные станции, электромонтажные инструменты, слесарные инструменты, сверлильный станок, верстаки, контрольно-измерительные приборы по направлениям, комплект для безопасных работ, заготовки и расходные материалы.

Реализация производственной практики предполагает наличие в организации условий для обучающегося: наличие отдельного рабочего места, обеспечивающего деятельность обучающихся в профессиональной области 40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и выполнение всех видов деятельности, определенных содержанием ФГОС СПО.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Аптечка первой медицинской помощи.

Наличие средств пожаротушения.

Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности должны соответствовать правилам и нормам.

3.2. Требования к информационному обеспечению учебной практики

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, который обучающийся может использовать для выполнения заданий практики

Основные источники:

- Александровская А.Н. Автоматика: Учебник для обучающихся учреждеий среднего профессионального образования / А.Н. Александровская. – М.: ИЦ Академия, 2013. – 256с.

- Иванов Б.К. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике: Учебное пособие / Б.К. Иванов –Рн/Д: Феникс, 2011 – 314 с.

- Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб. Питер, 2015.

- Зайцев, С. А. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник / С.А.Зайцев, А.Н.Толстов, Д.Д.Грибанов, А.Д.Куранов. - 3-е изд., испр. - Москва: Академия, 2019.- 288 с.- (Профессиональное образование). -   ISBN 978-5-4468-8114-7. - Рекомендовано ФГАУ "ФИРО" №206 от 20.06.2017.

- Клюев, А. С. Автоматическое регулирование: учебник для учащихся средних специальных учебных заведений / А.С.Клюев.- Москва: АльянС, 2017.- 351 с.: ил . - ISBN 978-5-00106-143-4

- Клюев, А. С. Монтаж приборов и средств автоматизации: справочник / под ред. А.С. Клюева. - Изд 2-е, перераб. и доп .- Москва: АльянС, 2019.- 728 с.: ил  . - ISBN 978-5-00106-113-7

- Клюев, А. С. Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования: справочное пособие / А.С.Клюев, А.Т.Лебедев, С.А.Клюев, А.Г.Товарнов; под ред.А.С.Клюева. - 3-е изд., стер.- Москва: АльянС, 2019.- 368 с.: ил . - ISBN 681.515.41(075.8)

- Мурашкина Т.И. (отв. ред.) Метрология. теория измерений. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017.

- Шишмарев, В.Ю.Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для студ. учреждений СПО. - М. : Издательский центр "Академия", 2014.

- Шишмарев, В.Ю. Средства измерений: учебник для студ. СПО - 6-е изд., испр. - М. : Академия, 2013

Дополнительные источники:

- Лагута, С. А. Оборудование электростанций и сетей. Лабораторный практикум: пособие / С. А. Лагута. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 84 c. — ISBN 978-985-503-442-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67671.html

- Нестеренко, В. М. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов. -15-е изд., стер. - Москва: Академия, 2018.- 592 с.- (Профессиональное образование).-   ISBN 978-5-4468-7395-1. - Рекомендовано ФГАУ "ФИРО", рецензия №787 от 26.12.12.

Интернет-источники:

- www.metrob.ru   – (метрологическое обеспечение производства)

- www.metrologu.ru  – (справочник метролога)

3. www.wikipedia.org.

4.http://www.cooldoclad.narod.ru/http://priborsk.ru/katalog_oborudovaniya/uroven/urovnemery/urovnemery_poplavkovye/ruptam_-_datchik_urovnya_urovnemer_poplavkovyy/

5.  http://www.r52.ru/index.phtml?sid=26&nid=35523

6.  http://www.gpns.ru/strategy/policy

3.3.Требования к соблюдению охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми

Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации нефтеперерабатывающих производств, нефтебаз и автозаправочных станций - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 610

Правила промышленной безопасности для нефтепеерабатывающих производств пб 09-310-99.

Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ РМ) при эксплуатации газового хозяйства организаций ПОТ РМ-26-2003, утверждены Постановлением Минтруда России от 12 мая 2003 года.

Пожарная безопасность:

ППБО 116-85- Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности, утверждены первым заместителем министра нефтяной промышленности 25.11.1985 г.

Отраслевые:

ВППБ 01-04-98 ОАО «Газпром», утверждены Минтопэнерго РФ от 18.06 1998 г. № 214.

Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом

РД 153-34.0-03.299/5-2001

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ  И АВТОМАТИКЕ

К техническому обслуживанию и ремонту контрольно-измерительных приборов и средств автоматики допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, теоретическую и практическую подготовку, проверку знаний в квалификационной комиссии с присвоением группы по электробезопасности не ниже III и получившие удостоверение на допуск к самостоятельной работе.

Слесарь КИПиА может быть подвержен воздействию следующих опасных для здоровья факторов:

поражению электрическим током;

отравлению токсичными парами и газами;

термическим ожогам.

Слесарь КИПиА обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

При работе с электрооборудованием слесаря КИПиА необходимо обеспечить основными и дополнительными защитными средствами, обеспечивающими безопасность его работы (диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, инструмент с изолирующими рукоятками, переносные заземления, плакаты и т.д.).

Слесарю КИПиА необходимо уметь пользоваться средствами пожаротушения, знать места их расположения.

Безопасность эксплуатации приборов автоматики, находящихся в пожаро- и взрывоопасных зонах, необходимо обеспечивать наличием систем соответствующей защиты.

Требования охраны труда перед началом работы

Надеть спецодежду, проверить наличие и исправность средств защиты, приспособлений и инструментов, применяемых в работе.

Осмотреть свое рабочее место, проверить исправность инструмента и приспособлений

Убедиться в нормальной освещенности при обслуживании КИП и А.

При обнаружении неисправности средств защиты, слесарь КИП и А обязан поставить об этом в известность непосредственного руководителя.

Запрещается применение защитных средств, не прошедших очередного испытания.

Для подготовки рабочего места при работах на электрооборудовании со снятием          напряжения после согласования с оперативным персоналом провести необходимые отключения (переключения) и принять меры, препятствующие подаче напряжения на место работы      вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры.

При необходимости производства каких-либо работ в цепях или на аппаратуре релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики при включенном основном оборудовании следует принять меры против его случайного отключения.

Не допускается установка и пользование контрольно-измерительными приборами:

не имеющими клейма или с просроченным клеймом, без свидетельств и аттестатов;

не отвечающими установленному классу точности измерения;

поврежденными и нуждающимися в ремонте и поверке.

При работах в устройствах КИПиА следует пользоваться слесарно-монтажным инструментом с изолирующими рукоятками.

Работу в цепях устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики проводить по исполнительным схемам; работа без схем (по памяти) запрещается.

Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измерительных приборов и устройств релейной защиты, все вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока и напряжения должны иметь постоянное заземление.

Не допускается вскрывать и осматривать КИПиА во взрывоопасных зонах без снятия электрического напряжения.

Контрольно-измерительные и регулирующие приборы, не имеющие соответствующей маркировки о виде и уровне взрывозащищенности, необходимо установить в изолированных от взрывоопасной среды помещениях.

Не допускается складывать инструмент, приборы и детали на работающее технологическое оборудование, загромождать рабочее место или проходы какими-либо предметами.

При загорании на электроустановках следует пользоваться углекислотными и порошковыми огнетушителями.

Требования безопасности во время работы

Результаты осмотров и ремонта КИП и А фиксируются в оперативном журнале осмотров

Поставить в известность персонал, кто обслуживает оборудование, оснащенными КИП, о проводимых работах.

При просмотре внутренних частей КИП и А отключить приборы от питающих сетей с последующей проверкой отсутствия напряжения на отключенном оборудовании.

Отключение производить в диэлектрических перчатках, стоя на резиновом коврике.

Правильность отключения коммуникационных аппаратов напряжением до 1000В с недоступными для осмотра контактами (автоматы, пакетные выключатели, рубильники в закрытом исполнении) определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах или отходящих шинах, или проводах.

Слесарю КИП и А запрещается:

- выполнять работы на установках, находящихся под напряжением;

- прикасаться к неизолированным токоведущим частям установок после их подключению к электросети;

- использовать приборы с просроченным сроком испытания;

- снимать предупреждающие плакаты и ограждения в электроустановках;

- допускать посторонних лиц на рабочие места;

- брать ртуть незащищенными руками или производить ее отбор отсасыванием через трубу;

- сливать ртуть в канализацию.

Произвести необходимые для производства работ отключения, вывесить предупредительные плакаты: «Не включать – работают люди!», при необходимости оградить рабочее место и вывесить плакат: «Стой! Опасно для жизни!».

Выполнить все необходимые организационные и технические мероприятия для обеспечения безопасных условий труда на рабочем месте.

Слесарь КИПиА перед пуском временно отключенного оборудования обязан это оборудование осмотреть, убедиться в готовности к приему напряжения и предупредить работающий на нем персонал о предстоящем включении.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

При возникновении аварийной ситуации (повышенная загазованность, загорание) необходимо отключить общий рубильник, работы немедленно прекратить, выйти из опасной зоны, сообщить старшему по смене, приступить к устранению аварийной ситуации согласно плану ликвидации аварий.

При загорании на электроустановках следует пользоваться углекислыми и порошковыми огнетушителями.

При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от напряжения, при необходимости вызвать «Скорую помощь», оказать первую помощь. Сообщить старшему по смене.

Требования безопасности по окончании работ

Удалить временное ограждение и снять предупреждающие и запрещающие плакаты.

Убрать инструмент и оставшиеся неиспользованные материалы на свои места

Убрать рабочее место.

Убрать нефтепродукты, разлитые при вскрытии приборов для ремонта или отсоединении их от технологического оборудования или трубопроводов, а место, залитое нефтепродуктами, засыпать песком или промыть водой.

Установить на место постоянные ограждения.

После согласования с оперативным персоналом произвести необходимые включения (переключения).

Оформить окончание работ записью в оперативном журнале.о произведенной работе.

Сообщить непосредственному руководителю об окончании работ.

Правила электробезопасности для слесаря КИПиА

Электрический ток напряжением 220/380В представляет опасность. Контакт с таким напряжением может привести к травмам и даже к летальному исходу. Поражение электротоком возможно при касании к оголенным частям обслуживаемого оборудования без средств индивидуальной защиты.

Электрооборудование должно быть изготовлено во взрывобезопасном исполнении, заземлено и ограждено. Слесари КИП и А должны быть обучены безопасным приёмам и методам труда при работе в электроустановках с присвоением квалификационной группы по электробезопасности, которая ежегодно подтверждается после сдачи экзамена допуск к самостоятельной работе в электроустановках.

Не допускается самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания распоряжением или утвержденным перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо:

- оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение;

- работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре;

- применять изолированный инструмент (у отверток, кроме того, должен быть изолирован стержень) или пользоваться диэлектрическими перчатками:

- не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и т.п.

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

4.1. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (далее - индивидуальные особенности).

4.2. При организации практики обеспечивается соблюдение следующих  требований:

проведение практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, допускается, если это не создает трудностей для обучающихся;

присутствие на практике  ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с руководителем практики, наставником);

пользование необходимыми техническими средствами при прохождении практики, выполнении заданий с учетом их индивидуальных особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся на базу практики, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию организации.

4.3. При прохождении практики возможно:

предоставление обучающимся права выбора последовательности выполнения работ;

увеличение времени для выполнения отдельных видов работ в рамках времени, предусмотренного на практику календарным учебным графиком.

4.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья направляются на производственную практику (по профилю специальности) в организации, в которых, предусмотрено создание для них специальных условий.

5. Методические указания по оформлению отчетной документации

Отчетная документация по практике представляет собой комплект материалов, включающий в себя документы на прохождение практики, материалы, подготовленные практикантами подтверждающие выполнение заданий на практике.

Документация по итогам прохождения учебной практики:

Учебная  практика не подразумевает внедрения студента в рабочую обстановку. Это групповые занятия, где необходимо изучить теоретический материал и выполнить некоторые практические задачи, которые отражаются в дневнике.

Дневник по практике – один из основных документов студента, отражающий качество его работы во время прохождения учебной и производственной практики.

Дневник имеет титульный лист и внутренние страницы. На титульном листе должны быть указаны наименование учебного заведения, наименование вида практики, наименование профессионального модуля, профессии.

- дневник по учебной практике, включающий графические, текстовые, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике (приложение А)

Инструкция по ведению дневника учебной практики

В течение всего периода учебной практики студентом ведется дневник. Оформление дневника представляет собой краткое содержание всех видов работ, выполняемых студентом во время учебной практики Заполнение дневника осуществляется в течении урока учебной практики. Записи должны отражать содержание работ, выполненных в течение дня.

Цель ведения дневника учебной практики - накопление и дальнейшее осмысление информации о выполняемых работах.

Материалы, собранные в дневнике учебной практики, в последующем могут быть использованы в ходе учебно-исследовательской работы студента:  в выступлении на отчетной конференции по ученой практике,

в написании курсовых работ, выпускной квалификационной работы,

в подготовке и участии в студенческих конференциях.

Дневник заверяется подписью группового руководителя практики.

Содержание деятельности практиканта определяется заданиями содержания учебной практики.

Все записи в дневнике учебной практики должны быть сделаны аккуратно.

В качестве приложений к дневнику возможны оформление схем, чертежей, рисунков приборов и оборудования,  ссылки на НТД, в соответствии с заданием на учебную практику.

(приложение А)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

ДНЕВНИК

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

по профессиональному модулю ПМ.01 Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности

по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики

Обучающийся(-аяся) гр. №______________________________________________________ (Ф.И.О., № группы) Руководитель практики ________________________________________________________ (Ф.И.О.)

Оренбург

20__.

Внутренние страницы дневника по учебной практике

Дата занятия

ЗАНЯТИЕ № 1

Тема __________________________________________________________________________

Цель занятия: _______________________________________________________________

Содержания занятия, включая заполненные таблицы, схемы, рисунки, отчеты о выполнении заданий занятия

Оценочный лист по занятию № 1

| Код ПК, ОК | Перечень работ на занятии | Оценка преподавателя | Подпись преподавателя |
| --- | --- | --- | --- |