Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

2021 г.

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора ________________/______________./ «__» _________ 2021 г. |  | СОГЛАСОВАНО Заместитель директора _______________/ Синкина Е.В./ «__» __________2021 г. |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено и одобрено на заседании МЦК автоматизации и обслуживания производства Протокол № ___ от__________2021 г. Председатель МЦК ________________ /Андрухива Т.Е./ |  |  |

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка  контрольно-измерительных  приборов  и  систем  автоматики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 220703.02 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 682 с учетом передового международного опыта WorldSkills International (WSI), обусловленных требованиями к компетенции WorldSkills Russia (WSR) № Т25 «Метрология и КИП» с учетом Российских профессиональных стандартов и интересов работодателей.

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

# Организация-разработчик: ГАПОУ «ОГК»

# Андрухива Татьяна Евгеньевна, преподаватель высшей квалификационной категории

Голик С.В.. преподаватель первой квалификационной категории

СОДЕРЖАНИЕ

- паспорт РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ………….………....4

  - Область применения рабочей программы……………………………………….…….….4

  - Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля…….………….…4

  - Количество часов на освоение программы профессионального модуля……….………5

- результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…………………...6

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля ПМ.01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ………………………………………...7

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ……………………………………………………………………....7

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ………………………………………………………………….…8

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ....……………………………………………………………………………………..20

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению….…………..20

4.2. Информационное обеспечение обучения……………………………………….……….20

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса……………….………..21

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса……………………………..………22

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)…………….…………….23

1. паспорт РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка  контрольно-измерительных  приборов  и  систем  автоматики

1.1 Область применения  программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка  контрольно-измерительных  приборов  и  систем  автоматики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС  по профессии СПО 15.01.20 Слесарь  по  контрольно-измерительным  приборам  и автоматике в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): технология сборки, ремонта, регулировки  контрольно-измерительных  приборов  и  систем  автоматики и профессионального стандарта «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики», утвержденного приказом Минтруда России от 25 декабря 2014 г. N 1117н в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение слесарных и слесарно–сборочных работ и соответствующих профессиональных компетенций:

| ПК 3.1 | Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики |
| --- | --- |
| ПК 3.2 | Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности |
| ПК 3.3 | Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |

ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка  контрольно-измерительных  приборов  и  систем  автоматики реализуется в соответствии с современными требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, тематика занятий имеет практико-ориентированный характер, соответствовует элементам конкурсных заданий программы Worldskillsrussia.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих  для  различных отраслей  промышленности  по профессии слесарь  по  контрольно-измерительным  приборам  и  автоматике.

Возможные  места  работы: предприятия  промышленности  и  социально-бытовой сферы, имеющие в эксплуатации средства измерений, метрологические  лаборатории.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПО 1 | ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |

уметь:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| У 1 | читать и составлять схемы соединений средней сложности; |
| У 2 | осуществлять их монтаж; |
| У 3 | выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов; |
| У 4 | определять твёрдость металла тарированными напильниками; |
| У 5 | выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой; |
| У 6 | определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности; |
| У 7 | проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А); |
| У 8 | осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИП и А; |
| У 9 | выявлять неисправности приборов; |
| У 10 | использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении ремонтных работ; |
| У 11 | устанавливать сужающие устройства, уравнительные и разделительные сосуды; |
| У 12 | применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных приборов, механизмов и аппаратов. |

знать:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| З 1 | виды, основные методы, технологию измерений; |
| З 2 | средства измерений; |
| З 3 | классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; |
| З 4 | классификацию и назначение чувствительных элементов; |
| З 5 | структуру средств измерений; |
| З 6 | государственную систему приборов; |
| З 7 | назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; |
| З 8 | оптико-механические средства измерений; |
| З 9 | пишущие и регистрирующие устройства приборов; |
| З 10 | основные понятия систем автоматического управления и регулирования; |
| З 11 | основные этапы ремонтных работ; |
| З 12 | правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; |
| З 13 | основные свойства материалов, применяемых при ремонте; |
| З 14 | методы и средства контроля качества ремонта и монтажа; |
| З 15 | виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок; |
| З 16 | правила и приёмы определения твёрдости металла тарированными паяльниками; |
| З 17 | способы термообработки деталей; |
| З 18 | методы и средства испытаний; |
| З 19 | технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и аппаратов. |

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

| Вид учебной деятельности | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 1043 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 270 |
| Учебная практика | 144 |
| производственная практика | 504 |
| Самостоятельная работа обучающегося | 125 |
| Точки рубежного контроля: |  |
| МДК 03.01 | Экзамен в 6 семестре |
| УП.03 | Дифференцированный зачет в 6 семестре |
| ПП.03 | Дифференцированный зачет в 6 семестре |
| ПМ.03 | Экзамен квалификационный в 6 семестре |

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): технология  сборки, ремонта, регулировки  контрольно-измерительных  приборов  и  систем  автоматики,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики |
| ПК 3.2 | Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности |
| ПК 3.3 | Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний |
| ЛР 13 | Быть готовым соответствовать ожиданиям работодателей: быть активным, проектно-мыслящим, эффективно взаимодействующим и сотрудничающим с коллективом, осознанно выполняющим профессиональные требования, ответственным, пунктуальным, дисциплинированным, трудолюбивым, критически мыслящим, демонстрирующим профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР 14 | Оценивать возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, мотивировать к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. |
| ЛР 15 | Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. |
| ЛР 16 | Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. |
| ЛР 17 | Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации. |
| ЛР 18 | Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение. |
| ЛР 19 | Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования, |
| ЛР 20 | Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. |
| ЛР 21 | Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством |
| ЛР 22 | Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. |
| ЛР 23 | Проектно-мыслящий, эффективно-взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, дисциплинированный, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость |
| ЛР 24 | Готовый к самообразованию и саморазвитию, демонстрирующий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |
| ЛР 25 | Готовый к выполнению профессиональной деятельности в нестандартной (внештатной) ситуации. Проявляющий упорство и настойчивость в достижении цели, прикладывающий максимум усилий для ее достижения, в том числе при столкновении с трудностями |
| ЛР 26 | Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей. Демонстрирующий осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям в интернет – пространстве, их позициям, взглядам. |

3 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка  контрольно-измерительных  приборов  и  систем  автоматики

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка  контрольно-измерительных  приборов  и  систем  автоматики

| Коды профессио нальных компетенций, личностных результатов | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | самостоятельная работа обучающегося, часов | учебная, часов | Производ- ственная, часов (если предусмотрена рассредо точенная практика) |
|  |  |  | всего часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 3.1 ПК 3.2, ПК 3.3, ЛР13-ЛР26 | МДК 03.01 Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно – измерительных приборов и систем автоматики | 539 | 270 | 76 | 125 | 144 |  |
| ЛР13 | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 504 |  |  |  |  | 504 |
|  | Всего: | 1043 | 270 | 76 | 135 | 144 | 504 |

3.2 Содержание обучения   по профессиональному модулю ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка  контрольно-измерительных  приборов  и  систем  автоматики

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  | Объем часов | Уровень освоения | Коды личностных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |
| МДК 03.01 Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Устройство и работа контрольно-измерительных приборов и элементов автоматики |  |  |  |  | 52 |  |  |
| Тема 1.1 Основы метрологии |  | Содержание |  |  | 4 | 1 | ЛР13-ЛР26 |
|  |  | 1 |  | Основные понятия об измерениях. Содержание. Классы точности средств измерений и погрешности измерений. | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  | Шкалы приборов и характеристики шкал. Содержание. Документация, техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт на контрольно-измерительный прибор. | 2 |  |  |
|  |  | Лабораторно-практические занятия |  |  | 4 | 2 | ЛР13-ЛР26 |
|  |  | 1 |  | №1 Расчёт цены деления шкалы прибора и снятие показаний Расчет погрешностей измерения. | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  | №2 Ознакомление с техническим описанием на прибор. Заполнение паспорта на прибор | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | 4 | 2 | ЛР13-ЛР26 |
|  |  | 1 |  | №1 Подготовка сообщений на тему: «Систематические и случайные погрешности измерений» | 4 |  |  |
| Тема 1.2. Пишущие и регистрирующие устройства приборов |  | Содержание |  |  | 4 | 1 | ЛР13-ЛР26 |
|  |  | 1 |  | Самопишущие и лентопротяжные механизмы контрольно-измерительных приборов. | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  | Изучение самопишущего устройства прибора контроля ФЩЛ Изучение самопишущего устройства прибора ПВ 10. 1Э | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Средства измерений, устройство и работа |  | Содержание |  |  | 40 | 1 |  |
|  |  | 1 |  | Весовые устройства. Классификация весовых устройств. Классификация гирь. Устройство весов. Датчики веса. | 2 |  | ЛР13-ЛР26 |
|  |  | 2 |  | Оптико-механические устройства. Основные типы устройств. Устройство и работа оптико-механических устройств. | 2 |  |  |
|  |  | 3 |  | Классификация электроизмерительных приборов. Условные обозначения на шкалах приборов. | 2 |  |  |
|  |  | 4 |  | Типы измерительного механизма приборов. Приборы магнитоэлектрической системы, устройство и работа | 2 |  |  |
|  |  | 5 |  | Приборы электромагнитной системы. Средства измерения давления и разрежения | 2 |  |  |
|  |  | 6 |  | Классификация приборов давления. Жидкостные приборы давления. Деформационные приборы, устройство и работа | 2 |  |  |
|  |  | 7 |  | Преобразователи давления в пневматический сигнал. Вторичные приборы давления ПВ и ФК. | 2 |  |  |
|  |  | 8 |  | Преобразователи давления в электрический сигнал, устройство и работа. Интеллектуальные датчики давления. | 2 |  |  |
|  |  | 9 |  | Средства измерения температуры. Термометры расширения. | 2 |  |  |
|  |  | 10 |  | Манометрические термометры, устройство и работа. Датчики температуры | 2 |  |  |
|  |  | 11 |  | Вторичные приборы температуры. Средства измерения расхода и количества веществ. | 2 |  |  |
|  |  | 12 |  | Методы измерения расхода. Метод переменного перепада, сужающие устройства. | 2 |  |  |
|  |  | 13 |  | Дифференциальные манометры, устройство и работа. Приборы постоянного перепада, устройство и работа | 2 |  |  |
|  |  | 14 |  | Вихревые расходомеры. Счётчики расхода. | 2 |  |  |
|  |  | 15 |  | Микропроцессорные устройства для учёта расхода газа и жидкостей. Средства измерения уровня. | 2 |  |  |
|  |  | 16 |  | Буйковые уровнемеры. Устройство и работа электрических уровнемеров | 2 |  |  |
|  |  | 17 |  | Визуальнве уровнемеры. Гидростатические уровнемеры | 2 |  |  |
|  |  | 18 |  | Анализаторы жидкостей и газов. Назначение и основные типы анализаторов. | 2 |  |  |
|  |  | 19 |  | Термохимические газоанализаторы. Термомагнитные газоанализаторы | 2 |  |  |
|  |  | 20 |  | .Гигрометр, назначение, устройство и работа гигрометра. Схемы сигнализации и блокировки. | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающегося: |  |  | 19 | 2 | ЛР13-ЛР26 |
|  |  | 1 |  | № 2 Подготовка сообщения на тему: «Тензометрические весы» | 3 |  |  |
|  |  | 2 |  | № 3 Составление описания электроизмерительного прибора для измерения неэлектрических величин | 4 |  |  |
|  |  | 3 |  | № 4 Составление таблицы соотношений между единицами измерения давления | 4 |  |  |
|  |  | 4 |  | № 5 Подготовка сообщения на тему: «Применение интеллектуальных датчиков для измерения давления» | 4 |  |  |
|  |  | 5 |  | № 6 Подготовка сообщения на тему: «Вихревые расходомеры» | 4 |  |  |
| 5 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2. Подготовка контрольно-измерительных приборов к ремонту и поверке |  |  |  |  | 39 |  |  |
| Тема 2.1. Подготовка приборов к ремонту | Содержание |  |  |  | 18 | 1 | ЛР13-ЛР26 |
|  | 1 |  |  | 1.Оборудование лаборатории | 2 |  |  |
|  | 2 |  |  | 2.Слесарный инструмент Образцовое оборудование | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  | 3.Материалы для ремонта КИП и А. Запасные части для ремонта КИП и А | 2 |  |  |
|  | 4 |  |  | 4.Оборудование для ремонта и поверки приборов давления. Источники давления | 2 |  |  |
|  | 5 |  |  | 5.Оборудование для ремонта и поверки приборов температуры. Магазины сопротивления и мосты постоянного тока | 2 |  |  |
|  | 6 |  |  | 6.Оборудование для ремонта приборов расхода и уровня. Оборудование для ремонта и поверки анализаторов жидкостей и газов | 2 |  |  |
|  | 7 |  |  | 7.Оборудование для ремонта элементов автоматики. Требования к инструменту для проведения ремонта | 2 |  |  |
|  | 8 |  |  | 8.Подготовка запасных частей для ремонта Монтаж схем соединений для проведения ремонта | 2 |  |  |
|  | 9 |  |  | 9.Монтаж схем соединений для проведения поверки. Требования безопасности при работе с поверочным оборудованием | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 9 | 2 | ЛР13-ЛР26 |
|  | 1 |  |  | №7 Подготовка сообщения на тему: «Изоляционные материалы» | 3 |  |  |
|  | 2 |  |  | №8 Подготовка сообщения на тему: «Поверочные газовые смеси» | 3 |  |  |
|  | 3 |  |  | №9 Инструкция по охране труда при работе с приборами давления | 3 |  |  |
| Тема 2.2. Подготовка документации к ремонту и поверке | Содержание |  |  |  | 6 | 1 | ЛР13-ЛР26 |
|  | 1 |  |  | Дефектная ведомость на ремонт прибора. Паспорт на прибор | 2 |  |  |
|  | 2 |  |  | Протокол на поверку приборов давления | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  | Протокол на поверку приборов температуры. Протокол на поверку приборов расхода и уровня | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 6 | 2 | ЛР13-ЛР26 |
|  | 1 |  |  | № 10 Составление таблицы неисправностей на преобразователь МПП | 3 |  |  |
|  | 2 |  |  | № 11 Составление протокола поверки приборов давления | 3 |  |  |
| Тема 3. Определение причин и выполнение ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики |  |  |  |  | 162 |  |  |
| Тема 3.1. Организация ремонтной службы предприятия |  | Содержание |  |  | 6 | 1 | ЛР13-ЛР26 |
|  |  | 1 |  | 1.Основные понятия о ремонте Организация ремонтной службы на предприятии | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  | 2.Структура ремонтной службы предприятия. Структура цеха по ремонту КИП и А. Планово- предупредительный ремонт на предприятии | 2 |  |  |
|  |  | 3 |  | 3.Виды ремонта. Этапы ремонта Нормы времени на ремонт КИП и А | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | 4 | 2 | ЛР13-ЛР26 |
|  |  | 1 |  | №12 Подготовка сообщения на тему: «Структура цеха КИП газоперерабатывающего предприятия» | 4 |  |  |
| Тема 3.2. Износы и смазывание механизмов КИП и аппаратуры автоматики |  | Содержание |  |  | 6 | 1 | ЛР13-ЛР26 |
|  |  | 1 |  | 1.Износ приборов и элементов приборов. Бесперебойность работы КИПиА | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  | 2.Виды износов. Тепловой и коррозионный износ | 2 |  |  |
|  |  | 3 |  | 3.Герметизация корпусов приборов. Назначение смазывающих жидкостей | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | 4 | 2 | ЛР13-ЛР26 |
|  |  | 1 |  | №13 Подготовка сообщения на тему: «Отказы КИП и А» | 4 |  |  |
| Тема 3.3. Способы восстановления и упрочения деталей |  | Содержание |  |  | 6 | 1 | ЛР13-ЛР26 |
|  |  | 1 |  | 1.Подготовка к восстановлению изношенных деталей КИП и А. Очистка поверхностей от грязи, жиров и продуктов коррозии. | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  | 2.Восстановление изношенных деталей. Восстановление резьбовых соединений | 2 |  |  |
|  |  | 3 |  | 3.Упрочнение поверхностей. Применение клеев при восстановлении деталей | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающегося: |  |  | 4 | 2 | ЛР13-ЛР26 |
|  |  | 1 |  | №14 Подготовка сообщения на тему: «Инструменты для нарезания резьбы» | 4 |  |  |
| Тема 3.4 Технология ремонта контрольно-измерительных приборов и элементов автоматики |  |  | Содержание |  | 76 | 1 | ЛР13-ЛР26 |
|  |  |  | 1. | 1.Ремонт весовых устройств Ремонт оптико-механических устройств | 2 |  |  |
|  |  |  | 2. | 2.Основные неисправности деформационных приборов давления Ремонт пружинного манометра | 2 |  |  |
|  |  |  | 3. | 3.Особенности ремонта кислородных приборов давления Регулировка манометров | 2 |  |  |
|  |  |  | 4. | 4.Основные неисправности пневматических датчиков давления МСП и МПП Ремонт пневматических датчиков давления | 2 |  |  |
|  |  |  | Лабораторно-практические занятия |  |  |  | ЛР13-ЛР26 |
|  |  |  | 1 | ЛПЗ №3 Изучение самопишущего устройства прибора контроля ФЩЛ | 2 |  |  |
|  |  |  | 2 | ЛПЗ №4 Изучение самопишущего устройства прибора ПВ10.1Э | 2 |  |  |
|  |  |  | 3 | ЛПЗ №5 Составление краткого описания и технических характеристик по инструкции на прибор. | 2 |  |  |
|  |  |  | 4 | ЛПЗ №6 Изучение устройства вольтметра (амперметра) электромагнитной системы. | 2 |  |  |
|  |  |  | 5 | ЛПЗ №7 Изучение устройства и работы манометра пружинного | 2 |  |  |
|  |  |  | 6 | ЛПЗ №8 Изучение устройства и работы преобразователей давления МПП и МСП. | 2 |  |  |
|  |  |  | 7 | ЛПЗ №9 Изучение устройства и работы преобразователей давления МИДА-ДИ | 2 |  |  |
|  |  |  | 8 | ЛПЗ №10 Изучение устройства и работы преобразователя давления Сапфир-22 ДИ | 2 |  |  |
|  |  |  | 9 | ЛПЗ №11 Изучение устройства логометра | 2 |  |  |
|  |  |  | 10 | ЛПЗ №12 Изучение устройства моста автоматического КСМ-4 | 2 |  |  |
|  |  |  | 11 | ЛПЗ №13 Изучение устройства преобразователя разности давления ДПП-2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 12 | ЛПЗ №14 Изучение устройства и работы уровнемера УБП | 2 |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 3 |  | ЛР13-ЛР26 |
|  |  |  | 1 | № 15 Составить таблицу неисправностей на деформационные приборы давления | 3 |  |  |
| 6 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Определение причин и выполнение ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.4 Технология ремонта контрольно-измерительных приборов и элементов автоматики |  |  |  |  | 162 |  |  |
|  |  |  | Содержание |  | 68 |  | ЛР13-ЛР26 |
|  |  |  | 5. | 5.Основные неисправности вторичного прибора серии ПВ. Ремонт вторичного прибора серии ПВ | 2 |  |  |
|  |  |  | 6. | 6.Основные неисправности преобразователей давления с электрическим выходным сигналом серии Сапфир | 2 |  |  |
|  |  |  | 7. | 7.Основные неисправности преобразователей давления с электрическим выходным сигналом серии Метран | 2 |  | ЛР13-ЛР26 |
|  |  |  | 8. | 8.Ремонт грузопоршневого манометра | 2 |  |  |
|  |  |  | 9 | 9.Правила включения и выключения приборов давления. Проверка приборов на «0» | 2 |  |  |
|  |  |  | 10 | 10.Организация рабочего места и безопасность труда при ремонте приборов давления. Основные неисправности и ремонт манометрических термометров | 2 |  |  |
|  |  |  | 11 | 11.Неисправности датчиков. Температуры. Ремонт датчиков температуры | 2 |  |  |
|  |  |  | 12 | 12.Основные неисправности и ремонт логометров. Ремонт мостов и потенциометров | 2 |  |  |
|  |  |  | 13 | 13.Ремонт прибора контроля ФЩЛ Техническое обслуживание вторичных приборов температуры | 2 |  |  |
|  |  |  | 14 | 14.Организация рабочего места и безопасность труда при ремонте приборов температуры. Ремонт ротаметров | 2 |  |  |
|  |  |  | 15 | 15.Градуировка ротаметров. Ревизия и установка сужающих устройств | 2 |  |  |
|  |  |  | 16 | 16.Установка сужающих устройств Основные неисправности дифманометров | 2 |  |  |
|  |  |  | 17 | 17.Ремонт дифманометров Ремонт преобразователя разности давлений ДПП-2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 18 | 18.Настройка преобразователя разности давлений ДПП-2. Ремонт и техническое обслуживание счётчиков расх ода | 2 |  |  |
|  |  |  | 19 | 19.Организация рабочего места и безопасность труда при ремонте приборов расхода. Технология ремонта приборов для измерения уровня | 2 |  |  |
|  |  |  | 20 | 20.Основные неисправности уровнемеров. Ремонт поплавковых уровнемеров | 2 |  |  |
|  |  |  | 21 | 21.Ремонт буйковых уровнемеров | 2 |  |  |
|  |  |  | 22 | 22.Ремонт пневматического уровнемера УБП. Ремонт сигнализаторов уровня | 2 |  |  |
|  |  |  | 23 | 23.Техническое обслуживание уровнемеров. Организация рабочего места и безопасность труда при ремонте приборов уровня | 2 |  |  |
|  |  |  | 24 | 24.Технология ремонта анализаторов жидкостей и газов. Методы проверки плотности газовой схемы газоанализаторов | 2 |  |  |
|  |  |  | 25 | 25.Проверка работоспособности газоанализатора по поверочным газовым смесям ПГС. Основные неисправности гигрометров | 2 |  |  |
|  |  |  | 26 | 26.Ремонт гигрометров. Техническое обслуживание гигрометров | 2 |  |  |
|  |  |  | 27 | 27.Ремонт газоанализатора сигнализатора СТМ-10 | 2 |  |  |
|  |  |  | 28 | 28.Организация рабочего места и безопасность труда при ремонте анализаторов жидкостей и газов. Технология ремонта электроизмерительных приборов | 2 |  |  |
|  |  |  | 29 | 29.Основные неисправности электроизмерительных приборов Ремонт электроизмерительных приборов магнитоэлектрической системы | 2 |  |  |
|  |  |  | 30 | 30.Ремонт электроизмерительных приборов электромагнитной системы. Восстановление магнитных систем приборов. | 2 |  |  |
|  |  |  | 31 | 31.Организация рабочего места и безопасность труда при ремонте электроизмерительных приборов. Технология ремонта элементов автоматики | 2 |  |  |
|  |  |  | 32 | 32.Основные неисправности и ремонт реле. Основные неисправности пневматического мембранного исполнительного механизма | 2 |  |  |
|  |  |  | 33 | 33.Ремонт пневматического мембранного исполнительного механизма. Неисправности электрического исполнительного механизма типа МЭО | 2 |  |  |
|  |  |  | 34 | 34.Ремонт электрического исполнительного механизма типа МЭО. Неисправности и ремонт пневматических регуляторов | 2 |  |  |
|  |  |  | 35 | 35.Неисправности и ремонт электронных регуляторов. Настройка регуляторов | 2 |  |  |
|  |  |  | 36 | 36.Ремонт и наладка систем автоматического регулирования Организация рабочего места и безопасность труда при ремонте элементов автоматики |  |  |  |
|  |  |  | 37 | 37.Юстировка средств измерений. Основные понятия о юстировке |  |  |  |
|  |  |  | 38 | 38.Проведение юстировки. Проведение колибровки. |  |  |  |
|  |  |  | Лабораторно-практические занятия |  | 40 | 2 | ЛР13-ЛР26 |
|  |  |  | 13 | № 15 Изучение работы гигрометра Байкал | 2 |  |  |
|  |  |  | 14 | № 16 Определение неисправностей манометра. Составление технологической карты на ремонт манометра | 2 |  |  |
|  |  |  | 15 | № 17 Определение неисправностей преобразователя давления пневматического МПП и составление технологической карты на ремонт | 2 |  |  |
|  |  |  | 16 | №18 Определение неисправностей вторичного прибора ПВ. Составление технологической карты на ремонт вторичного прибора ПВ | 2 |  |  |
|  |  |  | 17 | № 19 Составление технологической карты на ремонт преобразователя Сапфир | 2 |  |  |
|  |  |  | 18 | № 20 Изучение неисправностей преобразователя ДПП-2 . Составление технологической карты на ремонт преобразователя разности давлений ДПП-2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 19 | № 21 Изучение устройства и работы преобразователя Метран | 2 |  |  |
|  |  |  | 20 | № 22 Определение неисправностей манометрических термометров. Составление технологической карты на ремонт манометрического термометра | 2 |  |  |
|  |  |  | 21 | ЛПЗ №23 Определение неисправностей термометров сопротивления и термопар. Составление технологической карты на ремонт датчиков температуры. | 2 |  |  |
|  |  |  | 22 | ЛПЗ №24 Определение неисправностей логометра. Составление технологической карты на ремонт логометра ремонт | 2 |  |  |
|  |  |  | 23 | ЛПЗ №25 Изучение устройства и работы потенциометра КСП-4 | 2 |  |  |
|  |  |  | 24 | ЛПЗ №26 Изучение устройства прибора контроля ФЩЛ | 2 |  |  |
|  |  |  | 25 | ЛПЗ №27 Составление технологической карты на ревизию сужающего устройства (диафрагма) | 2 |  |  |
|  |  |  | 26 | ЛПЗ №28 Изучение неисправностей ротаметров. Составление технологической карты на ремонт ротаметра. | 2 |  |  |
|  |  |  | 27 | ЛПЗ №29 Изучение неисправностей и составление технологической карты на ремонт пневматических уровнемеров УБП | 2 |  |  |
|  |  |  | 28 | ЛПЗ №30 Изучение неисправностей, составление технологической карты гигрометра Байкал | 2 |  |  |
|  |  |  | 29 | ЛПЗ №31 Изучение основных неисправностей газоанализаторов, составление технологической карты на ремонт термомагнитного газоанализатора | 2 |  |  |
|  |  |  | 30 | ЛПЗ №32 Изучение основных неисправностей газоанализатора-сигнализатора СТМ-10 | 2 |  |  |
|  |  |  | 31 | ЛПЗ №33 Изучение устройства электромагнитного реле | 2 |  |  |
|  |  |  | 32 | ЛПЗ №34 Изучение устройства пневматического исполнительного механизма | 2 |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | 54 | 2 | ЛР13-ЛР26 |
|  |  |  | 2 | № 16 Подготовка сообщения на тему: «Ремонт электроконтактных манометров» | 4 |  |  |
|  |  |  | 3 | № 17 Подготовка сообщения на тему: «Ремонт манометрических термометров с сигнальным устройством» | 4 |  |  |
|  |  |  | 4 | № 18 Составление перечня требований безопасности при ремонте приборов температуры | 4 |  |  |
|  |  |  | 5 | №19 Подготовка сообщения на тему: «Ремонт мембранных и сильфонных дифманометров» | 4 |  |  |
|  |  |  | 6 | № 20 Составление перечня требований безопасности при ремонте расходомеров | 4 |  |  |
|  |  |  | 7 | № 21 Подготовка сообщения на тему: «Ремонт сигнализатора ЭРСУ-3» | 4 |  |  |
|  |  |  | 8 | № 22 Составление краткого описания на инструкцию по технике безопасности для слесаря по КИП и А | 3 |  |  |
|  |  |  | 9 | № 23 Составление перечня оборудования для ремонта электроизмерительных приборов | 3 |  |  |
|  |  |  | 10 | № 24 Составление перечня требований электробезопасности при ремонте электроизмерительных приборов | 3 |  |  |
|  |  |  | 11 | № 25 Составление перечня требований безопасности при ремонте элементов автоматики | 3 |  |  |
|  |  |  | 12 | № 26 Подготовка сообщения на тему: «Ремонт преобразователей давления» | 3 |  |  |
|  |  |  | 13 | №27 Подготовка сообщения на тему «Ремонт микропроцессорных датчиков давления» | 3 |  |  |
|  |  |  | 14 | №28 Подготовка сообщения на тему «Ремонт термометров сигнализирующих» | 3 |  |  |
|  |  |  | 15 | №29 Подготовка сообщения на тему «Ревизия сужающих устройств» | 3 |  |  |
|  |  |  | 16 | №30 Составление перечня оборудования для ремонта сигнализатора СТМ-10 | 3 |  |  |
|  |  |  | 17 | №31 Подготовить сообщение 2Техническое обслуживание ИМ | 3 |  |  |
| Тема 4. Проведение испытаний отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  |  |  |  | 54 |  |  |
| Тема 4.1. Испытания и сдача контрольно-измерительных приборов и аппаратуры автоматики в поверку | Содержание |  |  |  | 28 | 1 | ЛР13-ЛР26 |
|  | 1 |  |  | 1.Испытания контрольно-измерительных приборов после ремонта. Техническая документация на проведение испытаний | 2 |  |  |
|  | 2 |  |  | 2.Стендовые испытания контрольно-измерительных приборов. Подготовка приборов к поверке | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  | 3.Составление документации на приборы. Юстировка весовых устройств | 2 |  |  |
|  | 4 |  |  | 4.Поверка приборов давления. Поверка преобразователя давления пневматического МПП | 2 |  |  |
|  | 5 |  |  | 5.Поверка преобразователя давления МИДА-ДИ. Поверка вторичных приборов давления | 2 |  |  |
|  | 6 |  |  | 6.Поверка манометрического термометра. Поверка термометров сопротивления. | 2 |  |  |
|  | 7 |  |  | 7.Поверка термоэлектрических преобразователей (термопар). Поверка вторичных приборов температуры | 2 |  |  |
|  | 8 |  |  | 8.Поверка мостов и потенциометров. Поверка расходомеров | 2 |  |  |
|  | 9 |  |  | 9.Поверка дифманометра мембранного. Поверка скоростных и объемных счетчиков количества | 2 |  |  |
|  | 10 |  |  | 10.Градуировка и поверка ротаметров. Градуировка и поверка счётчиков расхода | 2 |  |  |
|  | 11 |  |  | 11.Поверка уровнемеров. Поверка уровнемера буйкового пневматического УБП | 2 |  |  |
|  | 12 |  |  | 12.Поверка электроизмерительных приборов. Поверка вольтметров. | 2 |  |  |
|  | 13 |  |  | 13.Поверка амперметров. Поверка анализаторов жидкостей и газов | 2 |  |  |
|  | 14 |  |  | 14.Поверка газоанализаторов. Поверка гигрометров | 2 |  |  |
|  | Лабораторно- практические занятия |  |  |  | 8 | 2 | ЛР13-ЛР26 |
|  | 1 |  |  | ЛПЗ № 35 Составление технологической карты на поверку манометра. Проведение поверки манометра | 2 |  |  |
|  | 2 |  |  | ЛПЗ № 36 Составление технологической карты на поверку вторичного прибора давления ПВ. Поведение поверки вторичного прибора давления ПВ | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  | ЛПЗ №37 Проведение поверки манометрического термометра. Оформление результатов поверки прибора. | 2 |  |  |
|  | 4 |  |  | ЛПЗ №38 Составление технологической карты на поверку логометра | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  | 2 | ЛР13-ЛР26 |
|  | 1 |  |  | №32 Подготовка сообщения «Испытания приборов давления после ремонта» | 4 |  |  |
|  | 2 |  |  | №33 Составление перечня оборудования для поверки преобразователей давления Метран | 4 |  |  |
|  | 3 |  |  | №34 Составить сообщение на тему «Поверочные газовые смеси» | 4 |  |  |
|  | 4 |  |  | №35 Составить сообщение на тему « Поверка кислородного манометра» | 3 |  |  |
|  | 5 |  |  | №36 Составить сообщение на тему «Поверка электроконтактного манометра» | 3 |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - изучение устройства и работы приборов давления; - изучение устройства и работы приборов температуры; - изучение устройства и работы приборов расхода; - изучение устройства и работы приборов уровня; - изучение устройства и работы приборов газового анализа; - изучение устройства и работы электроизмерительных приборов. - ремонт пружинных манометров; - ремонт преобразователей давления; - ремонт вторичных приборов температуры; - ремонт дифференциальных манометров; - ремонт уровнемеров. - поверка пружинного манометра; - поверка манометрического термометра; - оформление результатов поверки с составлением протокола; - расчёт погрешностей измерения в протоколе. - Дифференцированный зачет |  |  |  |  | 144 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 6 | 3 3 | ЛР13 |
| Производственная практика Виды работ: - Ремонт и обслуживание весовых устройств - Ремонт оптико-механических устройств - Ремонт, обслуживание манометрических термометров - Поверка манометрических термометров - Поверка датчиков температуры - Ремонт логометров - Поверка логометров - Ремонт и поверка мостов автоматических - Ремонт потенциометров - Поверка потенциометров - Техническое обслуживание вторичных приборов температуры - Ремонт и регулировка манометра - Поверка манометров - Ремонт кислородных манометров - Поверка кислородных манометров - Ремонт пневматических датчиков давления - Поверка пневматических датчиков давления - Ремонт преобразователей давления с электрическим выходным сигналом - Поверка преобразователей с электрическим выходным сигналом - Техническое обслуживание преобразователей давления - Дифференцированный зачет |  |  |  |  | 504 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 30 30 30 6 |  | - ЛР13 |
| Итого |  |  |  |  | 1053 |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Средств измерений и контрольно-измерительных  приборов» и лаборатории «Технологии наладки  и  регулировки контрольно-измерительных  приборов и  автоматики».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Средств измерений и контрольно-измерительных  приборов»:

- комплект приборов, деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (плакаты, учебные стенды, действующие  макеты);

- компьютер, принтер, проектор, программное  обеспечение  общего  и  профессионального  назначения.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

1. Технологического оборудования и оснастки:

комплекты  слесарного  инструмента, контрольно-измерительные  приборы давления, температуры, расхода и уровня, элементы  приборов,  комплект плакатов, комплект учебно-методической документации.

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности:

компьютер, принтер, проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Алексеев, К. А.   Монтаж средств измерений и автоматизации : справочник / Алексеев К.А., Антипин В.С., Ганашек А.Л. [и др.].- Изд. 3-е, перераб. и доп..- Москва: АльянС, 2020.- 488 с.: ил.-   . - ISBN 978-5-00106-230 . - URL: http://ogk.edu.ru/

2. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты (7-е изд., стер.): учебник. – М.: Академия, 2013.

3. Барышев, Ю. А.  Метрологические основы поверки и калибровки : учебное пособие / Ю. А. Барышев, Н. Н. Вострокнутов, Л. А. Романова. — Москва : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2018. — 72 c. — ISBN 978-5-93088-195-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

4. Берновский, Ю. Н.  Стандартизация продукции, процессов и услуг : учебно-практическое пособие / Ю. Н. Берновский. — Москва : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2016. — 296 c. — ISBN 978-5-93088-107-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44304.html

5. Калиниченко, А. В.  Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике / А. В. Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. Дойников. — Москва : Инфра-Инженерия, 2020 — 564 c. — ISBN 978-5-9729-0116-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69024.html

6. Котов, К. И.   Монтаж, эксплуатация и ремонт автоматических устройств : учебник для учащихся средних специальных учебных заведений / К.И.Котов, М.А.Шершевер.- Москва: АльянС, 2019.- 320 с.: ил . - ISBN 978-5-00106-356-8. - URL: http://ogk.edu.ru/

7. Рыжова, А. А.   Датчики температуры и ряда механических величин : учебно-методическое пособие / А. А. Рыжова, В. В. Кузьмин. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 116 c. — ISBN 978-5-7882-2466-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100669.html

8. Тугов В.В.  Технические средства автоматизации и управления. Часть 1. Контрольно-измерительные средства систем автоматизации и управления : учебное пособие / В. В. Тугов, А. И. Сергеев, Д. А. Проскурин, А. Л. Коннов. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 110 c. — ISBN 978-5-7410-1594-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69956.html

9. Шишмарев В.Ю.Средства измерений (6-е изд., стер.): учебник. – М.: Академия, 2013.

Дополнительные источники:

Учебники и учебные пособия:

- Жарковский Б.И., Шапкин В.В. Справочник молодого слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике.- М:Высш.шк.,1991.-159с.:ил.

- Котюк А.Ф. Датчики  в  современных  измерениях. – М.: Радио и связь, Горячая  линия – Телеком, 2006. 96 с.: ил. – ( Массовая  радиобиблиотека; Вып.1277).

- Смирнов А.А. Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов.-М.:Энергоатомиздат,1989.-832.:ил.

- Справочник  инженера  по  контрольно-измерительным  приборам  и  автоматике. Под ред. А.В. Калиниченко  М.; «Инфра - Инженерия», 2008. – 576 с.

Отечественные журналы:  «КИП и автоматика: обслуживание  и  ремонт», «Радио».

Интернет – ресурсы: http://www.metran.ru/, http://www.informika.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка  контрольно-измерительных  приборов  и  систем  автоматики производится в соответствии с учебном планом по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике и календарным графиком, утвержденным директором колледжа.

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвержденному заместителем директора по УПР. График освоения ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка  контрольно-измерительных  приборов  и  систем  автоматики предполагает последовательное освоение МДК 03.01 Технология сборки, ремонта, регулирования контрольно-измерительных приборов и систем автоматики, включающего в себя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия.

Освоению ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка  контрольно-измерительных  приборов  и  систем  автоматики предшествует обязательное изучение учебных дисциплин ОП.01 Основы черчения, ОП.02 Основы электротехники и микроэлектроники, ОП.05 Основы материаловедения, ОП.06 Основы автоматизации производства, ОП.07 Безопасность жизнедеятельности.

При проведении лабораторно-практических работ проводится деление группы студентов на подгруппы, численностью не более 13 чел. Лабораторно-практические работы проводятся в специально оборудованной лабораториях и мастерских: учебный кулинарный цех, учебный кондитерский цех

В процессе освоения ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка  контрольно-измерительных  приборов  и  систем  автоматики предполагается проведение рубежного контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача точек рубежного контроля является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка  контрольно-измерительных  приборов  и  систем  автоматики выступают ПК, оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические рекомендации.

С целью методического обеспечения прохождения учебной и производственной практики разрабатываются методические рекомендации для обучающихся.

При освоении ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка  контрольно-измерительных  приборов  и  систем  автоматики каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка  контрольно-измерительных  приборов  и  систем  автоматики является освоение учебной практики  для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка  контрольно-измерительных  приборов  и  систем  автоматики.

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журналах теоретического и производственного обучения. Наличие оценок по точкам рубежного контроля является для каждого обучающегося обязательным. В случае отсутствия оценок обучающийся не допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Сборка, ремонт, регулировка  контрольно-измерительных  приборов  и  систем  автоматики».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: основы  электротехники  и  микроэлектроники, основы  технической  механики, основы  материаловедения, допуски  и  технические  измерения, основы  автоматизации  производства; наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики | - выбор оборудования и инструмента для проведения ремонтных работ; - правильность выполнения сборки приборов средней сложности; - выполнение смазки и покраски приборов; - точность выполнения регулировки и юстировки контрольно-измерительных приборов средней сложности; | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторно-практических занятий, оценка. Экзамен по МДК, оценка Дифференцированный зачет по учебной практике, оценка Дифференцированный зачет по производственной практике, оценка Экзамен квалификационный, оценка |
| Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности | - точность определения причин неисправностей приборов средней сложности; - правильность устранения неисправностей приборов; |  |
| Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | - точность составления схем соединений средней сложности для проведения испытаний и поверки контрольно-измерительных приборов; - правильность проведения поверки контрольно-измерительных приборов средней сложности; - точность выполнения расчёта погрешностей по результатам поверки. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторно-практических занятий, оценка. Экзамен по МДК, оценка Дифференцированный зачет по учебной практике, оценка Дифференцированный зачет по производственной практике, оценка Экзамен квалификационный, оценка |
| Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области ремонта контрольно-измерительных приборов; - оценка эффективности и качества выполнения; |  |
| Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области ремонта контрольно-измерительных приборов; |  |
| Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные, для решения профессиональных задач. |  |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - работа с интеллектуальными средствами измерений. |  |
| Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | -готовность исполнять воинскую обязанность (для юношей) |  |

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.