Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

| СОГЛАСОВАНО ____________________________________ ____________________________________ (наименование предприятия/организации) ____________________________________ (должность согласовавшего) ___________/___________________ «___» ____________ 2021г. |  |
| --- | --- |

ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

по профессиональному модулю  ПМ.02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно - измерительными приборами и средствами автоматики

по профессии  15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Оренбург

2021

УТВЕРЖДАЮ
Зам.директора по УПР

________________________/Ермакова Н.И./
«___» ___________ 2021 г.

РАССМОТРЕНА

на заседании МЦК__________________________

__________________________________________

Протокол № __ от «___» __________ 2021 г.

Председатель МЦК __________/Новокрещенова Г.А./

СОГЛАСОВАНА

Зав.учебно-произв.мастерскими _______________ /О.И.Ползикова/

«___» ___________ 2021г.

Программа производственной практики разработана на основе: ФГОС по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике с учетом передового международного опыта WorldSkills International (WSI), обусловленных требованиями к компетенции WorldSkills Russia (WSR) № Т25 «Метрология и КИП» с учетом Российских профессиональных стандартов и интересов работодателей.

Разработчики:

Андрухива Татьяна Евгеньевна,  преподаватель высшей квалификационной категории

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ………………………… 1.1. Область применения программы…………………………………………………………… 1.2. Цели производственной практики………………………………………………………….. 1.3. Требования к результатам производственной практик…………………………………... 1.4.Формы контроля……………………………………………………………………………... 1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики……………….. 1.6. Условия организации производственной практике………………………………………. 1.7.Перечень документов/материалов, предоставляемых обучающимися по итогам прохождения практики………………………………………………………………………….. 2. Содержание производственной практики………………………………….. 3. Материально-техническое обеспечение производственной практикИ………………………………………………………………………………………… 4.Информационное обеспечение ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ………… Приложение А…………………………………………………………………………………….. Приложение Б…………………………………………………………………………………….. Приложение В…………………………………………………………………………………….. Приложение Г……………………………………………………………………………………...; 4 4 4 4 5 5 5 6 9 10 11 12 14 15.

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Программа производственной практик по профессиональному модулю ПМ.02  Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики  является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  в части освоения квалификации: слесарь по сборке металлоконструкций и основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение  электромонтажных  работ  с  контрольно-измерительными  приборами  и  средствами  автоматики.

1.2. Цели производственной практики

Цели производственной практики:

Закрепить и совершенствовать приобретенные в процессе обучения профессиональные умения.

Развить общие и профессиональные компетенции.

Освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.

1.3. Требования к результатам производственной практик

Результатом освоения программы учебной и производственной практик являются получение Практического опыта выполнения электромонтажных работ и сформированные профессиональные и общие компетенции, личностных результатов:

| Код | Наименование компетенции | Показатели оценки результата (ПК, ЛР) |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | Выполнять пайку различными припоями | - демонстрирует умение паять различными припоями |
| ПК 2.2 | Составлять схемы соединений различной сложности и осуществлять их монтаж | - демонстрирует умение составлять схемы различной сложности; - демонстрирует умение монтажа схем различной сложности |
| ПК 2.3 | Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики | - демонстрирует умение выполнения монтажа контрольно-измерительных приборов средней сложности; - демонстрирует умение выполнения монтажа средств автоматики |
| ПК 2.4 | Выполнять стандартные испытания и поверку средств измерений. | - демонстрирует умение выполнения стандартных испытаний средств измерений; - демонстрирует умение выполнения поверки средств измерений |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области технологии сварки, - оценка эффективности и качества выполнения работы |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные ресурсы |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - использование различных источников, включая электронные ресурсы |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами п\о в ходе обучения |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |
| ЛР 13 | Быть готовым соответствовать ожиданиям работодателей: быть активным, проектно-мыслящим, эффективно взаимодействующим и сотрудничающим с коллективом, осознанно выполняющим профессиональные требования, ответственным, пунктуальным, дисциплинированным, трудолюбивым, критически мыслящим, демонстрирующим профессиональную жизнестойкость. | - демонстрация готовности соответствовать ожиданиям работодателей; - взаимодействие и сотрудничество с коллективом; - выполнение профессиональных требований; - демонстрирует дисциплинированность, трудолюбие, профессиональную жизнестойкость |

1.4. Формы контроля:

производственная практика – дифференцированный зачет

Результаты прохождения практики обучающимися учитываются при итоговой аттестации.

1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики

производственная практика  360 часов

1.6. Условия организации учебной и производственной практике

Производственная практика может быть организована в:

- цех, участок, лаборатория предприятий:

- ООО «Газпром добыча Оренбург» Газоперерабатывающий завод;

- ООО «Оренбургская буровая компания»;

- ООО «Газпром добыча Оренбург» Гелиевый завод;

- ООО «Оренбург Водоканал»;

- ООО «Оренбургский молочный комбинат»

1.7.Перечень документов/материалов, предоставляемых обучающимися по итогам прохождения практики:

- дневник по практике установленного образца;

- аттестационный лист;

- характеристику с предприятия (организации) с рекомендуемым разрядом;

- отчет по практике с презентацией в Power Point

2. СОДЕРЖАНИЕ

Содержание производственной  практики по  ПМ.02  Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики

| Код ПК, ЛР | Наименование ПК, ЛР | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Виды работ, обеспечивающих формирование ПК | Объем часов | Форма отчетности |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ЛР 13 | Выполнять пайку различными припоями Составлять схемы соединений различной сложности и осуществлять их монтаж Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. Выполнять стандартные испытания и поверку средств измерений Быть готовым соответствовать ожиданиям работодателей: быть активным, проектно-мыслящим, эффективно взаимодействующим и сотрудничающим с коллективом, осознанно выполняющим профессиональные требования, ответственным, пунктуальным, дисциплинированным, трудолюбивым, критически мыслящим, демонстрирующим профессиональную жизнестойкость | - Организация рабочего места слесаря по КИПиА и безопасности труда при выполнении электромонтажных работ | 6 | - дневник по практике установленного образца; - аттестационный лист; - характеристику с предприятия (организации) с рекомендуемым разрядом; - отчет по практике с презентацией в Power Point |
|  |  | - Выполнение электромонтажных работ | 6 |  |
|  |  | - Пайка различными припоями, лужение | 6 |  |
|  |  | - Разделка провода и кабеля различных марок | 6 |  |
|  |  | - Виды соединений проводов и кабелей | 6 |  |
|  |  | - Соединение и ответвление жил проводов и кабелей | 6 |  |
|  |  | - Изготовление монтажных жгутов и шаблонов | 6 |  |
|  |  | - Монтаж электрических проводок в щитах и пультах | 6 |  |
|  |  | - Работа с резисторами | 6 |  |
|  |  | - Работа с конденсаторами | 6 |  |
|  |  | - Работа с катушками индуктивности, их конструкция и схема коммутации | 6 |  |
|  |  | - Работа с катушками индуктивности и дросселями | 6 |  |
|  |  | - Работа с трансформаторами | 6 |  |
|  |  | - Работа с коммутационными устройствами | 6 |  |
|  |  | - Работа с полупроводниковыми приборами. Ознакомление с образцами печатных плат | 6 |  |
|  |  | - Работа с полупроводниковыми радиоэлементами | 6 |  |
|  |  | - Проверка работоспособности реле, измерение его параметров и выполнение регулировки | 6 |  |
|  |  | - Установка приборов для измерения температуры | 6 |  |
|  |  | - Установка приборов для измерения давления | 6 |  |
|  |  | - Работа с логометрами, выявление и устранение неисправностей | 6 |  |
|  |  | - Работа с электродвигателями, выявление и устранение неисправностей | 6 |  |
|  |  | - Выявление и устранение неисправностей магнитных пускателей | 6 |  |
|  |  | - Монтаж и подключение различных контрольно-измерительных приборов и элементов автоматики | 6 |  |
|  |  | - Проверка сопротивлений изоляций электрических линий омметром | 6 |  |
|  |  | - Установление отдельных щитков и щитов резервирования пневмоавтоматики | 6 |  |
|  |  | - Монтаж и подключение различных контрольно-измерительных приборов и элементов автоматики в щитах и пультах | 6 |  |
|  |  | - Установление и распайка релейных сборок. Проверка работоспособности | 6 |  |
|  |  | - Чтение технической документации на приборы и монтажные работы | 6 |  |
|  |  | - Основные правила монтажа первичных и чувствительных элементов | 6 |  |
|  |  | - Основные правила монтажа вторичных приборов | 6 |  |
|  |  | - Монтаж устройств для отбора импульсов давления и разряжения | 6 |  |
|  |  | - Монтаж манометров и датчиков давления | 6 |  |
|  |  | - Монтаж датчиков для измерения температуры | 6 |  |
|  |  | - Монтаж расходомеров постоянного, переменного перепада давления | 6 |  |
|  |  | - Монтаж приборов для измерения уровня | 6 |  |
|  |  | - Монтаж датчиков контроля качества и состава жидкостей | 6 |  |
|  |  | - Монтаж регуляторов | 6 |  |
|  |  | - Установка приборов контроля и регулирования в пожаро и взрывоопасных помещениях | 12 |  |
|  |  | - Монтаж регулирующих органов и исполнительных механизмов | 12 |  |
|  |  | - Ознакомление с видами поверки средств измерений | 12 |  |
|  |  | - Изучение оборудования для проведения поверки | 12 |  |
|  |  | - Оформление документации на поверку | 12 |  |
|  |  | - учение образцовых средств измерений на поверку приборов давления | 12 |  |
|  |  | - Изучение образцовых средств измерений на поверку приборов температуры | 12 |  |
|  |  | - Изучение образцовых средств измерений на поверку приборов измерения уровня | 12 |  |
|  |  | - Изучение образцовых средств измерений на поверку электроизмерительных приборов | 12 |  |
|  |  | - Изучение образцовых средств измерений | 12 |  |
|  |  | - Наблюдение за проведением поверки средств измерений на предприятии | 12 |  |
|  |  | - Дифференцированный зачет | 6 |  |

ИТОГО 	360

Перечень практических квалификационных работ

Профессия  15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Квалификация – Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 разряда

1. Пайка различными припоями

2. Составить схемы соединений различной сложности и осуществлять их монтаж

3. Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики

4. Выполнение стандартных испытаний и поверку средств измерений

3. Материально-техническое обеспечение производственной практикИ

Реализация программы учебной практики предполагает наличие специального оборудованного помещения: лаборатории технологии, наладки и регулировки КИП и А, автоматизации производства, электрорадиомонтажной лаборатории.

Оснащение:

1. Оборудование (станки, тренажеры, симуляторы и т.д.): стенды, прессы воздушные, гидравлические.

2. Инструменты и приспособления: набор инструментов слесаря по КИП и А, набор гаечных ключей.

3. Средства обучения - инструктивные /технологические карты, инструкции приборов, паспорта приборов и тех документация, технические средства обучения - компьютер с лицензионным программным обеспечением – мультимедиапроектор.

4.Информационное обеспечение ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Иванов Б.К. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. – М.: Пресс, 2011.

- Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты (7-е изд., стер.): учебник. – М.: Академия, 2013.

- Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника. – М.: Академия, 2013.

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ. – М.: Академия, 2013.

- Покровский Б.С. Основы слесарного дела (6-е изд., стер.): учебник. – М.: Академия, 2013.

- Шишмарев В.Ю. Средства измерений (6-е изд., стер.): учебник. – М.: Академия, 2013.

- Нестеренко, В. М  Технология электромонтажных работ : учебное пособие / В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов. -15-е изд., стер .- Москва: Академия, 2018.- 592 с.- (Профессиональное образование).-   ISBN 978-5-4468-7395-1. - Рекомендовано ФГАУ "ФИРО", рецензия №787 от 26.12.12.- URL: http://ogk.edu.ru/

- Суворин, А. В.   Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем электроснабжения : учебное пособие / А. В. Суворин. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 400 c. — ISBN 978-5-7638-3813-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84254.html

- Иванова, Н. Ю.  Электрорадиоэлементы. Часть 2. Электрические конденсаторы / Н. Ю. Иванова, И. Э. Комарова, И. Б. Бондаренко. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2015. — 93 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65391.html (дата обращения

- Бондаренко, И. Б.  Электрорадиоэлементы. Часть 1. Резисторы / И. Б. Бондаренко. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2018. — 108 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65390.html

- Алексеев, К. А.  Монтаж средств измерений и автоматизации : справочник / Алексеев К.А., Антипин В.С., Ганашек А.Л. [и др.].- Изд. 3-е, перераб. и доп..- Москва: АльянС, 2020.- 488 с.: ил.-   . - ISBN 978-5-00106-230 . - URL: http://ogk.edu.ru/

Дополнительные источники

Учебники и учебные пособия

1. Жарковский Б.И., Шапкин В.В. Справочник молодого слесаря по контрольно-измерительным приборам автоматике. – М.: Высш. шк.,1991. – 159 с.: ил.

2. Справочник  инженера  по  контрольно-измерительным  приборам  и  автоматике / Под ред. А.В. Калиниченко. – М.: «Инфра – Инженерия», 2008. – 576 с.

3. Приборы автоматического контроля и регулирования (устройство и ремонт) / Б.И. Жарковский. – Учебник для ПТУ. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1989. – 336 с.: ил.

4.Иванов Б.К. Слесарь по контрольно измерительным приборам и автоматике: учебное пособие. – Ростов-н/Д: Феникс, 2008. – 314 с.: (Начальное профессиональное образование).

5. Ярочкина Г.В. Радиоэлектронная  аппаратура  и  приборы: Монтаж и регулировка: учебник  для  нач. проф. образования / Галина Владимировна  Ярочкина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 240с.

6. Основополагающие  стандарты  в  области  метрологии.

Периодические издания

КИП и автоматика: обслуживание  и  ремонт.

Радио.

Интернет-ресурсы

http://www.informika.ru.

Приложение А

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

ОТЧЕТ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ПМ.02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

База практики _______________________________________________________________

(полное наименование предприятия/организации)

Обучающегося/ гр.___________________ ____________________________________ (Ф.И.О.) «____» ________________________ 20__г. Руководитель практики ____________________________________ (Ф.И.О.) «____» ________________________ 20__г.

Оренбург, 20__г.

Приложение Б

|  | СОГЛАСОВАНО Руководитель практики от ГАПОУ «ОГК» ________________ И.О.Фамилия подпись «____» _____________ 20___г. |
| --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН

прохождения производственной практики по ПМ.02 Выполнение электромонтажных работ с электроизмерительными приборами и средствами автоматики

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работа с электродвигателями, выявление и устранение неисправностей |  |  |
| 2 | Выявление и устранение неисправностей магнитных пускателей |  |  |
| 3 | Монтаж и подключение различных контрольно-измерительных приборов и элементов автоматики |  |  |
| 4 | Проверка сопротивлений изоляций электрических линий омметром |  |  |
| 5 | Установление отдельных щитков и щитов резервирования пневмоавтоматики |  |  |
| 6 | Монтаж и подключение различных контрольно-измерительных приборов и элементов автоматики в щитах и пультах |  |  |
| 7 | Установление и распайка релейных сборок. Проверка работоспособности |  |  |
| 8 | Чтение технической документации на приборы и монтажные работы |  |  |
| 9 | Основные правила монтажа первичных и чувствительных элементов |  |  |
| 10 | Основные правила монтажа вторичных приборов |  |  |
| 11 | Монтаж устройств для отбора импульсов давления и разряжения |  |  |
| 12 | Монтаж манометров и датчиков давления |  |  |
| 13 | Монтаж датчиков для измерения температуры |  |  |
| 14 | Монтаж расходомеров постоянного, переменного перепада давления |  |  |
| 15 | Монтаж приборов для измерения уровня |  |  |
| 16 | Монтаж датчиков контроля качества и состава жидкостей |  |  |
| 17 | Монтаж регуляторов |  |  |
| 18 | Работа с электродвигателями, выявление и устранение неисправностей |  |  |
| 19 | Выявление и устранение неисправностей магнитных пускателей |  |  |
| 20 | Монтаж и подключение различных контрольно-измерительных приборов и элементов автоматики |  |  |
| 21 | Организация рабочего места слесаря по КИПиА и безопасности труда при выполнении электромонтажных работ |  |  |
| 22 | Выполнение электромонтажных работ |  |  |
| 23 | Пайка различными припоями, лужение |  |  |
| 24 | Разделка провода и кабеля различных марок |  |  |
| 25 | Виды соединений проводов и кабелей |  |  |
| 26 | Соединение и ответвление жил проводов и кабелей |  |  |
| 27 | Изготовление монтажных жгутов и шаблонов |  |  |
| 28 | Монтаж электрических проводок в щитах и пультах |  |  |
| 29 | Работа с резисторами |  |  |
| 30 | Работа с конденсаторами |  |  |
| 31 | Работа с катушками индуктивности, их конструкция и схема коммутации |  |  |
| 32 | Работа с катушками индуктивности и дросселями |  |  |
| 33 | Работа с трансформаторами |  |  |
| 34 | Работа с коммутационными устройствами |  |  |
| 35 | Работа с полупроводниковыми приборами. Ознакомление с образцами печатных плат |  |  |
| 36 | Работа с полупроводниковыми радиоэлементами |  |  |
| 37 | Проверка работоспособности реле, измерение его параметров и выполнение регулировки |  |  |
| 38 | 1.Установка приборов контроля и регулирования в пожаро и взрывоопасных помещениях |  |  |
|  | 2. Установка приборов контроля и регулирования в пожаро и взрывоопасных помещениях |  |  |
| 39 | 1.Монтаж регулирующих органов и исполнительных механизмов |  |  |
|  | 2.Монтаж регулирующих органов и исполнительных механизмов |  |  |
| 40 | 1.Ознакомление с видами поверки средств измерений |  |  |
|  | 2.Ознакомление с видами поверки средств измерений |  |  |
| 41 | 1.Изучение оборудования для проведения поверки |  |  |
|  | 2. Изучение оборудования для проведения поверки |  |  |
| 42 | 1.Оформление документации на поверку |  |  |
|  | 2. Оформление документации на поверку |  |  |
| 43 | 1.Изучение образцовых средств измерений на поверку приборов давления |  |  |
|  | 2.Изучение образцовых средств измерений на поверку приборов давления |  |  |
| 44 | 1.Изучение образцовых средств измерений на поверку приборов температуры |  |  |
|  | 2.Изучение образцовых средств измерений на поверку приборов температуры |  |  |
| 45 | 1.Изучение образцовых средств измерений на поверку приборов измерения уровня |  |  |
|  | 2.Изучение образцовых средств измерений на поверку приборов измерения уровня |  |  |
| 46 | 1.Изучение образцовых средств измерений на поверку электроизмерительных приборов |  |  |
|  | 2.Изучение образцовых средств измерений на поверку электроизмерительных приборов |  |  |
| 47 | 1.Изучение образцовых средств измерений |  |  |
|  | 2.Изучение образцовых средств измерений |  |  |
| 48 | 1.Наблюдение за проведением поверки средств измерений на предприятии |  |  |
|  | 2.Наблюдение за проведением поверки средств измерений на предприятии |  |  |
| 49 | Дифференцированный зачет |  |  |

Студент (ка)/_______________________________ Фамилия, И.О.

Приложение В

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики

Обучающийся (-аяся)__________________________________________________ № группы ____ по специальности/ профессии __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

проходил(-а) производственную практику в рамках профессионального модуля ПМ __________________________________________________________________________________

(Код и наименование профессионального модуля)

с «___» ___________ 20__ г. по «___» ________ 20__г.

на базе _________________________________________________________________________________

(Полное наименование предприятия, организации)

За время прохождения практики обучающийся (-аяся) продемонстрировал (-а) следующие результаты деятельности (общие компетенции):

1. _____________ выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к

(может / не может)

Различным контекстам

2 ______________ осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

(способен / не способен)

выполнения задач профессиональной деятельности.

3. _______________________________________ собственное профессиональное и личностное развитие.

(планирует и реализует/ не планирует и не реализует)

4. _______________ работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

(способен / не способен)

руководством, клиентами.

5. ____________________ осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

(способен / не способен)

с учетом особенностей социального и культурного контекста.

6. ______________ гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на

(проявляет/ не проявляет)

основе общечеловеческих ценностей.

7. __________________ сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в

(содействует/ не содействует )

чрезвычайных ситуациях.

8.  ________________ средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе

(использует/ не использует )

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности.

9. _______________ информационные технологии в профессиональной деятельности информационные

(использует/ не использует )

технологии в профессиональной деятельности.

10. ______________ пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

(может / не может)

языках.

В ходе практики обучающимся освоены следующие профессиональные компетенции:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Итоговая оценка по практике_________________________________________________________

_________________________________/____________________/_____________________

Должности руководителя практики 	от предприятия 		подпись				Ф.И.О.

М.п.

«____» ______________20___г.

Приложение Г

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

ДНЕВНИК

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ПМ.02  Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

База практики _______________________________________________________________

(полное наименование предприятия/организации)

Студентагр._______________________________________________________________ (Ф.И.О., № группы) Руководитель практики от организации ___________________________________________ (Ф.И.О.) Руководитель практики от ГАПОУ «ОГК» ____________________________________ (Ф.И.О.)

Оренбург

20__г.

Внутренние страницы дневника по производственной практике

| Дата | Описание ежедневной работы | Оценка/подпись руководителя практики от организации |
| --- | --- | --- |