Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

| СОГЛАСОВАНО ____________________________________ ____________________________________ (наименование предприятия/организации) ____________________________________ (должность согласовавшего) ___________/___________________ «___» ____________ 2021 г. |  |
| --- | --- |

ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

по профессиональному модулю  ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

по профессии  15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Оренбург

2021

УТВЕРЖДАЮ
Зам.директора по УПР

________________________/Ермакова Н.И./
«___» ___________ 2021 г.

РАССМОТРЕНА

на заседании МЦК__________________________

__________________________________________

Протокол № __ от «___» __________ 2021

Председатель МЦК __________/Андрухива Т.Е./

СОГЛАСОВАНА

Зав.учебно-произв.мастерскими ___________ /О.И.Ползикова/

«___» ___________ 2021 г.

Программа производственной практики разработана на основе ФГОС по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике с учетом передового международного опыта WorldSkills International (WSI), обусловленных требованиями к компетенции WorldSkills Russia (WSR) № Т25 «Метрология и КИП» с учетом Российских профессиональных стандартов и интересов работодателей.

Разработчики:

Ползикова Ольга Ивановна, преподаватель первой квалификационной категории

Андрухива Татьяна Евгеньевна,  преподаватель высшей квалификационной категории

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ………………………… 1.1. Область применения программы…………………………………………………………… 1.2. Цели производственной практики………………………………………………………….. 1.3. Требования к результатам производственной практик…………………………………... 1.4.Формы контроля……………………………………………………………………………... 1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики……………….. 1.6. Условия организации производственной практике………………………………………. 1.7.Перечень документов/материалов, предоставляемых обучающимися по итогам прохождения практики………………………………………………………………………….. 2. Содержание производственной практики………………………………….. 3. Материально-техническое обеспечение производственной практикИ………………………………………………………………………………………… 4.Информационное обеспечение ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ………… Приложение А…………………………………………………………………………………….. Приложение Б…………………………………………………………………………………….. Приложение В…………………………………………………………………………………….. Приложение Г……………………………………………………………………………………...; 4 4 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 14 15.

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Программа производственной практик по профессиональному модулю  ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  в части освоения квалификации: слесарь по сборке металлоконструкций и основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

1.2. Цели производственной практики

Цели производственной практики:

Закрепить и совершенствовать приобретенные в процессе обучения профессиональные умения.

Развить общие и профессиональные компетенции, личностные результаты.

Освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.

1.3. Требования к результатам производственной практик

Результатом освоения программы учебной и производственной практик являются получение практического опыта:

- ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

и сформированные профессиональные и общие компетенции, личностные результаты:

| Код | Наименование компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- | --- |
| ПК3.1 | Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики | - соблюдение технологии ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно – измерительных приборов средней сложности - соблюдение технологии ремонта, сборки, регулировки, юстировки средств автоматики |
| ПК3.2 | Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности | - Умение определять причины неисправности приборов средней сложности - Умение устранять неисправности приборов средней сложности |
| ПК3.3 | Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | - Соблюдение технологии испытания отремонтированных контрольно – измерительных приборов - Соблюдение технологии испытания приборов автоматики |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области технологии сварки, - оценка эффективности и качества выполнения работы |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные ресурсы |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - использование различных источников, включая электронные ресурсы |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами п\о в ходе обучения |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |
| ЛР 13 | Быть готовым соответствовать ожиданиям работодателей: быть активным, проектно-мыслящим, эффективно взаимодействующим и сотрудничающим с коллективом, осознанно выполняющим профессиональные требования, ответственным, пунктуальным, дисциплинированным, трудолюбивым, критически мыслящим, демонстрирующим профессиональную жизнестойкость. | - демонстрация готовности соответствовать ожиданиям работодателей; - взаимодействие и сотрудничество с коллективом; - выполнение профессиональных требований; - демонстрирует дисциплинированность, трудолюбие, профессиональную жизнестойкость |

1.4. Формы контроля:

производственная практика – дифференцированный зачет

Результаты прохождения практики обучающимися учитываются при итоговой аттестации.

1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики

производственная практика  504 часов

1.6. Условия организации учебной и производственной практике

Производственная практика может быть организована в:

- цех, участок, лаборатория предприятий:

- ООО «Газпром добыча Оренбург» Газоперерабатывающий завод;

- ООО «Оренбургская буровая компания»;

- ООО «Газпром добыча Оренбург» Гелиевый завод;

- ООО «Оренбург Водоканал»;

- ООО «Оренбургский молочный комбинат»

1.7 Перечень документов/материалов, предоставляемых обучающимися по итогам прохождения практики:

- дневник по практике установленного образца;

- аттестационный лист;

- характеристику с предприятия (организации) с рекомендуемым разрядом;

- отчет по практике с презентацией в Power Point

2. СОДЕРЖАНИЕ

Содержание производственной  практики по  ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

| Код ПК, ЛР | Наименование ПК, ЛР | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Виды работ, обеспечивающих формирование ПК, ЛР | Объем часов | Форма отчетности |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ЛР13 | Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Быть готовым соответствовать ожиданиям работодателей: быть активным, проектно-мыслящим, эффективно взаимодействующим и сотрудничающим с коллективом, осознанно выполняющим профессиональные требования, ответственным, пунктуальным, дисциплинированным, трудолюбивым, критически мыслящим, демонстрирующим профессиональную жизнестойкость | 1. Ремонт и обслуживание весовых | 24 | - дневник по практике установленного образца; - аттестационный лист; - характеристику с предприятия (организации) с рекомендуемым разрядом; - отчет по практике с презентацией в Power Point |
|  |  | 2. Ремонт оптико-механических устройств | 24 |  |
|  |  | 3. Ремонт, обслуживание манометрических термометров | 24 |  |
|  |  | 4. Поверка манометрических термометров | 24 |  |
|  |  | 5. Поверка датчиков температуры | 24 |  |
|  |  | 6. Ремонт логометров | 24 |  |
|  |  | 7. Поверка логометров | 24 |  |
|  |  | 8. Ремонт и поверка мостов автоматических | 24 |  |
|  |  | 9. Ремонт потенциометров | 24 |  |
|  |  | 10. Поверка потенциометров | 24 |  |
|  |  | 11. Техническое обслуживание вторичных приборов температуры | 24 |  |
|  |  | 12. Ремонт и регулировка манометра | 24 |  |
|  |  | 13. Поверка манометров | 24 |  |
|  |  | 14. Ремонт кислородных манометров | 24 |  |
|  |  | 15. Поверка кислородных манометров | 24 |  |
|  |  | 16. Ремонт пневматических датчиков давления | 24 |  |
|  |  | 17. Поверка пневматических датчиков давления | 24 |  |
|  |  | 18. Ремонт преобразователей давления с электрическим выходным сигналом | 30 |  |
|  |  | 19. Поверка преобразователей с электрическим выходным сигналом | 30 |  |
|  |  | 20. Техническое обслуживание преобразователей давления | 30 |  |
|  |  | 21.Дифференцированный зачет | 6 |  |
|  |  | Итого | 504 |  |
| Перечень практических квалификационных работ Профессия 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Квалификационный разряд – слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики 3-4 разряда. 1.Ремонт и поверка манометра пружинного 2. Ремонт и поверка ДП-П2 3. Ремонт и поверка датчика МПП 4. Ремонт и поверка датчика давления «Минитран» 5. Ремонт и регулировка КСМ4 6. Ремонт и поверка преобразователя давления «Сапфир» 7. Ремонт и поверка преобразователя давления «Метран» 8. Настройка сигнализатора СВК 9. Ремонт пневматического регулятора ПРЗ-31 |  |  |  |  |

3. Материально-техническое обеспечение производственной практикИ

Реализация производственной практики предполагает наличие учебно-производственной лаборатории технологии, наладки и регулировки КИП и А, автоматизации производства

Оснащение:

1. Оборудование (станки, тренажеры, симуляторы и т.д.): стенды для поверки приборов КИП и А, прессы воздушные, гидравлические.

2. Инструменты и приспособления: набор инструментов слесаря по КИП и А, набор гаечных ключей.

3. Средства обучения - инструктивные /технологические карты, инструкции приборов, паспорта приборов и тех документация.

Технические средства обучения

- компьютер с лицензионным программным обеспечением

– мультимедиапроектор

4.Информационное обеспечение ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Алексеев, К. А.   Монтаж средств измерений и автоматизации : справочник / Алексеев К.А., Антипин В.С., Ганашек А.Л. [и др.].- Изд. 3-е, перераб. и доп..- Москва: АльянС, 2020.- 488 с.: ил.-   . - ISBN 978-5-00106-230 . - URL: http://ogk.edu.ru/

2. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты (7-е изд., стер.): учебник. – М.: Академия, 2013.

3. Барышев, Ю. А.  Метрологические основы поверки и калибровки : учебное пособие / Ю. А. Барышев, Н. Н. Вострокнутов, Л. А. Романова. — Москва : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2018. — 72 c. — ISBN 978-5-93088-195-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

4. Берновский, Ю. Н.  Стандартизация продукции, процессов и услуг : учебно-практическое пособие / Ю. Н. Берновский. — Москва : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2016. — 296 c. — ISBN 978-5-93088-107-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44304.html

5. Калиниченко, А. В.  Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике / А. В. Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. Дойников. — Москва : Инфра-Инженерия, 2020 — 564 c. — ISBN 978-5-9729-0116-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69024.html

6. Котов, К. И.   Монтаж, эксплуатация и ремонт автоматических устройств : учебник для учащихся средних специальных учебных заведений / К.И.Котов, М.А.Шершевер.- Москва: АльянС, 2019.- 320 с.: ил . - ISBN 978-5-00106-356-8. - URL: http://ogk.edu.ru/

7. Рыжова, А. А.   Датчики температуры и ряда механических величин : учебно-методическое пособие / А. А. Рыжова, В. В. Кузьмин. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 116 c. — ISBN 978-5-7882-2466-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100669.html

8. Тугов В.В.  Технические средства автоматизации и управления. Часть 1. Контрольно-измерительные средства систем автоматизации и управления : учебное пособие / В. В. Тугов, А. И. Сергеев, Д. А. Проскурин, А. Л. Коннов. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 110 c. — ISBN 978-5-7410-1594-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69956.html

9. Шишмарев В.Ю.Средства измерений (6-е изд., стер.): учебник. – М.: Академия, 2013.

Дополнительные источники:

Учебники и учебные пособия:

- Жарковский Б.И., Шапкин В.В. Справочник молодого слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике.- М:Высш.шк.,1991.-159с.:ил.

- Котюк А.Ф. Датчики  в  современных  измерениях. – М.: Радио и связь, Горячая  линия – Телеком, 2006. 96 с.: ил. – ( Массовая  радиобиблиотека; Вып.1277).

- Смирнов А.А. Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов.-М.:Энергоатомиздат,1989.-832.:ил.

- Справочник  инженера  по  контрольно-измерительным  приборам  и  автоматике. Под ред. А.В. Калиниченко  М.; «Инфра - Инженерия», 2008. – 576 с.

Отечественные журналы:  «КИП и автоматика: обслуживание  и  ремонт», «Радио».

Интернет – ресурсы: http://www.metran.ru/, http://www.informika.ru/

Приложение А

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

ОТЧЕТ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка  контрольно-измерительных  приборов  и  систем  автоматики

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

База практики _______________________________________________________________

(полное наименование предприятия/организации)

Обучающегося/ гр.___________________ ____________________________________ (Ф.И.О.) «____» ________________________ 20__г. Руководитель практики ____________________________________ (Ф.И.О.) «____» ________________________ 20__г.

Оренбург, 20__г.

Приложение Б

|  | СОГЛАСОВАНО Руководитель практики от ГАПОУ «ОГК» ________________ И.О.Фамилия подпись «____» _____________ 20___г. |
| --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН

прохождения производственной практики

по ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка  контрольно-измерительных  приборов  и  систем  автоматики

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и обслуживание весовых |  |  |
|  | Ремонт и обслуживание весовых |  |  |
|  | Ремонт и обслуживание весовых |  |  |
|  | Ремонт и обслуживание весовых |  |  |
| 2 | Ремонт оптико-механических устройств |  |  |
|  | Ремонт оптико-механических устройств |  |  |
|  | Ремонт оптико-механических устройств |  |  |
|  | Ремонт оптико-механических устройств |  |  |
| 3 | Ремонт, обслуживание манометрических термометров |  |  |
|  | Ремонт, обслуживание манометрических термометров |  |  |
|  | Ремонт, обслуживание манометрических термометров |  |  |
|  | Ремонт, обслуживание манометрических термометров |  |  |
| 4 | Поверка манометрических термометров |  |  |
|  | Поверка манометрических термометров |  |  |
|  | Поверка манометрических термометров |  |  |
|  | Поверка манометрических термометров |  |  |
| 5 | Поверка датчиков температуры |  |  |
|  | Поверка датчиков температуры |  |  |
|  | Поверка датчиков температуры |  |  |
|  | Поверка датчиков температуры |  |  |
| 6 | Ремонт логометров |  |  |
|  | Ремонт логометров |  |  |
|  | Ремонт логометров |  |  |
|  | Ремонт логометров |  |  |
| 7 | Поверка логометров |  |  |
|  | Поверка логометров |  |  |
|  | Поверка логометров |  |  |
|  | Поверка логометров |  |  |
| 8 | Ремонт и поверка мостов автоматических |  |  |
|  | Ремонт и поверка мостов автоматических |  |  |
|  | Ремонт и поверка мостов автоматических |  |  |
|  | Ремонт и поверка мостов автоматических |  |  |
| 9 | Ремонт потенциометров |  |  |
|  | Ремонт потенциометров |  |  |
|  | Ремонт потенциометров |  |  |
|  | Ремонт потенциометров |  |  |
| 10 | Поверка потенциометров |  |  |
|  | Поверка потенциометров |  |  |
|  | Поверка потенциометров |  |  |
|  | Поверка потенциометров |  |  |
| 11 | Техническое обслуживание вторичных приборов температуры |  |  |
|  | Техническое обслуживание вторичных приборов температуры |  |  |
|  | Техническое обслуживание вторичных приборов температуры |  |  |
|  | Техническое обслуживание вторичных приборов температуры |  |  |
| 12 | Ремонт и регулировка манометра |  |  |
|  | Ремонт и регулировка манометра |  |  |
|  | Ремонт и регулировка манометра |  |  |
|  | Ремонт и регулировка манометра |  |  |
| 13 | Поверка манометров |  |  |
|  | Поверка манометров |  |  |
|  | Поверка манометров |  |  |
|  | Поверка манометров |  |  |
| 14 | Ремонт кислородных манометров |  |  |
|  | Ремонт кислородных манометров |  |  |
|  | Ремонт кислородных манометров |  |  |
|  | Ремонт кислородных манометров |  |  |
| 15 | Поверка кислородных манометров |  |  |
|  | Поверка кислородных манометров |  |  |
|  | Поверка кислородных манометров |  |  |
|  | Поверка кислородных манометров |  |  |
| 16 | Ремонт пневматических датчиков давления |  |  |
|  | Ремонт пневматических датчиков давления |  |  |
|  | Ремонт пневматических датчиков давления |  |  |
|  | Ремонт пневматических датчиков давления |  |  |
| 17 | Поверка пневматических датчиков давления |  |  |
|  | Поверка пневматических датчиков давления |  |  |
|  | Поверка пневматических датчиков давления |  |  |
|  | Поверка пневматических датчиков давления |  |  |
| 18 | Ремонт преобразователей давления с электрическим выходным сигналом |  |  |
|  | Ремонт преобразователей давления с электрическим выходным сигналом |  |  |
|  | Ремонт преобразователей давления с электрическим выходным сигналом |  |  |
|  | Ремонт преобразователей давления с электрическим выходным сигналом |  |  |
|  | Ремонт преобразователей давления с электрическим выходным сигналом |  |  |
| 19 | Поверка преобразователей с электрическим выходным сигналом |  |  |
|  | Поверка преобразователей с электрическим выходным сигналом |  |  |
|  | Поверка преобразователей с электрическим выходным сигналом |  |  |
|  | Поверка преобразователей с электрическим выходным сигналом |  |  |
|  | Поверка преобразователей с электрическим выходным сигналом |  |  |
| 20 | Техническое обслуживание преобразователей давления |  |  |
|  | Техническое обслуживание преобразователей давления |  |  |
|  | Техническое обслуживание преобразователей давления |  |  |
|  | Техническое обслуживание преобразователей давления |  |  |
|  | Техническое обслуживание преобразователей давления |  |  |
| 21 | Дифференцированный зачет |  |  |

Студент (ка)/_______________________________ Фамилия, И.О.

Приложение В

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики

Обучающийся (-аяся)__________________________________________________ № группы ____ по специальности/ профессии __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

проходил(-а) производственную практику в рамках профессионального модуля ПМ __________________________________________________________________________________

(Код и наименование профессионального модуля)

с «___» ___________ 20__ г. по «___» ________ 20__г.

на базе _________________________________________________________________________________

(Полное наименование предприятия, организации)

За время прохождения практики обучающийся (-аяся) продемонстрировал (-а) следующие результаты деятельности (общие компетенции):

1. _____________ выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к

(может / не может)

Различным контекстам

2 ______________ осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

(способен / не способен)

выполнения задач профессиональной деятельности.

3. _______________________________________ собственное профессиональное и личностное развитие.

(планирует и реализует/ не планирует и не реализует)

4. _______________ работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

(способен / не способен)

руководством, клиентами.

5. ____________________ осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

(способен / не способен)

с учетом особенностей социального и культурного контекста.

6. ______________ гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на

(проявляет/ не проявляет)

основе общечеловеческих ценностей.

7. __________________ сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в

(содействует/ не содействует )

чрезвычайных ситуациях.

8.  ________________ средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе

(использует/ не использует )

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности.

9. _______________ информационные технологии в профессиональной деятельности информационные

(использует/ не использует )

технологии в профессиональной деятельности.

10. ______________ пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

(может / не может)

языках.

В ходе практики обучающимся освоены следующие профессиональные компетенции:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Итоговая оценка по практике_________________________________________________________

_________________________________/____________________/_____________________

Должности руководителя практики 	от предприятия 		подпись				Ф.И.О.

М.п.

«____» ______________20___г.

Приложение Г

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

ДНЕВНИК

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка  контрольно-измерительных  приборов  и  систем  автоматики

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

База практики _______________________________________________________________

(полное наименование предприятия/организации)

Студента гр._______________________________________________________________ (Ф.И.О., № группы) Руководитель практики от организации ___________________________________________ (Ф.И.О.) Руководитель практики от ГАПОУ «ОГК» ____________________________________ (Ф.И.О.)

Оренбург

20__г.

Внутренние страницы дневника по производственной практике

| Дата | Описание ежедневной работы | Оценка/подпись руководителя практики от организации |
| --- | --- | --- |