Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

| СОГЛАСОВАНО ____________________________________ ____________________________________ (наименование предприятия/организации) ____________________________________ (должность согласовавшего) ___________/___________________ «___» ____________ 2021 г. |  |
| --- | --- |

ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

по профессиональному модулю  ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

по профессии  15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Оренбург

2021

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УПР

________________________/Ермакова Н.И./
«___» ___________ 2021 г.

РАССМОТРЕНА

на заседании МЦК__________________________

__________________________________________

Протокол № __ от «___» __________ 2021 г.

Председатель МЦК __________/Т. Е. Андрухива/

СОГЛАСОВАНА

Зав.учебно-произв.мастерскими _____________ /О.И.Ползикова/

«___» ___________ 2021 г.

Программа учебной практики разработана на основе ФГОС по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике с учетом передового международного опыта WorldSkills International (WSI), обусловленных требованиями к компетенции WorldSkills Russia (WSR) № Т25 «Метрология и КИП» с учетом Российских профессиональных стандартов и интересов работодателей.

Разработчики:

Ползикова Ольга Ивановна,  преподаватель первой квалификационной категории

Андрухива Татьяна Евгеньевна,   преподаватель высшей квалификационной категории

СОДЕРЖАНИЕ

| 1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ……………………………………..…. 1.1. Область применения программы…………………………………………………………… 1.2. Цели учебной практики……………………………………………………………………… 1.3. Требования к результатам учебной практики……………………………………………… 1.4.Формы контроля……………………………………………………………………………... 1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики…………………………... 1.6 Условия организации учебной практики……….………………………………….……….. 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ…………………………………………………...... 3. Материально-техническое обеспечение УЧЕБНОЙ практикИ…..……… ## 4.Информационное обеспечение УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ………………………… 5. Методические указания по оформлению отчетной документации………………………………………………………………………………. Приложение А……………………………………………………………………………………... | 4 4 4 4 5 5 5 6 8 9 10 12 |
| --- | --- |

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  в части освоения квалификации: слесарь по сборке металлоконструкций и основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

1.2. Цели учебной и производственной практики

Цели учебной практики:

Сформировать у обучающихся профессиональные первоначальные практические умения в рамках профессиональных модулей ППКРС по основному виду профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Обучить трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии/специальности и необходимых для последующего освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций по избранной профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

1.3. Требования к результатам учебной практики

Результатом освоения программы учебной являются получение практического опыта:

- ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

и сформированные профессиональные и общие компетенции, личностные результаты:

| Код | Наименование компетенции | Показатели оценки результата (ПК) |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 | Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики | - соблюдение технологии ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно – измерительных приборов средней сложности - соблюдение технологии ремонта, сборки, регулировки, юстировки средств автоматики |
| ПК 3.2 | Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности | - Умение определять причины неисправности приборов средней сложности - Умение устранять неисправности приборов средней сложности |
| ПК 3.3 | Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | - Соблюдение технологии испытания отремонтированных контрольно – измерительных приборов - Соблюдение технологии испытания приборов автоматики |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области технологии сварки, - оценка эффективности и качества выполнения работы |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные ресурсы |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - использование различных источников, включая электронные ресурсы |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами п\о в ходе обучения |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |
| ЛР 13 | Быть готовым соответствовать ожиданиям работодателей: быть активным, проектно-мыслящим, эффективно взаимодействующим и сотрудничающим с коллективом, осознанно выполняющим профессиональные требования, ответственным, пунктуальным, дисциплинированным, трудолюбивым, критически мыслящим, демонстрирующим профессиональную жизнестойкость. | - демонстрация готовности соответствовать ожиданиям работодателей; - взаимодействие и сотрудничество с коллективом; - выполнение профессиональных требований; - демонстрирует дисциплинированность, трудолюбие, профессиональную жизнестойкость |

1.4. Формы контроля:

учебная практика –  дифференцированный зачет;

Результаты прохождения практики обучающимися учитываются при итоговой аттестации.

1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики

учебная практика  144 часов;

1.6. Условия организации учебной практики

Учебная практика может быть организована в:

- лаборатории технологии, наладки и регулировки КИПиА, автоматизации производства

- цех, участок, лаборатория предприятий:

- ООО «Газпром добыча Оренбург» Газоперерабатывающий завод;

- ООО «Оренбургская буровая компания»;

- ООО «Газпром добыча Оренбург» Гелиевый завод;

- ООО «Оренбург Водоканал»;

- ООО «Оренбургский молочный комбинат»

1.7 Перечень документов/материалов, предоставляемых обучающимися по итогам прохождения практики:

- дневник по практике установленного образца;

- отчет по практике с презентацией в Power Point

2. СОДЕРЖАНИЕ

Содержание учебной практики по ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

| Код ПК, ЛР | Наименование ПК, ЛР | УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Виды работ, обеспечивающих формирование ПК, ЛР | Объем часов | Форма отчетности |
| ПК3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ЛР 13 | Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики Быть готовым соответствовать ожиданиям работодателей: быть активным, проектно-мыслящим, эффективно взаимодействующим и сотрудничающим с коллективом, осознанно выполняющим профессиональные требования, ответственным, пунктуальным, дисциплинированным, трудолюбивым, критически мыслящим, демонстрирующим профессиональную жизнестойкость. . | 1. изучение устройства и работы приборов давления; | 6 | - отметка о выполнении задания в дневнике по практике установленного образца |
|  |  | 2. изучение устройства и работы приборов температуры; | 6 |  |
|  |  | 3. изучение устройства и работы приборов расхода; | 6 |  |
|  |  | 4. изучение устройства и работы приборов уровня; | 6 |  |
|  |  | 5. изучение устройства и работы приборов газового анализа; | 6 |  |
|  |  | 6. изучение устройства и работы электроизмерительных приборов | 6 |  |
|  |  | 7. ремонт пружинных манометров | 6 |  |
|  |  | 8. ремонт преобразователей давления | 12 |  |
|  |  | 9. ремонт вторичных приборов температуры | 12 |  |
|  |  | 10. ремонт дифференциальных манометров | 12 |  |
|  |  | 11. ремонт уровнемеров | 12 |  |
|  |  | 12. поверка пружинного манометра | 12 |  |
|  |  | 13. поверка манометрического термометра | 12 |  |
|  |  | 14. оформление результатов поверки с составлением протокола | 12 |  |
|  |  | 15. расчёт погрешностей измерения в протоколе | 12 |  |
|  |  | 16. Дифференцированный зачет | 6 |  |
|  |  | Итого | 144 |  |

Перечень практических квалификационных работ

Профессия  15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Квалификационный разряд – слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики 3-4 разряда.

1.Ремонт и поверка манометра пружинного

2. Ремонт и поверка ДП-П2

3. Ремонт и поверка датчика МПП

4. Ремонт и поверка датчика давления «Минитран»

5. Ремонт и регулировка КСМ4

6. Ремонт и поверка преобразователя давления «Сапфир»

7. Ремонт и поверка преобразователя давления «Метран»

8. Настройка сигнализатора СВК

9. Ремонт пневматического регулятора ПРЗ-31

3. Материально-техническое обеспечение УЧЕБНОЙ практикИ

Реализация учебной практики предполагает наличие учебно-производственной лаборатории технологии, наладки и регулировки КИП и А, автоматизации производства

Оснащение:

1. Оборудование (станки, тренажеры, симуляторы и т.д.): стенды для поверки приборов КИП и А, прессы воздушные, гидравлические.

2. Инструменты и приспособления: набор инструментов слесаря по КИП и А, набор гаечных ключей.

3. Средства обучения - инструктивные /технологические карты, инструкции приборов, паспорта приборов и тех документация.

Технические средства обучения

- компьютер с лицензионным программным обеспечением

– мультимедиапроектор

4.Информационное обеспечение УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Алексеев, К. А.   Монтаж средств измерений и автоматизации : справочник / Алексеев К.А., Антипин В.С., Ганашек А.Л. [и др.].- Изд. 3-е, перераб. и доп..- Москва: АльянС, 2020.- 488 с.: ил.-   . - ISBN 978-5-00106-230 . - URL: http://ogk.edu.ru/

2. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты (7-е изд., стер.): учебник. – М.: Академия, 2013.

3. Барышев, Ю. А.  Метрологические основы поверки и калибровки : учебное пособие / Ю. А. Барышев, Н. Н. Вострокнутов, Л. А. Романова. — Москва : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2018. — 72 c. — ISBN 978-5-93088-195-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

4. Берновский, Ю. Н.  Стандартизация продукции, процессов и услуг : учебно-практическое пособие / Ю. Н. Берновский. — Москва : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2016. — 296 c. — ISBN 978-5-93088-107-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44304.html

5. Калиниченко, А. В.  Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике / А. В. Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. Дойников. — Москва : Инфра-Инженерия, 2020 — 564 c. — ISBN 978-5-9729-0116-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69024.html

6. Котов, К. И.   Монтаж, эксплуатация и ремонт автоматических устройств : учебник для учащихся средних специальных учебных заведений / К.И.Котов, М.А.Шершевер.- Москва: АльянС, 2019.- 320 с.: ил . - ISBN 978-5-00106-356-8. - URL: http://ogk.edu.ru/

7. Рыжова, А. А.   Датчики температуры и ряда механических величин : учебно-методическое пособие / А. А. Рыжова, В. В. Кузьмин. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 116 c. — ISBN 978-5-7882-2466-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100669.html

8. Тугов В.В.  Технические средства автоматизации и управления. Часть 1. Контрольно-измерительные средства систем автоматизации и управления : учебное пособие / В. В. Тугов, А. И. Сергеев, Д. А. Проскурин, А. Л. Коннов. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 110 c. — ISBN 978-5-7410-1594-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69956.html

9. Шишмарев В.Ю.Средства измерений (6-е изд., стер.): учебник. – М.: Академия, 2013.

Дополнительные источники:

Учебники и учебные пособия:

- Жарковский Б.И., Шапкин В.В. Справочник молодого слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике.- М:Высш.шк.,1991.-159с.:ил.

- Котюк А.Ф. Датчики  в  современных  измерениях. – М.: Радио и связь, Горячая  линия – Телеком, 2006. 96 с.: ил. – ( Массовая  радиобиблиотека; Вып.1277).

- Смирнов А.А. Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов.-М.:Энергоатомиздат,1989.-832.:ил.

- Справочник  инженера  по  контрольно-измерительным  приборам  и  автоматике. Под ред. А.В. Калиниченко  М.; «Инфра - Инженерия», 2008. – 576 с.

Отечественные журналы:  «КИП и автоматика: обслуживание  и  ремонт», «Радио».

Интернет – ресурсы: http://www.metran.ru/, http://www.informika.ru/

5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

5.1. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (далее - индивидуальные особенности).

5.2. При организации практики обеспечивается соблюдение следующих  требований:

проведение практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, допускается, если это не создает трудностей для обучающихся;

присутствие на практике  ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с руководителем практики, наставником);

пользование необходимыми техническими средствами при прохождении практики, выполнении заданий с учетом их индивидуальных особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся на базу практики, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию организации.

5.3. При прохождении практики возможно:

предоставление обучающимся права выбора последовательности выполнения работ;

увеличение времени для выполнения отдельных видов работ в рамках времени, предусмотренного на практику календарным учебным графиком.

5.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья направляются на производственную практику (по профилю специальности) в организации, в которых, предусмотрено создание для них специальных условий.

6. Методические указания по оформлению отчетной документации

Отчетная документация по практике представляет собой комплект материалов, включающий в себя документы на прохождение практики, материалы, подготовленные практикантами подтверждающие выполнение заданий на практике.

Документация по итогам прохождения учебной практики:

Учебная  практика не подразумевает внедрения студента в рабочую обстановку. Это групповые занятия, где необходимо изучить теоретический материал и выполнить некоторые практические задачи, которые отражаются в дневнике.

Дневник по практике – один из основных документов студента, отражающий качество его работы во время прохождения учебной и производственной практики.

Дневник имеет титульный лист и внутренние страницы. На титульном листе должны быть указаны наименование учебного заведения, наименование вида практики, наименование профессионального модуля, профессии.

- дневник по учебной практике, включающий графические, текстовые, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике (приложение А)

Инструкция по ведению дневника учебной практики

В течение всего периода учебной практики студентом ведется дневник. Оформление дневника представляет собой краткое содержание всех видов работ, выполняемых студентом во время учебной практики Заполнение дневника осуществляется в течении урока учебной практики. Записи должны отражать содержание работ, выполненных в течение дня.

Цель ведения дневника учебной практики - накопление и дальнейшее осмысление информации о выполняемых работах.

Материалы, собранные в дневнике учебной практики, в последующем могут быть использованы в ходе учебно-исследовательской работы студента:  в выступлении на отчетной конференции по ученой практике,

в написании курсовых работ, выпускной квалификационной работы,

в подготовке и участии в студенческих конференциях.

Дневник заверяется подписью группового руководителя практики.

Содержание деятельности практиканта определяется заданиями содержания учебной практики.

Все записи в дневнике учебной практики должны быть сделаны аккуратно.

В качестве приложений к дневнику возможны оформление схем, чертежей, рисунков приборов и оборудования,  ссылки на НТД, в соответствии с заданием на учебную практику.

Приложение А

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

ДНЕВНИК

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Студента гр._______________________________________________________________ (Ф.И.О., № группы) Руководитель практики от ГАПОУ «ОГК» ____________________________________ (Ф.И.О.)

Оренбург

20__г.

Внутренние страницы дневника по учебной практике

Дата занятия

ЗАНЯТИЕ № 1

Тема __________________________________________________________________________

Цель занятия: _______________________________________________________________

Содержания занятия, включая заполненные таблицы, схемы, рисунки, отчеты о выполнении заданий занятия

Оценочный лист по занятию № 1

| Код ПК, ОК | Перечень работ на занятии | Оценка преподавателя | Подпись преподавателя |
| --- | --- | --- | --- |